## 1
| WYKONAWCA: |  |  |  |  | Załącznik nr 2a do zapytania ofertowego
| ……………………………………. |  |  |  |  | ZAMAWIAJĄCY:
| (REGON, NIP, adres, nazwa) |  |  |  |  | Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie
| znak sprawy: WIW-A-AGZ.272.315.2023.JO.LC |  |  |  |  | ul. Szarych Szeregów 7,
10-072 Olsztyn
FORMULARZ OFERTY
Odpowiadając na zapytanie ofertowe pn.: Część nr 1 - Dostawa pipet Transferpette, niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za łączną cenę ofertową, stanowiącą całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | [5 empty] | RAZEM:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Nazwa producenta/ nr kat. | Inne wymagania/ dokumenty dostarczone do dostawy | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto w zł | Stawka podatku VAT | Wartość brutto w zł
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J
1 | Pipeta Transferpette® S Digital | • Pojemność 5-50 μl • Krok co 0,05 μl • wywzorcowany przez akredytowane laboratorium w punktach 5 µl, 25 µl, 50 µL | Brand 705873 | Świadectwo wzorcowania | Szt. | 2 |  |  | 0
2 | Pipeta Transferpette® S Digital | • Pojemność 20-200 μl • Krok co 0,05 μl • wywzorcowany przez akredytowane laboratorium w punktach 20 µl, 100 µl, 200 µL | Brand 705878 | Świadectwo wzorcowania | Szt. | 2 |  |  | 0
3 | Pipeta 8-kanałowa Transferpette® S | • Pojemność 5-50 μl • Krok co 0,05 μl • wywzorcowany przez akredytowane laboratorium w punktach 5 µl, 25 µl, 50 µL (każdy kanał) | Brand 705906 | Świadectwo wzorcowania | Szt. | 2 |  |  | 0
Razem: | [8 empty] | 0
Oferuję/my realizację zamówienia za powiększoną o podatek od towarów i usług (VAT) cenę brutto ___________ zł (słownie: _____________________________________________ złotych), w tym podatek VAT - stawka _____%, wartość netto ______________zł
Udzielam …….. miesięcy gwarancji (min. 12 miesięcy).
Oświadczam, że: 1. proponowane produkty spełniają wymagania postawione w opisie przedmiotu zamówienia, 2. zapoznałem się z zapytaniem ofertowym oraz zdobyłem wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty i przyjmuję warunki określone w zapytaniu ofertowym i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń, 3. dostawę stanowiącą przedmiot niniejszego zamówienia wykonam na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, 4. cena ofertowa stanowiącą całkowite wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, 5. akceptuję warunki płatności zawarte we zapytaniu ofertowym, tj. 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, 6. przedmiot zamówienia zamierzam zrealizować bez udziału / z udziałem* podwykonawców: _____________________. W przypadku zatrudnienia podwykonawców odpowiadam za ich pracę jak za swoją własną, 7. uważam się za związanego ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, 8. w razie wybrania przez Zamawiającego mojej oferty zobowiązuję się do realizacji zamówienia na warunkach zawartych w zapytaniu ofertowym, 9. w przypadku wysyłania faktury na adres e-mailowy Zamawiającego: e-faktury@olsztyn.wiw.gov.pl zostanie ona wysłana z adresu mailowego Wykonawcy __________________________ 10. oferta składa się z _____ kolejno ponumerowanych stron, 11. oświadczam, że moje dokumenty określające zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy są dostępne za pomocą bezpłatnych, ogólnodostępnych baz danych, adres strony (zaznaczyć właściwe): https://prod.ceidg.gov.pl https://ems.ms.gov.pl 12. załącznikami do niniejszej oferty stanowiącymi jej integralną część są: 1)pełnomocnictwo (jeżeli Wykonawca przewiduje)
| __________________ |  |  |  |  | _________________________________________
| miejscowość, data |  |  |  |  | podpis i pieczątka osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

## 2
| WYKONAWCA: |  |  |  |  | Załącznik nr 2b do zapytania ofertowego
| ……………………………………. |  |  |  |  | ZAMAWIAJĄCY:
| (REGON, NIP, adres, nazwa) |  |  |  |  | Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie
| znak sprawy: WIW-A-AGZ.272.315.2023.JO.LC |  |  |  |  | ul. Szarych Szeregów 7,
10-072 Olsztyn
FORMULARZ OFERTY
Odpowiadając na zapytanie ofertowe pn.: Część nr 2 - Dostawa pipety automatycznej BagPipet®, niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za łączną cenę ofertową, stanowiącą całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | [5 empty] | RAZEM:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Nazwa producenta/ nr kat. | Inne wymagania/ dokumenty dostarczone do dostawy | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto w zł | Stawka podatku VAT | Wartość brutto w zł
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J
1 | Pipeta BagPipet® | • pipeta automatyczna nastawna na 0,1, 0,9 i 1,0 ml • kompatybilność z jednorazowymi, sterylnymi końcówkami typu BagTips® • wywzorcowana przez akredytowane laboratorium w punktach 0,1 ml i 1,0 ml | Interscience 251 091 | Świadectwo wzorcowania | Szt. | 3 |  |  | 0
Razem: | [8 empty] | 0
Oferuję/my realizację zamówienia za powiększoną o podatek od towarów i usług (VAT) cenę brutto ___________ zł (słownie: _____________________________________________ złotych), w tym podatek VAT - stawka _____%, wartość netto ______________zł
Udzielam …….. miesięcy gwarancji (min. 12 miesięcy).
Oświadczam, że: 1. proponowane produkty spełniają wymagania postawione w opisie przedmiotu zamówienia, 2. zapoznałem się z zapytaniem ofertowym oraz zdobyłem wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty i przyjmuję warunki określone w zapytaniu ofertowym i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń, 3. dostawę stanowiącą przedmiot niniejszego zamówienia wykonam na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, 4. cena ofertowa stanowiącą całkowite wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, 5. akceptuję warunki płatności zawarte we zapytaniu ofertowym, tj. 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, 6. przedmiot zamówienia zamierzam zrealizować bez udziału / z udziałem* podwykonawców: _____________________. W przypadku zatrudnienia podwykonawców odpowiadam za ich pracę jak za swoją własną, 7. uważam się za związanego ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, 8. w razie wybrania przez Zamawiającego mojej oferty zobowiązuję się do realizacji zamówienia na warunkach zawartych w zapytaniu ofertowym, 9. w przypadku wysyłania faktury na adres e-mailowy Zamawiającego: e-faktury@olsztyn.wiw.gov.pl zostanie ona wysłana z adresu mailowego Wykonawcy __________________________ 10. oferta składa się z _____ kolejno ponumerowanych stron, 11. oświadczam, że moje dokumenty określające zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy są dostępne za pomocą bezpłatnych, ogólnodostępnych baz danych, adres strony (zaznaczyć właściwe): https://prod.ceidg.gov.pl https://ems.ms.gov.pl 12. załącznikami do niniejszej oferty stanowiącymi jej integralną część są: 1)pełnomocnictwo (jeżeli Wykonawca przewiduje)
| __________________ | [5 empty] | _________________________________________
| miejscowość, data | [5 empty] | podpis i pieczątka osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

## 3
| WYKONAWCA: |  |  |  | Załącznik nr 2c do zapytania ofertowego
| ……………………………………. |  |  |  | ZAMAWIAJĄCY:
| (REGON, NIP, adres, nazwa) |  |  |  | Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie
| znak sprawy: WIW-A-AGZ.272.315.2023.JO.LC |  |  |  | ul. Szarych Szeregów 7,
10-072 Olsztyn
FORMULARZ OFERTY
Odpowiadając na zapytanie ofertowe pn.: Część nr 3 – Dostawa rotora i adaptera do wirówki, niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za łączną cenę ofertową, stanowiącą całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |  |  |  |  | RAZEM:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Nazwa producenta/ nr kat. | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto w zł | Stawka podatku VAT | Wartość brutto w zł
A | B | C | D | E | F | G | H | I
1 | Rotor FA-45-30-11 do wirówki Epopendorf 5810 | • na 30 probówek o poj. 1,5/2,0 ml, aerozoloszczelny, z pokrywą aluminiową | EPPENDORF 5804726006 | Szt. | 1 |  |  | 0
2 | Adapter do rotora FA-45-30-11 | • Do probówek PCR 0.2 mL | EPPENDORF 5425715005 | Szt. | 1 |  |  | 0
Razem: | [7 empty] | 0
Oferuję/my realizację zamówienia za powiększoną o podatek od towarów i usług (VAT) cenę brutto ___________ zł (słownie: _____________________________________________ złotych), w tym podatek VAT - stawka _____%, wartość netto ______________zł
Udzielam …….. miesięcy gwarancji (min. 12 miesięcy).
Oświadczam, że: 1. proponowane produkty spełniają wymagania postawione w opisie przedmiotu zamówienia, 2. zapoznałem się z zapytaniem ofertowym oraz zdobyłem wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty i przyjmuję warunki określone w zapytaniu ofertowym i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń, 3. dostawę stanowiącą przedmiot niniejszego zamówienia wykonam na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, 4. cena ofertowa stanowiącą całkowite wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, 5. akceptuję warunki płatności zawarte we zapytaniu ofertowym, tj. 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, 6. przedmiot zamówienia zamierzam zrealizować bez udziału / z udziałem* podwykonawców: _____________________. W przypadku zatrudnienia podwykonawców odpowiadam za ich pracę jak za swoją własną, 7. uważam się za związanego ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, 8. w razie wybrania przez Zamawiającego mojej oferty zobowiązuję się do realizacji zamówienia na warunkach zawartych w zapytaniu ofertowym, 9. w przypadku wysyłania faktury na adres e-mailowy Zamawiającego: e-faktury@olsztyn.wiw.gov.pl zostanie ona wysłana z adresu mailowego Wykonawcy __________________________ 10. oferta składa się z _____ kolejno ponumerowanych stron, 11. oświadczam, że moje dokumenty określające zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy są dostępne za pomocą bezpłatnych, ogólnodostępnych baz danych, adres strony (zaznaczyć właściwe): https://prod.ceidg.gov.pl https://ems.ms.gov.pl 12. załącznikami do niniejszej oferty stanowiącymi jej integralną część są: 1)pełnomocnictwo (jeżeli Wykonawca przewiduje)
| __________________ |  |  |  |  | _________________________________________
| miejscowość, data |  |  |  |  | podpis i pieczątka osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

## 4
| WYKONAWCA: |  |  |  | Załącznik nr 2d do zapytania ofertowego
| ……………………………………. |  |  |  | ZAMAWIAJĄCY:
| (REGON, NIP, adres, nazwa) |  |  |  | Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie
| znak sprawy: WIW-A-AGZ.272.315.2023.JO.LC |  |  |  | ul. Szarych Szeregów 7,
10-072 Olsztyn
FORMULARZ OFERTY
Odpowiadając na zapytanie ofertowe pn.: Część nr 4 – Dostawa palnika pistoletowego, niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za łączną cenę ofertową, stanowiącą całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |  |  |  |  | RAZEM:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Nazwa producenta/ nr kat. | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto w zł | Stawka podatku VAT | Wartość brutto w zł
A | B | C | D | E | F | G | H | I
1 | Ręczny palnik gazowy pistoletowy FLAMEBOY | • gaz ziemny • bez adaptera | INTEGRA Biosciences AG 145000 | szt. | 1 |  |  | 0
Razem: | [7 empty] | 0
Oferuję/my realizację zamówienia za powiększoną o podatek od towarów i usług (VAT) cenę brutto ___________ zł (słownie: _____________________________________________ złotych), w tym podatek VAT - stawka _____%, wartość netto ______________zł
Udzielam …….. miesięcy gwarancji (min. 12 miesięcy).
Oświadczam, że: 1. proponowane produkty spełniają wymagania postawione w opisie przedmiotu zamówienia, 2. zapoznałem się z zapytaniem ofertowym oraz zdobyłem wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty i przyjmuję warunki określone w zapytaniu ofertowym i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń, 3. dostawę stanowiącą przedmiot niniejszego zamówienia wykonam na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, 4. cena ofertowa stanowiącą całkowite wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, 5. akceptuję warunki płatności zawarte we zapytaniu ofertowym, tj. 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, 6. przedmiot zamówienia zamierzam zrealizować bez udziału / z udziałem* podwykonawców: _____________________. W przypadku zatrudnienia podwykonawców odpowiadam za ich pracę jak za swoją własną, 7. uważam się za związanego ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, 8. w razie wybrania przez Zamawiającego mojej oferty zobowiązuję się do realizacji zamówienia na warunkach zawartych w zapytaniu ofertowym, 9. w przypadku wysyłania faktury na adres e-mailowy Zamawiającego: e-faktury@olsztyn.wiw.gov.pl zostanie ona wysłana z adresu mailowego Wykonawcy __________________________ 10. oferta składa się z _____ kolejno ponumerowanych stron, 11. oświadczam, że moje dokumenty określające zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy są dostępne za pomocą bezpłatnych, ogólnodostępnych baz danych, adres strony (zaznaczyć właściwe): https://prod.ceidg.gov.pl https://ems.ms.gov.pl 12. załącznikami do niniejszej oferty stanowiącymi jej integralną część są: 1)pełnomocnictwo (jeżeli Wykonawca przewiduje)
| __________________ |  |  |  |  | _________________________________________
| miejscowość, data |  |  |  |  | podpis i pieczątka osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

## 5
| WYKONAWCA: |  |  |  |  | Załącznik nr 2e do zapytania ofertowego
| ……………………………………. |  |  |  |  | ZAMAWIAJĄCY:
| (REGON, NIP, adres, nazwa) |  |  |  |  | Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie
| znak sprawy: WIW-A-AGZ.272.315.2023.JO.LC |  |  |  |  | ul. Szarych Szeregów 7,
10-072 Olsztyn
FORMULARZ OFERTY
Odpowiadając na zapytanie ofertowe pn.: Część nr 5 – Dostawa termohigrometru, niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za łączną cenę ofertową, stanowiącą całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | [5 empty] | RAZEM:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Nazwa producenta/ nr kat. | Inne wymagania/ dokumenty dostarczone do dostawy | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto w zł | Stawka podatku VAT | Wartość brutto w zł
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J
1 | Termohigrometr elektroniczny LB-103 | • zakres pomiarowy wilgotności - (20 do 99) %RH • zakres pomiarowy temperatury (czujnik wewnętrzny) - (0 do +50) °C • zakres pomiarowy temperatury (czujnik zewnętrzny) - (-50 do +70) °C • wywzorcowany przez akredytowane laboratorium w punktach:  wilg. 30% - 20°C i 27°C  wilg. 50% - 20°C i 27°C | LAB-EL LB-103 | Świadectwo wzorcowania | Szt. | 1 |  |  | 0
Razem: | [8 empty] | 0
Oferuję/my realizację zamówienia za powiększoną o podatek od towarów i usług (VAT) cenę brutto ___________ zł (słownie: _____________________________________________ złotych), w tym podatek VAT - stawka _____%, wartość netto ______________zł
Udzielam …….. miesięcy gwarancji (min. 12 miesięcy).
Oświadczam, że: 1. proponowane produkty spełniają wymagania postawione w opisie przedmiotu zamówienia, 2. zapoznałem się z zapytaniem ofertowym oraz zdobyłem wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty i przyjmuję warunki określone w zapytaniu ofertowym i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń, 3. dostawę stanowiącą przedmiot niniejszego zamówienia wykonam na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, 4. cena ofertowa stanowiącą całkowite wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, 5. akceptuję warunki płatności zawarte we zapytaniu ofertowym, tj. 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, 6. przedmiot zamówienia zamierzam zrealizować bez udziału / z udziałem* podwykonawców: _____________________. W przypadku zatrudnienia podwykonawców odpowiadam za ich pracę jak za swoją własną, 7. uważam się za związanego ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, 8. w razie wybrania przez Zamawiającego mojej oferty zobowiązuję się do realizacji zamówienia na warunkach zawartych w zapytaniu ofertowym, 9. w przypadku wysyłania faktury na adres e-mailowy Zamawiającego: e-faktury@olsztyn.wiw.gov.pl zostanie ona wysłana z adresu mailowego Wykonawcy __________________________ 10. oferta składa się z _____ kolejno ponumerowanych stron, 11. oświadczam, że moje dokumenty określające zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy są dostępne za pomocą bezpłatnych, ogólnodostępnych baz danych, adres strony (zaznaczyć właściwe): https://prod.ceidg.gov.pl https://ems.ms.gov.pl 12. załącznikami do niniejszej oferty stanowiącymi jej integralną część są: 1)pełnomocnictwo (jeżeli Wykonawca przewiduje)
| __________________ | [5 empty] | _________________________________________
| miejscowość, data | [5 empty] | podpis i pieczątka osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

## 6
| WYKONAWCA: |  |  |  |  | Załącznik nr 2f do zapytania ofertowego
| ……………………………………. |  |  |  |  | ZAMAWIAJĄCY:
| (REGON, NIP, adres, nazwa) |  |  |  |  | Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie
| znak sprawy: WIW-A-AGZ.272.315.2023.JO.LC |  |  |  |  | ul. Szarych Szeregów 7,
10-072 Olsztyn
FORMULARZ OFERTY
Odpowiadając na zapytanie ofertowe pn.: Część nr 6 – Dostawa termometrów, niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za łączną cenę ofertową, stanowiącą całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | [5 empty] | RAZEM:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Nazwa producenta/ nr kat. | Inne wymagania/ dokumenty dostarczone do dostawy | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto w zł | Stawka podatku VAT | Wartość brutto w zł
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J
1 | Termometr precyzyjny ST-80 z sondą ST-01 ostrze 120mm | • Sonda ST-01 ostrze 120mm • Parametry mierzone: temperatura (°C; °F) • Zakres pomiarowy: -50 ... +200°C • Rozdzielczość: 0,1 • Dokładność: ±0,1°C • Temperatura pracy: -30 ... +40°C • Wyświetlacz: wyświetlacz LCD, 3 1/2 cyfry • wywzorcowany przez akredytowane laboratorium w temp. 0°C; 6°C; 45°C | Termoprodukt ST-80 | Świadectwo wzorcowania | szt. | 1 |  |  | 0
2 |  | • Sonda ST-01 ostrze 120mm • Parametry mierzone: temperatura (°C; °F) • Zakres pomiarowy: -50 ... +200°C • Rozdzielczość: 0,1 • Dokładność: ±0,1°C • Temperatura pracy: -30 ... +40°C • Wyświetlacz: wyświetlacz LCD, 3 1/2 cyfry • wywzorcowany przez akredytowane laboratorium w temp. -20°C; 0°C; 100°C, 250°C |  | Świadectwo wzorcowania | szt. | 1 |  |  | 0
3 |  | • Sonda ST-01 ostrze 120mm • Parametry mierzone: temperatura (°C; °F) • Zakres pomiarowy: -50 ... +200°C • Rozdzielczość: 0,1 • Dokładność: ±0,1°C • Temperatura pracy: -30 ... +40°C • Wyświetlacz: wyświetlacz LCD, 3 1/2 cyfry • wywzorcowany przez akredytowane laboratorium w temp. 0°C; 5°C; 25°C, 40°C; 37°C; 45,5°C |  | Świadectwo wzorcowania | Szt. | 1 |  |  | 0
Razem: | [8 empty] | 0
Oferuję/my realizację zamówienia za powiększoną o podatek od towarów i usług (VAT) cenę brutto ___________ zł (słownie: _____________________________________________ złotych), w tym podatek VAT - stawka _____%, wartość netto ______________zł
Udzielam …….. miesięcy gwarancji (min. 12 miesięcy).
Oświadczam, że: 1. proponowane produkty spełniają wymagania postawione w opisie przedmiotu zamówienia, 2. zapoznałem się z zapytaniem ofertowym oraz zdobyłem wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty i przyjmuję warunki określone w zapytaniu ofertowym i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń, 3. dostawę stanowiącą przedmiot niniejszego zamówienia wykonam na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, 4. cena ofertowa stanowiącą całkowite wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, 5. akceptuję warunki płatności zawarte we zapytaniu ofertowym, tj. 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, 6. przedmiot zamówienia zamierzam zrealizować bez udziału / z udziałem* podwykonawców: _____________________. W przypadku zatrudnienia podwykonawców odpowiadam za ich pracę jak za swoją własną, 7. uważam się za związanego ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, 8. w razie wybrania przez Zamawiającego mojej oferty zobowiązuję się do realizacji zamówienia na warunkach zawartych w zapytaniu ofertowym, 9. w przypadku wysyłania faktury na adres e-mailowy Zamawiającego: e-faktury@olsztyn.wiw.gov.pl zostanie ona wysłana z adresu mailowego Wykonawcy __________________________ 10. oferta składa się z _____ kolejno ponumerowanych stron, 11. oświadczam, że moje dokumenty określające zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy są dostępne za pomocą bezpłatnych, ogólnodostępnych baz danych, adres strony (zaznaczyć właściwe): https://prod.ceidg.gov.pl https://ems.ms.gov.pl 12. załącznikami do niniejszej oferty stanowiącymi jej integralną część są: 1)pełnomocnictwo (jeżeli Wykonawca przewiduje)
| __________________ | [5 empty] | _________________________________________
| miejscowość, data | [5 empty] | podpis i pieczątka osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

## 7
| WYKONAWCA: |  |  |  | Załącznik nr 2g do zapytania ofertowego
| ……………………………………. |  |  |  | ZAMAWIAJĄCY:
| (REGON, NIP, adres, nazwa) |  |  |  | Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie
| znak sprawy: WIW-A-AGZ.272.315.2023.JO.LC |  |  |  | ul. Szarych Szeregów 7,
10-072 Olsztyn
FORMULARZ OFERTY
Odpowiadając na zapytanie ofertowe pn.: Część nr 7 – Dostawa wytrząsarki Vortex, niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za łączną cenę ofertową, stanowiącą całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |  |  |  |  | RAZEM:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Nazwa producenta/ nr kat. | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto w zł | Stawka podatku VAT | Wartość brutto w zł
A | B | C | D | E | F | G | H | I
1 | Wytrząsarka do probówek Reax top | • Częstotliwość wytrząsania: 0-2500 obr./min • Ruch - obrotowy, drgający • Zakres ruchu – 5 mm • Moc – 51 W • Tryby pracy – automatyczny/ ciągły • Warunki pracy - +5–31°C przy 80% wilg. względnej 32–40°C przy maks. 50% wilg. względnej • Ochrona przed przegrzaniem – tak • Stopień ochrony IP 22 | Heidolph | szt. | 2 |  |  | 0
Razem: | [7 empty] | 0
Oferuję/my realizację zamówienia za powiększoną o podatek od towarów i usług (VAT) cenę brutto ___________ zł (słownie: _____________________________________________ złotych), w tym podatek VAT - stawka _____%, wartość netto ______________zł
Udzielam …….. miesięcy gwarancji (min. 12 miesięcy).
Oświadczam, że: 1. proponowane produkty spełniają wymagania postawione w opisie przedmiotu zamówienia, 2. zapoznałem się z zapytaniem ofertowym oraz zdobyłem wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty i przyjmuję warunki określone w zapytaniu ofertowym i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń, 3. dostawę stanowiącą przedmiot niniejszego zamówienia wykonam na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, 4. cena ofertowa stanowiącą całkowite wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, 5. akceptuję warunki płatności zawarte we zapytaniu ofertowym, tj. 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, 6. przedmiot zamówienia zamierzam zrealizować bez udziału / z udziałem* podwykonawców: _____________________. W przypadku zatrudnienia podwykonawców odpowiadam za ich pracę jak za swoją własną, 7. uważam się za związanego ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, 8. w razie wybrania przez Zamawiającego mojej oferty zobowiązuję się do realizacji zamówienia na warunkach zawartych w zapytaniu ofertowym, 9. w przypadku wysyłania faktury na adres e-mailowy Zamawiającego: e-faktury@olsztyn.wiw.gov.pl zostanie ona wysłana z adresu mailowego Wykonawcy __________________________ 10. oferta składa się z _____ kolejno ponumerowanych stron, 11. oświadczam, że moje dokumenty określające zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy są dostępne za pomocą bezpłatnych, ogólnodostępnych baz danych, adres strony (zaznaczyć właściwe): https://prod.ceidg.gov.pl https://ems.ms.gov.pl 12. załącznikami do niniejszej oferty stanowiącymi jej integralną część są: 1)pełnomocnictwo (jeżeli Wykonawca przewiduje)
| __________________ |  |  |  |  | _________________________________________
| miejscowość, data |  |  |  |  | podpis i pieczątka osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

## 8
| WYKONAWCA: |  |  |  | Załącznik nr 2h do zapytania ofertowego
| ……………………………………. |  |  |  | ZAMAWIAJĄCY:
| (REGON, NIP, adres, nazwa) |  |  |  | Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie
| znak sprawy: WIW-A-AGZ.272.315.2023.JO.LC |  |  |  | ul. Szarych Szeregów 7,
10-072 Olsztyn
FORMULARZ OFERTY
Odpowiadając na zapytanie ofertowe pn.: Część nr 8 - Dostawa naczynia do młyna Pulverisette 11, niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za łączną cenę ofertową, stanowiącą całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |  |  |  |  | RAZEM:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Nazwa producenta/ nr kat. | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto w zł | Stawka podatku VAT | Wartość brutto w zł
A | B | C | D | E | F | G | H | I
1 | Naczynie ze stali nierdzewnej do młyna Pulverisette 11 | • Pojemność mielenia 1,4 l • Naczynie wykonane z autoklawowalnej stali nierdzewnej 316L | FRITSCH 11.3160.00. | szt. | 2 |  |  | 0
Razem: | [7 empty] | 0
Oferuję/my realizację zamówienia za powiększoną o podatek od towarów i usług (VAT) cenę brutto ___________ zł (słownie: _____________________________________________ złotych), w tym podatek VAT - stawka _____%, wartość netto ______________zł
Udzielam …….. miesięcy gwarancji (min. 12 miesięcy).
Oświadczam, że: 1. proponowane produkty spełniają wymagania postawione w opisie przedmiotu zamówienia, 2. zapoznałem się z zapytaniem ofertowym oraz zdobyłem wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty i przyjmuję warunki określone w zapytaniu ofertowym i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń, 3. dostawę stanowiącą przedmiot niniejszego zamówienia wykonam na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, 4. cena ofertowa stanowiącą całkowite wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, 5. akceptuję warunki płatności zawarte we zapytaniu ofertowym, tj. 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, 6. przedmiot zamówienia zamierzam zrealizować bez udziału / z udziałem* podwykonawców: _____________________. W przypadku zatrudnienia podwykonawców odpowiadam za ich pracę jak za swoją własną, 7. uważam się za związanego ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, 8. w razie wybrania przez Zamawiającego mojej oferty zobowiązuję się do realizacji zamówienia na warunkach zawartych w zapytaniu ofertowym, 9. w przypadku wysyłania faktury na adres e-mailowy Zamawiającego: e-faktury@olsztyn.wiw.gov.pl zostanie ona wysłana z adresu mailowego Wykonawcy __________________________ 10. oferta składa się z _____ kolejno ponumerowanych stron, 11. oświadczam, że moje dokumenty określające zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy są dostępne za pomocą bezpłatnych, ogólnodostępnych baz danych, adres strony (zaznaczyć właściwe): https://prod.ceidg.gov.pl https://ems.ms.gov.pl 12. załącznikami do niniejszej oferty stanowiącymi jej integralną część są: 1)pełnomocnictwo (jeżeli Wykonawca przewiduje)
| __________________ |  |  |  |  | _________________________________________
| miejscowość, data |  |  |  |  | podpis i pieczątka osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

## 9
| WYKONAWCA: |  |  |  | Załącznik nr 2i do zapytania ofertowego
| ……………………………………. |  |  |  | ZAMAWIAJĄCY:
| (REGON, NIP, adres, nazwa) |  |  |  | Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie
| znak sprawy: WIW-A-AGZ.272.315.2023.JO.LC |  |  |  | ul. Szarych Szeregów 7,
10-072 Olsztyn
FORMULARZ OFERTY
Odpowiadając na zapytanie ofertowe pn.: Część nr 9 - Dostawa licznika kolonii bakterii, niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za łączną cenę ofertową, stanowiącą całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |  |  |  |  | RAZEM:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Nazwa producenta/ nr kat. | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto w zł | Stawka podatku VAT | Wartość brutto w zł
A | B | C | D | E | F | G | H | I
1 | Licznik kolonii bakterii | • Licznik kolonii bakterii w komplecie ze stadardową lupą (2,5-krotne powiększenie, wymienna płytka tła (jasna lub ciemna), płytką z podziałką i pisakiem. • Średnica pola zliczającego [mm] - 120 • Wyświetlacz - LED (0...999) • Oświetlenie - lampa pierścieniowa 20 W | LKB 2002 | szt. | 1 |  |  | 0
Razem: | [7 empty] | 0
Oferuję/my realizację zamówienia za powiększoną o podatek od towarów i usług (VAT) cenę brutto ___________ zł (słownie: _____________________________________________ złotych), w tym podatek VAT - stawka _____%, wartość netto ______________zł
Udzielam …….. miesięcy gwarancji (min. 12 miesięcy).
Oświadczam, że: 1. proponowane produkty spełniają wymagania postawione w opisie przedmiotu zamówienia, 2. zapoznałem się z zapytaniem ofertowym oraz zdobyłem wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty i przyjmuję warunki określone w zapytaniu ofertowym i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń, 3. dostawę stanowiącą przedmiot niniejszego zamówienia wykonam na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, 4. cena ofertowa stanowiącą całkowite wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, 5. akceptuję warunki płatności zawarte we zapytaniu ofertowym, tj. 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, 6. przedmiot zamówienia zamierzam zrealizować bez udziału / z udziałem* podwykonawców: _____________________. W przypadku zatrudnienia podwykonawców odpowiadam za ich pracę jak za swoją własną, 7. uważam się za związanego ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, 8. w razie wybrania przez Zamawiającego mojej oferty zobowiązuję się do realizacji zamówienia na warunkach zawartych w zapytaniu ofertowym, 9. w przypadku wysyłania faktury na adres e-mailowy Zamawiającego: e-faktury@olsztyn.wiw.gov.pl zostanie ona wysłana z adresu mailowego Wykonawcy __________________________ 10. oferta składa się z _____ kolejno ponumerowanych stron, 11. oświadczam, że moje dokumenty określające zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy są dostępne za pomocą bezpłatnych, ogólnodostępnych baz danych, adres strony (zaznaczyć właściwe): https://prod.ceidg.gov.pl https://ems.ms.gov.pl 12. załącznikami do niniejszej oferty stanowiącymi jej integralną część są: 1)pełnomocnictwo (jeżeli Wykonawca przewiduje)
| __________________ |  |  |  |  | _________________________________________
| miejscowość, data |  |  |  |  | podpis i pieczątka osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

## 10
| WYKONAWCA: |  |  |  | Załącznik nr 2j do zapytania ofertowego
| ……………………………………. |  |  |  | ZAMAWIAJĄCY:
| (REGON, NIP, adres, nazwa) |  |  |  | Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie
| znak sprawy: WIW-A-AGZ.272.315.2023.JO.LC |  |  |  | ul. Szarych Szeregów 7,
10-072 Olsztyn
FORMULARZ OFERTY
Odpowiadając na zapytanie ofertowe pn.: Część nr 10 – Dostawa łaźni wodnej z wyposażeniem, niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za łączną cenę ofertową, stanowiącą całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |  |  |  |  | RAZEM:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Nazwa producenta/ nr kat. | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto w zł | Stawka podatku VAT | Wartość brutto w zł
A | B | C | D | E | F | G | H | I
1 | Łaźnia wodna poj. 37,5 l. | • Pojemność (l): 37,5 • Wanna ze stali nierdzewnej z zaworem spustowym • Temperatura maksymalna (°C): 100; • Dokładność (±°C): 0,1; • Alarm przekroczenia wartości zadanej • Zabezpieczenie przed przegrzaniem • Mikroprocesorowy czujnik temperatury • Ekran dotykowy | MEMMERT WTB 35 | szt. | 1 |  |  | 0
2 | Pokrywa wypukła |  | MEMMERT B50764 | szt. | 1 |  |  | 0
3 | Półka do wypłycenia 30-60 mm |  | MEMMERT B50771 | szt. | 1 |  |  | 0
Razem: | [7 empty] | 0
Oferuję/my realizację zamówienia za powiększoną o podatek od towarów i usług (VAT) cenę brutto ___________ zł (słownie: _____________________________________________ złotych), w tym podatek VAT - stawka _____%, wartość netto ______________zł
Udzielam …….. miesięcy gwarancji (min. 12 miesięcy).
Oświadczam, że: 1. proponowane produkty spełniają wymagania postawione w opisie przedmiotu zamówienia, 2. zapoznałem się z zapytaniem ofertowym oraz zdobyłem wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty i przyjmuję warunki określone w zapytaniu ofertowym i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń, 3. dostawę stanowiącą przedmiot niniejszego zamówienia wykonam na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, 4. cena ofertowa stanowiącą całkowite wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, 5. akceptuję warunki płatności zawarte we zapytaniu ofertowym, tj. 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, 6. przedmiot zamówienia zamierzam zrealizować bez udziału / z udziałem* podwykonawców: _____________________. W przypadku zatrudnienia podwykonawców odpowiadam za ich pracę jak za swoją własną, 7. uważam się za związanego ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, 8. w razie wybrania przez Zamawiającego mojej oferty zobowiązuję się do realizacji zamówienia na warunkach zawartych w zapytaniu ofertowym, 9. w przypadku wysyłania faktury na adres e-mailowy Zamawiającego: e-faktury@olsztyn.wiw.gov.pl zostanie ona wysłana z adresu mailowego Wykonawcy __________________________ 10. oferta składa się z _____ kolejno ponumerowanych stron, 11. oświadczam, że moje dokumenty określające zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy są dostępne za pomocą bezpłatnych, ogólnodostępnych baz danych, adres strony (zaznaczyć właściwe): https://prod.ceidg.gov.pl https://ems.ms.gov.pl 12. załącznikami do niniejszej oferty stanowiącymi jej integralną część są: 1)pełnomocnictwo (jeżeli Wykonawca przewiduje)
| __________________ |  |  |  |  | _________________________________________
| miejscowość, data |  |  |  |  | podpis i pieczątka osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

## 11
| WYKONAWCA: |  |  |  |  | Załącznik nr 2k do zapytania ofertowego
| ……………………………………. |  |  |  |  | ZAMAWIAJĄCY:
| (REGON, NIP, adres, nazwa) |  |  |  |  | Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie
| znak sprawy: WIW-A-AGZ.272.315.2023.JO.LC |  |  |  |  | ul. Szarych Szeregów 7,
10-072 Olsztyn
FORMULARZ OFERTY
Odpowiadając na zapytanie ofertowe pn.: Część nr 11 - Dostawa densytometru, niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za łączną cenę ofertową, stanowiącą całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | [5 empty] | RAZEM:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Nazwa producenta/ nr kat. | Inne wymagania/ dokumenty dostarczone do dostawy | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto w zł | Stawka podatku VAT | Wartość brutto w zł
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J
1 | Densytometr DEN-a z adapterem A-16 i kalibracją | • Długość fali [nm] - λ=565 ±15 • Zakres pomiarowy [McF] - 0,00-15,00 • Dokładność pomiaru [%] - ±3 • Czas pomiaru [sek.] – 1 • Objętość próbki – nie mniejsza niż 2 mL • Świadectwo kalibracji | Biosan BS-050102-AAF | Świadectwo kalibracji | Szt. | 1 |  |  | 0
Razem: | [8 empty] | 0
Oferuję/my realizację zamówienia za powiększoną o podatek od towarów i usług (VAT) cenę brutto ___________ zł (słownie: _____________________________________________ złotych), w tym podatek VAT - stawka _____%, wartość netto ______________zł
Udzielam …….. miesięcy gwarancji (min. 12 miesięcy).
Oświadczam, że: 1. proponowane produkty spełniają wymagania postawione w opisie przedmiotu zamówienia, 2. zapoznałem się z zapytaniem ofertowym oraz zdobyłem wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty i przyjmuję warunki określone w zapytaniu ofertowym i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń, 3. dostawę stanowiącą przedmiot niniejszego zamówienia wykonam na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, 4. cena ofertowa stanowiącą całkowite wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, 5. akceptuję warunki płatności zawarte we zapytaniu ofertowym, tj. 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, 6. przedmiot zamówienia zamierzam zrealizować bez udziału / z udziałem* podwykonawców: _____________________. W przypadku zatrudnienia podwykonawców odpowiadam za ich pracę jak za swoją własną, 7. uważam się za związanego ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, 8. w razie wybrania przez Zamawiającego mojej oferty zobowiązuję się do realizacji zamówienia na warunkach zawartych w zapytaniu ofertowym, 9. w przypadku wysyłania faktury na adres e-mailowy Zamawiającego: e-faktury@olsztyn.wiw.gov.pl zostanie ona wysłana z adresu mailowego Wykonawcy __________________________ 10. oferta składa się z _____ kolejno ponumerowanych stron, 11. oświadczam, że moje dokumenty określające zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy są dostępne za pomocą bezpłatnych, ogólnodostępnych baz danych, adres strony (zaznaczyć właściwe): https://prod.ceidg.gov.pl https://ems.ms.gov.pl 12. załącznikami do niniejszej oferty stanowiącymi jej integralną część są: 1)pełnomocnictwo (jeżeli Wykonawca przewiduje)
| __________________ | [5 empty] | _________________________________________
| miejscowość, data | [5 empty] | podpis i pieczątka osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

## 12
| WYKONAWCA: |  |  |  |  | Załącznik nr 2l do zapytania ofertowego
| ……………………………………. |  |  |  |  | ZAMAWIAJĄCY:
| (REGON, NIP, adres, nazwa) |  |  |  |  | Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie
| znak sprawy: WIW-A-AGZ.272.315.2023.JO.LC |  |  |  |  | ul. Szarych Szeregów 7,
10-072 Olsztyn
FORMULARZ OFERTY
Odpowiadając na zapytanie ofertowe pn.: Część nr 12 – Dostawa wag precyzyjnych, niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za łączną cenę ofertową, stanowiącą całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | [5 empty] | RAZEM:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Nazwa producenta/ nr kat. | Inne wymagania/ dokumenty dostarczone do dostawy | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto w zł | Stawka podatku VAT | Wartość brutto w zł
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J
1 | Waga precyzyjna | • Obciążenie maksymalne [Max] – 2100 g • Obciążenie minimalne [Min] – 500 mg • Dokładność odczytu [d] - 0,01 g • Legalizacja przez akredytowane laboratorium | RADWAG PS 2100.R2.M | Świadectwo legalizacji | Szt. | 1 |  |  | 0
2 | Waga precyzyjna | • Obciążenie maksymalne [Max] – 210 g • Obciążenie minimalne [Min] - 0,02 g • Dokładność odczytu [d] - 0,001 g • Legalizacja przez akredytowane laboratorium | RADWAG PS 210.X2 | Świadectwo legalizacji | Szt. | 1 |  |  | 0
Razem: | [8 empty] | 0
Oferuję/my realizację zamówienia za powiększoną o podatek od towarów i usług (VAT) cenę brutto ___________ zł (słownie: _____________________________________________ złotych), w tym podatek VAT - stawka _____%, wartość netto ______________zł
Udzielam …….. miesięcy gwarancji (min. 12 miesięcy).
Oświadczam, że: 1. proponowane produkty spełniają wymagania postawione w opisie przedmiotu zamówienia, 2. zapoznałem się z zapytaniem ofertowym oraz zdobyłem wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty i przyjmuję warunki określone w zapytaniu ofertowym i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń, 3. dostawę stanowiącą przedmiot niniejszego zamówienia wykonam na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, 4. cena ofertowa stanowiącą całkowite wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, 5. akceptuję warunki płatności zawarte we zapytaniu ofertowym, tj. 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, 6. przedmiot zamówienia zamierzam zrealizować bez udziału / z udziałem* podwykonawców: _____________________. W przypadku zatrudnienia podwykonawców odpowiadam za ich pracę jak za swoją własną, 7. uważam się za związanego ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, 8. w razie wybrania przez Zamawiającego mojej oferty zobowiązuję się do realizacji zamówienia na warunkach zawartych w zapytaniu ofertowym, 9. w przypadku wysyłania faktury na adres e-mailowy Zamawiającego: e-faktury@olsztyn.wiw.gov.pl zostanie ona wysłana z adresu mailowego Wykonawcy __________________________ 10. oferta składa się z _____ kolejno ponumerowanych stron, 11. oświadczam, że moje dokumenty określające zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy są dostępne za pomocą bezpłatnych, ogólnodostępnych baz danych, adres strony (zaznaczyć właściwe): https://prod.ceidg.gov.pl https://ems.ms.gov.pl 12. załącznikami do niniejszej oferty stanowiącymi jej integralną część są: 1)pełnomocnictwo (jeżeli Wykonawca przewiduje)
| __________________ | [5 empty] | _________________________________________
| miejscowość, data | [5 empty] | podpis i pieczątka osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

## 13
| WYKONAWCA: |  |  |  | Załącznik nr 2m do zapytania ofertowego
| ……………………………………. |  |  |  | ZAMAWIAJĄCY:
| (REGON, NIP, adres, nazwa) |  |  |  | Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie
| znak sprawy: WIW-A-AGZ.272.315.2023.JO.LC |  |  |  | ul. Szarych Szeregów 7,
10-072 Olsztyn
FORMULARZ OFERTY
Odpowiadając na zapytanie ofertowe pn.: Część nr 13 - Dostawa pipetora, niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za łączną cenę ofertową, stanowiącą całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |  |  |  |  | RAZEM:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Nazwa producenta/ nr kat. | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto w zł | Stawka podatku VAT | Wartość brutto w zł
A | B | C | D | E | F | G | H | I
1 | Pipetor Sunlab SU1700 | • Przeznaczony do pipet szklanych lub pipet z tworzywa sztucznego o pojemności od 0,1 ml do 100 ml • Z regulacją prędkości • Ekran LCD • Zakres dostawy: • urządzenie, • akumulator litowo-jonowy • ładowarka • wymienny filtr o wielkości porów 0,45 µm i adapter silikonowy do różnych pipet, • statyw dwupozycyjny. | Sunlab | szt. | 1 |  |  | 0
Razem: | [7 empty] | 0
Oferuję/my realizację zamówienia za powiększoną o podatek od towarów i usług (VAT) cenę brutto ___________ zł (słownie: _____________________________________________ złotych), w tym podatek VAT - stawka _____%, wartość netto ______________zł
Udzielam …….. miesięcy gwarancji (min. 12 miesięcy).
Oświadczam, że: 1. proponowane produkty spełniają wymagania postawione w opisie przedmiotu zamówienia, 2. zapoznałem się z zapytaniem ofertowym oraz zdobyłem wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty i przyjmuję warunki określone w zapytaniu ofertowym i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń, 3. dostawę stanowiącą przedmiot niniejszego zamówienia wykonam na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, 4. cena ofertowa stanowiącą całkowite wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, 5. akceptuję warunki płatności zawarte we zapytaniu ofertowym, tj. 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, 6. przedmiot zamówienia zamierzam zrealizować bez udziału / z udziałem* podwykonawców: _____________________. W przypadku zatrudnienia podwykonawców odpowiadam za ich pracę jak za swoją własną, 7. uważam się za związanego ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, 8. w razie wybrania przez Zamawiającego mojej oferty zobowiązuję się do realizacji zamówienia na warunkach zawartych w zapytaniu ofertowym, 9. w przypadku wysyłania faktury na adres e-mailowy Zamawiającego: e-faktury@olsztyn.wiw.gov.pl zostanie ona wysłana z adresu mailowego Wykonawcy __________________________ 10. oferta składa się z _____ kolejno ponumerowanych stron, 11. oświadczam, że moje dokumenty określające zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy są dostępne za pomocą bezpłatnych, ogólnodostępnych baz danych, adres strony (zaznaczyć właściwe): https://prod.ceidg.gov.pl https://ems.ms.gov.pl 12. załącznikami do niniejszej oferty stanowiącymi jej integralną część są: 1)pełnomocnictwo (jeżeli Wykonawca przewiduje)
| __________________ |  |  |  |  | _________________________________________
| miejscowość, data |  |  |  |  | podpis i pieczątka osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

## 14
| WYKONAWCA: |  |  |  | Załącznik nr 2n do zapytania ofertowego
| ……………………………………. |  |  |  | ZAMAWIAJĄCY:
| (REGON, NIP, adres, nazwa) |  |  |  | Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie
| znak sprawy: WIW-A-AGZ.272.315.2023.JO.LC |  |  |  | ul. Szarych Szeregów 7,
10-072 Olsztyn
FORMULARZ OFERTY
Odpowiadając na zapytanie ofertowe pn.: Część nr 14 – Dostawa minutników, niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za łączną cenę ofertową, stanowiącą całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |  |  |  |  | RAZEM:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Nazwa producenta/ nr kat. | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto w zł | Stawka podatku VAT | Wartość brutto w zł
A | B | C | D | E | F | G | H | I
1 | Minutnik dwukanałowy z funkcją stopera | • Czas odliczania (99 godzin, 59 minut, 59 sekund) • Podwójny wyświetlacz dla dwóch jednoczesnych pomiarów czasu • Lampka ostrzegawcza LED • 3 poziomy głośności • Funkcja pamięci • Z magnesem montażowym, stojakiem i pętlą do zawieszania | TFA 38.2025 | szt. | 5 |  |  | 0
Razem: | [7 empty] | 0
Oferuję/my realizację zamówienia za powiększoną o podatek od towarów i usług (VAT) cenę brutto ___________ zł (słownie: _____________________________________________ złotych), w tym podatek VAT - stawka _____%, wartość netto ______________zł
Udzielam …….. miesięcy gwarancji (min. 12 miesięcy).
Oświadczam, że: 1. proponowane produkty spełniają wymagania postawione w opisie przedmiotu zamówienia, 2. zapoznałem się z zapytaniem ofertowym oraz zdobyłem wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty i przyjmuję warunki określone w zapytaniu ofertowym i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń, 3. dostawę stanowiącą przedmiot niniejszego zamówienia wykonam na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, 4. cena ofertowa stanowiącą całkowite wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, 5. akceptuję warunki płatności zawarte we zapytaniu ofertowym, tj. 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, 6. przedmiot zamówienia zamierzam zrealizować bez udziału / z udziałem* podwykonawców: _____________________. W przypadku zatrudnienia podwykonawców odpowiadam za ich pracę jak za swoją własną, 7. uważam się za związanego ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, 8. w razie wybrania przez Zamawiającego mojej oferty zobowiązuję się do realizacji zamówienia na warunkach zawartych w zapytaniu ofertowym, 9. w przypadku wysyłania faktury na adres e-mailowy Zamawiającego: e-faktury@olsztyn.wiw.gov.pl zostanie ona wysłana z adresu mailowego Wykonawcy __________________________ 10. oferta składa się z _____ kolejno ponumerowanych stron, 11. oświadczam, że moje dokumenty określające zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy są dostępne za pomocą bezpłatnych, ogólnodostępnych baz danych, adres strony (zaznaczyć właściwe): https://prod.ceidg.gov.pl https://ems.ms.gov.pl 12. załącznikami do niniejszej oferty stanowiącymi jej integralną część są: 1)pełnomocnictwo (jeżeli Wykonawca przewiduje)
| __________________ |  |  |  |  | _________________________________________
| miejscowość, data |  |  |  |  | podpis i pieczątka osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

## 15
| WYKONAWCA: |  |  |  | Załącznik nr 2o do zapytania ofertowego
| ……………………………………. |  |  |  | ZAMAWIAJĄCY:
| (REGON, NIP, adres, nazwa) |  |  |  | Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie
| znak sprawy: WIW-A-AGZ.272.315.2023.JO.LC |  |  |  | ul. Szarych Szeregów 7,
10-072 Olsztyn
FORMULARZ OFERTY
Odpowiadając na zapytanie ofertowe pn.: Część nr 15 – Dostawa sita do przesiewania, niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za łączną cenę ofertową, stanowiącą całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |  |  |  |  | RAZEM:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Nazwa producenta/ nr kat. | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto w zł | Stawka podatku VAT | Wartość brutto w zł
A | B | C | D | E | F | G | H | I
1 | Sito z siatką ze stali nierdzewnej | • sito z oczkami o wym. 180 mikrometrów, o średnicy zewn. 11cm, • z certyfikatem lub tabliczka znamionową, potwierdzająca parametry siatki, • wysokość obręczy 40mm, zgodny z ISO 3310/1 | RETSCH Germany nr. 60.106.000180 | szt. | 2 |  |  | 0
Razem: | [7 empty] | 0
Oferuję/my realizację zamówienia za powiększoną o podatek od towarów i usług (VAT) cenę brutto ___________ zł (słownie: _____________________________________________ złotych), w tym podatek VAT - stawka _____%, wartość netto ______________zł
Oświadczam, że: 1. proponowane produkty spełniają wymagania postawione w opisie przedmiotu zamówienia, 2. zapoznałem się z zapytaniem ofertowym oraz zdobyłem wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty i przyjmuję warunki określone w zapytaniu ofertowym i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń, 3. dostawę stanowiącą przedmiot niniejszego zamówienia wykonam na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, 4. cena ofertowa stanowiącą całkowite wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, 5. akceptuję warunki płatności zawarte we zapytaniu ofertowym, tj. 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, 6. przedmiot zamówienia zamierzam zrealizować bez udziału / z udziałem* podwykonawców: _____________________. W przypadku zatrudnienia podwykonawców odpowiadam za ich pracę jak za swoją własną, 7. uważam się za związanego ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, 8. w razie wybrania przez Zamawiającego mojej oferty zobowiązuję się do realizacji zamówienia na warunkach zawartych w zapytaniu ofertowym, 9. w przypadku wysyłania faktury na adres e-mailowy Zamawiającego: e-faktury@olsztyn.wiw.gov.pl zostanie ona wysłana z adresu mailowego Wykonawcy __________________________ 10. oferta składa się z _____ kolejno ponumerowanych stron, 11. oświadczam, że moje dokumenty określające zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy są dostępne za pomocą bezpłatnych, ogólnodostępnych baz danych, adres strony (zaznaczyć właściwe): https://prod.ceidg.gov.pl https://ems.ms.gov.pl 12. załącznikami do niniejszej oferty stanowiącymi jej integralną część są: 1)pełnomocnictwo (jeżeli Wykonawca przewiduje)
| __________________ |  |  |  |  | _________________________________________
| miejscowość, data |  |  |  |  | podpis i pieczątka osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

## 16
| WYKONAWCA: |  |  |  | Załącznik nr 2p do zapytania ofertowego
| ……………………………………. |  |  |  | ZAMAWIAJĄCY:
| (REGON, NIP, adres, nazwa) |  |  |  | Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie
| znak sprawy: WIW-A-AGZ.272.315.2023.JO.LC |  |  |  | ul. Szarych Szeregów 7,
10-072 Olsztyn
FORMULARZ OFERTY
Odpowiadając na zapytanie ofertowe pn.: Część nr 16 – Dostawa statywów z PP, niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za łączną cenę ofertową, stanowiącą całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |  |  |  |  | RAZEM:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Nazwa producenta/ nr kat. | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto w zł | Stawka podatku VAT | Wartość brutto w zł
A | B | C | D | E | F | G | H | I
1 | Statyw na probówki PP | • Statyw na probówki 20/12, PP, [190x60x80mm], średnica otworu 20 mm, 12 – miejscowy (2x6) | Kartell | szt. | 8 |  |  | 0
2 |  | • Statyw na probówki 12/12, PP, [190x60x80mm], średnica otworu 12 mm, 12 – miejscowy (2x6) | Kartell | szt. | 8 |  |  | 0
Razem: | [7 empty] | 0
Oferuję/my realizację zamówienia za powiększoną o podatek od towarów i usług (VAT) cenę brutto ___________ zł (słownie: _____________________________________________ złotych), w tym podatek VAT - stawka _____%, wartość netto ______________zł
Oświadczam, że: 1. proponowane produkty spełniają wymagania postawione w opisie przedmiotu zamówienia, 2. zapoznałem się z zapytaniem ofertowym oraz zdobyłem wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty i przyjmuję warunki określone w zapytaniu ofertowym i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń, 3. dostawę stanowiącą przedmiot niniejszego zamówienia wykonam na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, 4. cena ofertowa stanowiącą całkowite wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, 5. akceptuję warunki płatności zawarte we zapytaniu ofertowym, tj. 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, 6. przedmiot zamówienia zamierzam zrealizować bez udziału / z udziałem* podwykonawców: _____________________. W przypadku zatrudnienia podwykonawców odpowiadam za ich pracę jak za swoją własną, 7. uważam się za związanego ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, 8. w razie wybrania przez Zamawiającego mojej oferty zobowiązuję się do realizacji zamówienia na warunkach zawartych w zapytaniu ofertowym, 9. w przypadku wysyłania faktury na adres e-mailowy Zamawiającego: e-faktury@olsztyn.wiw.gov.pl zostanie ona wysłana z adresu mailowego Wykonawcy __________________________ 10. oferta składa się z _____ kolejno ponumerowanych stron, 11. oświadczam, że moje dokumenty określające zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy są dostępne za pomocą bezpłatnych, ogólnodostępnych baz danych, adres strony (zaznaczyć właściwe): https://prod.ceidg.gov.pl https://ems.ms.gov.pl 12. załącznikami do niniejszej oferty stanowiącymi jej integralną część są: 1)pełnomocnictwo (jeżeli Wykonawca przewiduje)
| __________________ |  |  |  |  | _________________________________________
| miejscowość, data |  |  |  |  | podpis i pieczątka osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

## 17
| WYKONAWCA: |  |  |  | Załącznik nr 2q do zapytania ofertowego
| ……………………………………. |  |  |  | ZAMAWIAJĄCY:
| (REGON, NIP, adres, nazwa) |  |  |  | Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie
| znak sprawy: WIW-A-AGZ.272.315.2023.JO.LC |  |  |  | ul. Szarych Szeregów 7,
10-072 Olsztyn
FORMULARZ OFERTY
Odpowiadając na zapytanie ofertowe pn.: Część nr 17 – Dostawa statywów, niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za łączną cenę ofertową, stanowiącą całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |  |  |  |  | RAZEM:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Nazwa producenta/ nr kat. | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto w zł | Stawka podatku VAT | Wartość brutto w zł
A | B | C | D | E | F | G | H | I
1 | Statyw na szalki PetriPile | • statyw na płytki Petriego - PetriPile® wykonany ze stali nierdzewnej • przeznaczony do przechowywania szalek ośrednicy 90 mm • ilość miejsc - 36 • wymiary: 375 x 255 x 130 mm | Interscience 241090 | szt. | 2 |  |  | 0
2 | Statyw karuzelowy do pipet Transferpette® S | • Obrotowy statyw mogący pomieścić 6 pipet Transferpette® S • Do pipet wielokanałowych i jednokanałowych | BRAND 704807 | szt. | 2 |  |  | 0
Razem: | [7 empty] | 0
Oferuję/my realizację zamówienia za powiększoną o podatek od towarów i usług (VAT) cenę brutto ___________ zł (słownie: _____________________________________________ złotych), w tym podatek VAT - stawka _____%, wartość netto ______________zł
Oświadczam, że: 1. proponowane produkty spełniają wymagania postawione w opisie przedmiotu zamówienia, 2. zapoznałem się z zapytaniem ofertowym oraz zdobyłem wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty i przyjmuję warunki określone w zapytaniu ofertowym i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń, 3. dostawę stanowiącą przedmiot niniejszego zamówienia wykonam na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, 4. cena ofertowa stanowiącą całkowite wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, 5. akceptuję warunki płatności zawarte we zapytaniu ofertowym, tj. 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, 6. przedmiot zamówienia zamierzam zrealizować bez udziału / z udziałem* podwykonawców: _____________________. W przypadku zatrudnienia podwykonawców odpowiadam za ich pracę jak za swoją własną, 7. uważam się za związanego ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, 8. w razie wybrania przez Zamawiającego mojej oferty zobowiązuję się do realizacji zamówienia na warunkach zawartych w zapytaniu ofertowym, 9. w przypadku wysyłania faktury na adres e-mailowy Zamawiającego: e-faktury@olsztyn.wiw.gov.pl zostanie ona wysłana z adresu mailowego Wykonawcy __________________________ 10. oferta składa się z _____ kolejno ponumerowanych stron, 11. oświadczam, że moje dokumenty określające zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy są dostępne za pomocą bezpłatnych, ogólnodostępnych baz danych, adres strony (zaznaczyć właściwe): https://prod.ceidg.gov.pl https://ems.ms.gov.pl 12. załącznikami do niniejszej oferty stanowiącymi jej integralną część są: 1)pełnomocnictwo (jeżeli Wykonawca przewiduje)
| __________________ |  |  |  |  | _________________________________________
| miejscowość, data |  |  |  |  | podpis i pieczątka osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

## 18
| WYKONAWCA: |  |  |  | Załącznik nr 2r do zapytania ofertowego
| ……………………………………. |  |  |  | ZAMAWIAJĄCY:
| (REGON, NIP, adres, nazwa) |  |  |  | Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie
| znak sprawy: WIW-A-AGZ.272.315.2023.JO.LC |  |  |  | ul. Szarych Szeregów 7,
10-072 Olsztyn
FORMULARZ OFERTY
Odpowiadając na zapytanie ofertowe pn.: Część nr 18 – Dostawa płyty ociekowej, niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za łączną cenę ofertową, stanowiącą całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |  |  |  |  | RAZEM:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Nazwa producenta/ nr kat. | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto w zł | Stawka podatku VAT | Wartość brutto w zł
A | B | C | D | E | F | G | H | I
1 | Płyta ociekowa 450 x 350 x 20 | • 20 miejsc • fi bolca - 1cm | Chemland/ 02-205.303.01 | szt. | 1 |  |  | 0
Razem: | [7 empty] | 0
Oferuję/my realizację zamówienia za powiększoną o podatek od towarów i usług (VAT) cenę brutto ___________ zł (słownie: _____________________________________________ złotych), w tym podatek VAT - stawka _____%, wartość netto ______________zł
Oświadczam, że: 1. proponowane produkty spełniają wymagania postawione w opisie przedmiotu zamówienia, 2. zapoznałem się z zapytaniem ofertowym oraz zdobyłem wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty i przyjmuję warunki określone w zapytaniu ofertowym i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń, 3. dostawę stanowiącą przedmiot niniejszego zamówienia wykonam na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, 4. cena ofertowa stanowiącą całkowite wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, 5. akceptuję warunki płatności zawarte we zapytaniu ofertowym, tj. 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, 6. przedmiot zamówienia zamierzam zrealizować bez udziału / z udziałem* podwykonawców: _____________________. W przypadku zatrudnienia podwykonawców odpowiadam za ich pracę jak za swoją własną, 7. uważam się za związanego ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, 8. w razie wybrania przez Zamawiającego mojej oferty zobowiązuję się do realizacji zamówienia na warunkach zawartych w zapytaniu ofertowym, 9. w przypadku wysyłania faktury na adres e-mailowy Zamawiającego: e-faktury@olsztyn.wiw.gov.pl zostanie ona wysłana z adresu mailowego Wykonawcy __________________________ 10. oferta składa się z _____ kolejno ponumerowanych stron, 11. oświadczam, że moje dokumenty określające zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy są dostępne za pomocą bezpłatnych, ogólnodostępnych baz danych, adres strony (zaznaczyć właściwe): https://prod.ceidg.gov.pl https://ems.ms.gov.pl 12. załącznikami do niniejszej oferty stanowiącymi jej integralną część są: 1)pełnomocnictwo (jeżeli Wykonawca przewiduje)
| __________________ |  |  |  |  | _________________________________________
| miejscowość, data |  |  |  |  | podpis i pieczątka osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

## 19
| WYKONAWCA: |  |  |  | Załącznik nr 2s do zapytania ofertowego
| ……………………………………. |  |  |  | ZAMAWIAJĄCY:
| (REGON, NIP, adres, nazwa) |  |  |  | Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie
| znak sprawy: WIW-A-AGZ.272.315.2023.JO.LC |  |  |  | ul. Szarych Szeregów 7,
10-072 Olsztyn
FORMULARZ OFERTY
Odpowiadając na zapytanie ofertowe pn.: Część nr 19 – Dostawa tacy na instrumenty, niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za łączną cenę ofertową, stanowiącą całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |  |  |  |  | RAZEM:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Nazwa producenta/ nr kat. | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto w zł | Stawka podatku VAT | Wartość brutto w zł
A | B | C | D | E | F | G | H | I
1 | Taca ekspozycyjna wykonana ze stali nierdzewnej 340x260x20 mm | • wykonana z polerowanej stali nierdzewnej o wywiniętym rancie | CONTACTO, 51/340 | szt. | 3 |  |  | 0
Razem: | [7 empty] | 0
Oferuję/my realizację zamówienia za powiększoną o podatek od towarów i usług (VAT) cenę brutto ___________ zł (słownie: _____________________________________________ złotych), w tym podatek VAT - stawka _____%, wartość netto ______________zł
Oświadczam, że: 1. proponowane produkty spełniają wymagania postawione w opisie przedmiotu zamówienia, 2. zapoznałem się z zapytaniem ofertowym oraz zdobyłem wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty i przyjmuję warunki określone w zapytaniu ofertowym i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń, 3. dostawę stanowiącą przedmiot niniejszego zamówienia wykonam na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, 4. cena ofertowa stanowiącą całkowite wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, 5. akceptuję warunki płatności zawarte we zapytaniu ofertowym, tj. 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, 6. przedmiot zamówienia zamierzam zrealizować bez udziału / z udziałem* podwykonawców: _____________________. W przypadku zatrudnienia podwykonawców odpowiadam za ich pracę jak za swoją własną, 7. uważam się za związanego ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, 8. w razie wybrania przez Zamawiającego mojej oferty zobowiązuję się do realizacji zamówienia na warunkach zawartych w zapytaniu ofertowym, 9. w przypadku wysyłania faktury na adres e-mailowy Zamawiającego: e-faktury@olsztyn.wiw.gov.pl zostanie ona wysłana z adresu mailowego Wykonawcy __________________________ 10. oferta składa się z _____ kolejno ponumerowanych stron, 11. oświadczam, że moje dokumenty określające zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy są dostępne za pomocą bezpłatnych, ogólnodostępnych baz danych, adres strony (zaznaczyć właściwe): https://prod.ceidg.gov.pl https://ems.ms.gov.pl 12. załącznikami do niniejszej oferty stanowiącymi jej integralną część są: 1)pełnomocnictwo (jeżeli Wykonawca przewiduje)
| __________________ |  |  |  |  | _________________________________________
| miejscowość, data |  |  |  |  | podpis i pieczątka osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

## 20
| WYKONAWCA: |  |  |  | Załącznik nr 2t do zapytania ofertowego
| ……………………………………. |  |  |  | ZAMAWIAJĄCY:
| (REGON, NIP, adres, nazwa) |  |  |  | Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie
| znak sprawy: WIW-A-AGZ.272.315.2023.JO.LC |  |  |  | ul. Szarych Szeregów 7,
10-072 Olsztyn
FORMULARZ OFERTY
Odpowiadając na zapytanie ofertowe pn.: Część nr 20 – Dostawa koszy ze stali nierdzewnej, niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za łączną cenę ofertową, stanowiącą całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |  |  |  |  | RAZEM:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Nazwa producenta/ nr kat. | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto w zł | Stawka podatku VAT | Wartość brutto w zł
A | B | C | D | E | F | G | H | I
1 | Kosze laboratoryjne | • ze stali nierdzewnej • prostokątne • dł. x szer.x wys. 90 x 90x 90 | Warmet | szt. | 15 |  |  | 0
2 |  | • ze stali nierdzewnej • prostokątne • dł. x szer.x wys. 160 x 160x 160 | Warmet | szt. | 8 |  |  | 0
Razem: | [7 empty] | 0
Oferuję/my realizację zamówienia za powiększoną o podatek od towarów i usług (VAT) cenę brutto ___________ zł (słownie: _____________________________________________ złotych), w tym podatek VAT - stawka _____%, wartość netto ______________zł
Oświadczam, że: 1. proponowane produkty spełniają wymagania postawione w opisie przedmiotu zamówienia, 2. zapoznałem się z zapytaniem ofertowym oraz zdobyłem wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty i przyjmuję warunki określone w zapytaniu ofertowym i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń, 3. dostawę stanowiącą przedmiot niniejszego zamówienia wykonam na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, 4. cena ofertowa stanowiącą całkowite wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, 5. akceptuję warunki płatności zawarte we zapytaniu ofertowym, tj. 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, 6. przedmiot zamówienia zamierzam zrealizować bez udziału / z udziałem* podwykonawców: _____________________. W przypadku zatrudnienia podwykonawców odpowiadam za ich pracę jak za swoją własną, 7. uważam się za związanego ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, 8. w razie wybrania przez Zamawiającego mojej oferty zobowiązuję się do realizacji zamówienia na warunkach zawartych w zapytaniu ofertowym, 9. w przypadku wysyłania faktury na adres e-mailowy Zamawiającego: e-faktury@olsztyn.wiw.gov.pl zostanie ona wysłana z adresu mailowego Wykonawcy __________________________ 10. oferta składa się z _____ kolejno ponumerowanych stron, 11. oświadczam, że moje dokumenty określające zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy są dostępne za pomocą bezpłatnych, ogólnodostępnych baz danych, adres strony (zaznaczyć właściwe): https://prod.ceidg.gov.pl https://ems.ms.gov.pl 12. załącznikami do niniejszej oferty stanowiącymi jej integralną część są: 1)pełnomocnictwo (jeżeli Wykonawca przewiduje)
| __________________ |  |  |  |  | _________________________________________
| miejscowość, data |  |  |  |  | podpis i pieczątka osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

## 21
| WYKONAWCA: |  |  |  | Załącznik nr 2u do zapytania ofertowego
| ……………………………………. |  |  |  | ZAMAWIAJĄCY:
| (REGON, NIP, adres, nazwa) |  |  |  | Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie
| znak sprawy: WIW-A-AGZ.272.315.2023.JO.LC |  |  |  | ul. Szarych Szeregów 7,
10-072 Olsztyn
FORMULARZ OFERTY
Odpowiadając na zapytanie ofertowe pn.: Część nr 21 – Dostawa pojemników do zamrażania z wypełniaczami, niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za łączną cenę ofertową, stanowiącą całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |  |  |  |  | RAZEM:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Nazwa producenta/ nr kat. | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto w zł | Stawka podatku VAT | Wartość brutto w zł
A | B | C | D | E | F | G | H | I
1 | Bezalkoholowy pojemnik do zamrażania w kontrolowanym tempie -1°C/min CoolCell® LX (purpurowy) | • na 12 krioprobówek o poj. 1 ml lub 2 ml • stała szybkość schładzania na poziomie -1°C/min przy umieszczeniu w zamrażarce o temp. -80°C. • Osłona izolacyjna oraz termoprzewodzący rdzeń zapewniają równomierne odprowadzanie ciepła ze wszystkich krioprobówek. | BioCision BCS-405 | szt. | 1 |  |  | 0
2 | Wypełniacze o pojemności 2ml | • do umieszczania w pustych dołkach pojemników CoolCell | BioCision BCS-3105 | op. a'6 szt. | 1 |  |  | 0
Razem: | [7 empty] | 0
Oferuję/my realizację zamówienia za powiększoną o podatek od towarów i usług (VAT) cenę brutto ___________ zł (słownie: _____________________________________________ złotych), w tym podatek VAT - stawka _____%, wartość netto ______________zł
Oświadczam, że: 1. proponowane produkty spełniają wymagania postawione w opisie przedmiotu zamówienia, 2. zapoznałem się z zapytaniem ofertowym oraz zdobyłem wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty i przyjmuję warunki określone w zapytaniu ofertowym i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń, 3. dostawę stanowiącą przedmiot niniejszego zamówienia wykonam na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, 4. cena ofertowa stanowiącą całkowite wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, 5. akceptuję warunki płatności zawarte we zapytaniu ofertowym, tj. 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, 6. przedmiot zamówienia zamierzam zrealizować bez udziału / z udziałem* podwykonawców: _____________________. W przypadku zatrudnienia podwykonawców odpowiadam za ich pracę jak za swoją własną, 7. uważam się za związanego ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, 8. w razie wybrania przez Zamawiającego mojej oferty zobowiązuję się do realizacji zamówienia na warunkach zawartych w zapytaniu ofertowym, 9. w przypadku wysyłania faktury na adres e-mailowy Zamawiającego: e-faktury@olsztyn.wiw.gov.pl zostanie ona wysłana z adresu mailowego Wykonawcy __________________________ 10. oferta składa się z _____ kolejno ponumerowanych stron, 11. oświadczam, że moje dokumenty określające zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy są dostępne za pomocą bezpłatnych, ogólnodostępnych baz danych, adres strony (zaznaczyć właściwe): https://prod.ceidg.gov.pl https://ems.ms.gov.pl 12. załącznikami do niniejszej oferty stanowiącymi jej integralną część są: 1)pełnomocnictwo (jeżeli Wykonawca przewiduje)
| __________________ |  |  |  |  | _________________________________________
| miejscowość, data |  |  |  |  | podpis i pieczątka osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

## 22
| WYKONAWCA: |  |  |  | Załącznik nr 2v do zapytania ofertowego
| ……………………………………. |  |  |  | ZAMAWIAJĄCY:
| (REGON, NIP, adres, nazwa) |  |  |  | Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie
| znak sprawy: WIW-A-AGZ.272.315.2023.JO.LC |  |  |  | ul. Szarych Szeregów 7,
10-072 Olsztyn
FORMULARZ OFERTY
Odpowiadając na zapytanie ofertowe pn.: Część nr 22 – Dostawa cylindrów miarowych z PMP, niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za łączną cenę ofertową, stanowiącą całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |  |  |  |  | RAZEM:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Nazwa producenta/ nr kat. | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto w zł | Stawka podatku VAT | Wartość brutto w zł
A | B | C | D | E | F | G | H | I
1 | Cylinder miarowy | • 500:5 ml • Podziałka 5 ml • PMP • wysoka forma • klasa A • niebieska skala | Brand 35154 | op. a'5 szt. | 2 |  |  | 0
2 |  | • 100 ml • Podziałka 1 ml • PMP • wysoka forma • klasa A • certyfikat partii • niebieska skala | Brand 35138 | op. a'2 szt. | 4 |  |  | 0
Razem: | [7 empty] | 0
Oferuję/my realizację zamówienia za powiększoną o podatek od towarów i usług (VAT) cenę brutto ___________ zł (słownie: _____________________________________________ złotych), w tym podatek VAT - stawka _____%, wartość netto ______________zł
Oświadczam, że: 1. proponowane produkty spełniają wymagania postawione w opisie przedmiotu zamówienia, 2. zapoznałem się z zapytaniem ofertowym oraz zdobyłem wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty i przyjmuję warunki określone w zapytaniu ofertowym i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń, 3. dostawę stanowiącą przedmiot niniejszego zamówienia wykonam na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, 4. cena ofertowa stanowiącą całkowite wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, 5. akceptuję warunki płatności zawarte we zapytaniu ofertowym, tj. 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, 6. przedmiot zamówienia zamierzam zrealizować bez udziału / z udziałem* podwykonawców: _____________________. W przypadku zatrudnienia podwykonawców odpowiadam za ich pracę jak za swoją własną, 7. uważam się za związanego ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, 8. w razie wybrania przez Zamawiającego mojej oferty zobowiązuję się do realizacji zamówienia na warunkach zawartych w zapytaniu ofertowym, 9. w przypadku wysyłania faktury na adres e-mailowy Zamawiającego: e-faktury@olsztyn.wiw.gov.pl zostanie ona wysłana z adresu mailowego Wykonawcy __________________________ 10. oferta składa się z _____ kolejno ponumerowanych stron, 11. oświadczam, że moje dokumenty określające zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy są dostępne za pomocą bezpłatnych, ogólnodostępnych baz danych, adres strony (zaznaczyć właściwe): https://prod.ceidg.gov.pl https://ems.ms.gov.pl 12. załącznikami do niniejszej oferty stanowiącymi jej integralną część są: 1)pełnomocnictwo (jeżeli Wykonawca przewiduje)
| __________________ |  |  |  |  | _________________________________________
| miejscowość, data |  |  |  |  | podpis i pieczątka osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

## 23
| WYKONAWCA: |  |  |  | Załącznik nr 2w do zapytania ofertowego
| ……………………………………. |  |  |  | ZAMAWIAJĄCY:
| (REGON, NIP, adres, nazwa) |  |  |  | Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie
| znak sprawy: WIW-A-AGZ.272.315.2023.JO.LC |  |  |  | ul. Szarych Szeregów 7,
10-072 Olsztyn
FORMULARZ OFERTY
Odpowiadając na zapytanie ofertowe pn.: Część nr 23 – Dostawa pojemników na probówki, niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za łączną cenę ofertową, stanowiącą całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |  |  |  |  | RAZEM:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Nazwa producenta/ nr kat. | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto w zł | Stawka podatku VAT | Wartość brutto w zł
A | B | C | D | E | F | G | H | I
1 | Storage Box 8 × 8 | • na 64 probówki 1 – 2 ml • polipropylen, • do zamrażania w maks. -86 °C, • autoklawowalne, • z pokrywką i kodem alfanumerycznym | EPPENDORF EP0030140524 | Op. a’3 szt. | 1 |  |  | 0
2 | Storage Box 10 × 10 | • na 100 probówek kriogenicznych z gwintem wewnętrznym • polipropylen, • do zamrażania w maks. -86 °C, • autoklawowalne, • z pokrywką i kodem alfanumerycznym | EPPENDORF EP0030140508 | Op. a’3 szt. | 1 |  |  | 0
Razem: | [7 empty] | 0
Oferuję/my realizację zamówienia za powiększoną o podatek od towarów i usług (VAT) cenę brutto ___________ zł (słownie: _____________________________________________ złotych), w tym podatek VAT - stawka _____%, wartość netto ______________zł
Oświadczam, że: 1. proponowane produkty spełniają wymagania postawione w opisie przedmiotu zamówienia, 2. zapoznałem się z zapytaniem ofertowym oraz zdobyłem wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty i przyjmuję warunki określone w zapytaniu ofertowym i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń, 3. dostawę stanowiącą przedmiot niniejszego zamówienia wykonam na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, 4. cena ofertowa stanowiącą całkowite wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, 5. akceptuję warunki płatności zawarte we zapytaniu ofertowym, tj. 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, 6. przedmiot zamówienia zamierzam zrealizować bez udziału / z udziałem* podwykonawców: _____________________. W przypadku zatrudnienia podwykonawców odpowiadam za ich pracę jak za swoją własną, 7. uważam się za związanego ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, 8. w razie wybrania przez Zamawiającego mojej oferty zobowiązuję się do realizacji zamówienia na warunkach zawartych w zapytaniu ofertowym, 9. w przypadku wysyłania faktury na adres e-mailowy Zamawiającego: e-faktury@olsztyn.wiw.gov.pl zostanie ona wysłana z adresu mailowego Wykonawcy __________________________ 10. oferta składa się z _____ kolejno ponumerowanych stron, 11. oświadczam, że moje dokumenty określające zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy są dostępne za pomocą bezpłatnych, ogólnodostępnych baz danych, adres strony (zaznaczyć właściwe): https://prod.ceidg.gov.pl https://ems.ms.gov.pl 12. załącznikami do niniejszej oferty stanowiącymi jej integralną część są: 1)pełnomocnictwo (jeżeli Wykonawca przewiduje)
| __________________ |  |  |  |  | _________________________________________
| miejscowość, data |  |  |  |  | podpis i pieczątka osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

## 24
| WYKONAWCA: |  |  |  | Załącznik nr 2x do zapytania ofertowego
| ……………………………………. |  |  |  | ZAMAWIAJĄCY:
| (REGON, NIP, adres, nazwa) |  |  |  | Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie
| znak sprawy: WIW-A-AGZ.272.315.2023.JO.LC |  |  |  | ul. Szarych Szeregów 7,
10-072 Olsztyn
FORMULARZ OFERTY
Odpowiadając na zapytanie ofertowe pn.: Część nr 24 – Dostawa kanistrów i zakrętek, niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za łączną cenę ofertową, stanowiącą całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |  |  |  |  | RAZEM:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Nazwa producenta/ nr kat. | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto w zł | Stawka podatku VAT | Wartość brutto w zł
A | B | C | D | E | F | G | H | I
1 | Kanister z HDPE | • bez zakrętki, poj. 10 l, biały | Kautex | szt. | 2 |  |  | 0
2 | Zakrętka z HDPE | • do kanistra o poj. 5/10 l | Kautex | szt. | 2 |  |  | 0
3 | Zakrętka z kranem | • do kanistrów z HDPE o poj. 5/10 l | Kautex | szt. | 2 |  |  | 0
Razem: | [7 empty] | 0
Oferuję/my realizację zamówienia za powiększoną o podatek od towarów i usług (VAT) cenę brutto ___________ zł (słownie: _____________________________________________ złotych), w tym podatek VAT - stawka _____%, wartość netto ______________zł
Oświadczam, że: 1. proponowane produkty spełniają wymagania postawione w opisie przedmiotu zamówienia, 2. zapoznałem się z zapytaniem ofertowym oraz zdobyłem wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty i przyjmuję warunki określone w zapytaniu ofertowym i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń, 3. dostawę stanowiącą przedmiot niniejszego zamówienia wykonam na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, 4. cena ofertowa stanowiącą całkowite wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, 5. akceptuję warunki płatności zawarte we zapytaniu ofertowym, tj. 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, 6. przedmiot zamówienia zamierzam zrealizować bez udziału / z udziałem* podwykonawców: _____________________. W przypadku zatrudnienia podwykonawców odpowiadam za ich pracę jak za swoją własną, 7. uważam się za związanego ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, 8. w razie wybrania przez Zamawiającego mojej oferty zobowiązuję się do realizacji zamówienia na warunkach zawartych w zapytaniu ofertowym, 9. w przypadku wysyłania faktury na adres e-mailowy Zamawiającego: e-faktury@olsztyn.wiw.gov.pl zostanie ona wysłana z adresu mailowego Wykonawcy __________________________ 10. oferta składa się z _____ kolejno ponumerowanych stron, 11. oświadczam, że moje dokumenty określające zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy są dostępne za pomocą bezpłatnych, ogólnodostępnych baz danych, adres strony (zaznaczyć właściwe): https://prod.ceidg.gov.pl https://ems.ms.gov.pl 12. załącznikami do niniejszej oferty stanowiącymi jej integralną część są: 1)pełnomocnictwo (jeżeli Wykonawca przewiduje)
| __________________ |  |  |  |  | _________________________________________
| miejscowość, data |  |  |  |  | podpis i pieczątka osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

## 25
| WYKONAWCA: |  |  |  | Załącznik nr 2x do zapytania ofertowego
| ……………………………………. |  |  |  | ZAMAWIAJĄCY:
| (REGON, NIP, adres, nazwa) |  |  |  | Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie
| znak sprawy: WIW-A-AGZ.272.315.2023.JO.LC |  |  |  | ul. Szarych Szeregów 7,
10-072 Olsztyn
FORMULARZ OFERTY
Odpowiadając na zapytanie ofertowe pn.: Część nr 25 – Dostawa okrągłych pojemników, niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za łączną cenę ofertową, stanowiącą całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |  |  |  |  | RAZEM:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Nazwa producenta/ nr kat. | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto w zł | Stawka podatku VAT | Wartość brutto w zł
A | B | C | D | E | F | G | H | I
1 | Okrągłe pojemniki z HDPE, z szeroką szyją | • Pojemność: 1000 ml • Śr. Szyjki: 85 mm • Średnica: 111 mm • Wysokość: 128 mm | Kartell | op. a'10 szt. | 3 |  |  | 0
Razem: | [7 empty] | 0
Oferuję/my realizację zamówienia za powiększoną o podatek od towarów i usług (VAT) cenę brutto ___________ zł (słownie: _____________________________________________ złotych), w tym podatek VAT - stawka _____%, wartość netto ______________zł
Oświadczam, że: 1. proponowane produkty spełniają wymagania postawione w opisie przedmiotu zamówienia, 2. zapoznałem się z zapytaniem ofertowym oraz zdobyłem wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty i przyjmuję warunki określone w zapytaniu ofertowym i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń, 3. dostawę stanowiącą przedmiot niniejszego zamówienia wykonam na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, 4. cena ofertowa stanowiącą całkowite wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, 5. akceptuję warunki płatności zawarte we zapytaniu ofertowym, tj. 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, 6. przedmiot zamówienia zamierzam zrealizować bez udziału / z udziałem* podwykonawców: _____________________. W przypadku zatrudnienia podwykonawców odpowiadam za ich pracę jak za swoją własną, 7. uważam się za związanego ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, 8. w razie wybrania przez Zamawiającego mojej oferty zobowiązuję się do realizacji zamówienia na warunkach zawartych w zapytaniu ofertowym, 9. w przypadku wysyłania faktury na adres e-mailowy Zamawiającego: e-faktury@olsztyn.wiw.gov.pl zostanie ona wysłana z adresu mailowego Wykonawcy __________________________ 10. oferta składa się z _____ kolejno ponumerowanych stron, 11. oświadczam, że moje dokumenty określające zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy są dostępne za pomocą bezpłatnych, ogólnodostępnych baz danych, adres strony (zaznaczyć właściwe): https://prod.ceidg.gov.pl https://ems.ms.gov.pl 12. załącznikami do niniejszej oferty stanowiącymi jej integralną część są: 1)pełnomocnictwo (jeżeli Wykonawca przewiduje)
| __________________ |  |  |  |  | _________________________________________
| miejscowość, data |  |  |  |  | podpis i pieczątka osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

## 26
| WYKONAWCA: |  |  |  | Załącznik nr 2y do zapytania ofertowego
| ……………………………………. |  |  |  | ZAMAWIAJĄCY:
| (REGON, NIP, adres, nazwa) |  |  |  | Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie
| znak sprawy: WIW-A-AGZ.272.315.2023.JO.LC |  |  |  | ul. Szarych Szeregów 7,
10-072 Olsztyn
FORMULARZ OFERTY
Odpowiadając na zapytanie ofertowe pn.: Część nr 26 – Dostawa korków celulozowych, niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za łączną cenę ofertową, stanowiącą całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |  |  |  |  | RAZEM:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Nazwa producenta/ nr kat. | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto w zł | Stawka podatku VAT | Wartość brutto w zł
A | B | C | D | E | F | G | H | I
1 | Korki celulozowe Steristoppers | • Średnica wew. otworu 8,5-9,5 mm • Typ: 7 | Heinz Herenz Hamburg | szt. | 8000 |  |  | 0
Razem: | [7 empty] | 0
Oferuję/my realizację zamówienia za powiększoną o podatek od towarów i usług (VAT) cenę brutto ___________ zł (słownie: _____________________________________________ złotych), w tym podatek VAT - stawka _____%, wartość netto ______________zł
Oświadczam, że: 1. proponowane produkty spełniają wymagania postawione w opisie przedmiotu zamówienia, 2. zapoznałem się z zapytaniem ofertowym oraz zdobyłem wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty i przyjmuję warunki określone w zapytaniu ofertowym i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń, 3. dostawę stanowiącą przedmiot niniejszego zamówienia wykonam na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, 4. cena ofertowa stanowiącą całkowite wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, 5. akceptuję warunki płatności zawarte we zapytaniu ofertowym, tj. 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, 6. przedmiot zamówienia zamierzam zrealizować bez udziału / z udziałem* podwykonawców: _____________________. W przypadku zatrudnienia podwykonawców odpowiadam za ich pracę jak za swoją własną, 7. uważam się za związanego ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, 8. w razie wybrania przez Zamawiającego mojej oferty zobowiązuję się do realizacji zamówienia na warunkach zawartych w zapytaniu ofertowym, 9. w przypadku wysyłania faktury na adres e-mailowy Zamawiającego: e-faktury@olsztyn.wiw.gov.pl zostanie ona wysłana z adresu mailowego Wykonawcy __________________________ 10. oferta składa się z _____ kolejno ponumerowanych stron, 11. oświadczam, że moje dokumenty określające zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy są dostępne za pomocą bezpłatnych, ogólnodostępnych baz danych, adres strony (zaznaczyć właściwe): https://prod.ceidg.gov.pl https://ems.ms.gov.pl 12. załącznikami do niniejszej oferty stanowiącymi jej integralną część są: 1)pełnomocnictwo (jeżeli Wykonawca przewiduje)
| __________________ |  |  |  |  | _________________________________________
| miejscowość, data |  |  |  |  | podpis i pieczątka osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy