## 1
Załącznik nr 2 do SIWZ nr WIW-A-AGZ.272.1.04.2019 - formularze cenowe
Zadanie nr 1 - Testy immunoenzymatyczne do wykrywania obecności przeciwciał dla wirusa enzootycznej białaczki bydła (BLV) w surowicy
Lp. | Nazwa testu | Ilość oznaczeń na płytce | j.m. | Ilość op. RAZEM (podstawa i opcja) | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku vat | Wartość netto RAZEM (podstawa i opcja) | Wartość brutto RAZEM (podstawa i opcja) | Proponowany asortyment (Producent/ nr kat.) | Ilość podstawowa | Wartość netto (podstawa) | Wartość brutto (podstawa) | Ilość opcja | Wartość netto (opcja) | Wartość brutto (opcja)
1 | Test immunoenzymatyczny ELISA do wykrywania w surowicy przeciwciał przeciwko proteinie gp51 wirusa Enzootycznej białaczki bydła metodą blokowania. Nie gorszy niż IDEXX PO 2140-10 | 96 | op. a'10 płytek | 7 | [5 empty] | 5 |  |  | 2
Razem:
DODATKOWE WYMAGANIA:
1. Oferowane testy muszą należeć do grupy testów wykonywanych w formie mikropłytek 96 dołkowych.
2. Pojedyńczy zestaw testu nie może zawierać mniej niż 2 płytki i nie więcej niż 10 płytek.
3. Termin ważności testu nie krótszy niż 9 miesięcy (liczony od daty dostawy).
4. Testy muszą umożliwiać badanie próbek pulowanych i pojedyńczych.
5. Płytki testu muszą się dzielić na baretki lub paski aby można było wyjąć potrzebną ilość.
6. Wymagane jest dołaczenie do testów folii do przykrycia płytki podczas inkubacji.
7. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o posiadaniu przez Wykonawcę programu komputerowego producenta testów, jeżeli jest to inny program niż X- Chek, IDEXX Laboratories, który posiada Zamawiający.
8. Wymagania dotyczące oprogramowania:
a) wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia licencjonowanego oprogramowania komputerowego producenta testów do odczytywania i interpretacji wyników,
b) licencjonowane oprogramowanie producenta testów, dokumentacja i instrukcja z nim związana musi być w języku polskim lub j. angielskim,
c) oprogramowanie musi być kompatybilne z czytnikiem EL 800 Biotek, Tecan Infinite F50 znajdującym się u Zamawiającego i automatycznie sterować pracą czytnika, jak również być kompatybilne z oprogramowaniem Vet-Link (Marcel Sp. z o.o.) wersja oprogramowania 1.402.22.1067,
d) w przypadku zaoferowania testów równoważnych do testu z poz. 1, jeżeli okaże się to niezbędne, Wykonawca zapewni dla oferowanego testu zmianę konfiguracji urządzeń ETI-MAX 3000 - 2 szt. wersja oprogramowania DiaSorin 1.70.2, tak aby umożliwiło to wykonanie badań ww. sprzętem i współpracę z oprogramowaniem Vet-Link (Marcel Sp. z o.o.). Oprogramowanie Wykonawcy nie może ingerować w aplikacje testów już istniejących na urządzeniach Zamawiającego,
e) Wykonawca przed przystąpieniem do instalacji aplikacji testu na analizatorach ETI-MAX 3000 zobowiązany będzie do podpisania zobowiązania do poniesienia kosztów naprawy lub ponownej kalibracji sprzętu w przypadku gdy w skutek instalacji czy wprowadzanych zmian nastąpi usterka lub dekalibracja sprzętu Zamawiającego. Ustalenia (wątpliwości) co do poprawności wprowadzonych zmian i kompatybilności w urządzeniach Wykonawca konsultuje z serwisem oprogramowania Vet-Link (Marcel Sp. z o.o.) i ETI-MAX 3000 (Biomedica) na własny koszt,
f) dostarczenie, instalacja, konfiguracja i wdrożenie oprogramowania nastąpi w 2 dni po podpisaniu umowy,
g) wszelkie aktualizacje programu, okresowa kontrola poprawności odczytów są wliczone w cenę oferowanych testów.
9. Dla testów wymagany jest wpis do rejestru prowadzonego przez Głównego Lekarza Weterynarii zgodnie z art.. 4 ust. 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o uchyleniu ustawy o wyrobach stosowanych w medycynie weterynaryjnej oraz zmianie innych ustaw (Dz.U. Nr 78 poz. 513).
OŚWIADCZENIE
Test posiadają aktualny wpis do rejestru prowadzonego przez Głównego Lekarza Weterynarii zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o uchyleniu ustawy o wyrobach stosowanych w medycynie weterynaryjnej oraz zmianie innych ustaw (Dz.U.Nr 78 poz.513)
| ……………………………………………. |  |  |  |  | ………………………………………………………
| miejscowość, data |  |  |  |  | podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## 2
Załącznik nr 2 do SIWZ nr WIW-A-AGZ.272.1.04.2019 - formularze cenowe
Zadanie nr 2 - Testy Elisa do diagnostyki chorób drobiu, trzody chlewnej i bydła
Lp. | Nazwa testu | Ilość oznaczeń na płytce | Wielkość op. (ilość płytek) | Ilość op. RAZEM (podstawa i opcja) | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku vat | Wartość netto RAZEM (podstawa i opcja) | Wartość brutto RAZEM (podstawa i opcja) | Proponowany asortyment (Producent/ nr kat.) | Ilość podstawowa | Wartość netto (podstawa) | Wartość brutto (podstawa) | Ilość opcji | Wartość netto (opcja) | Wartość brutto (opcja)
1 | Zestaw immunoenzymatyczny Elisa do wykrywania przeciwciał glikoproteiny gE wirusa choroby Aujeszkiego. Test oparty na immunoenzymatycznej technice blokowania, pozwalający na wykrywanie przeciwciał przeciw glikoproteidom gE wirusa choroby Aujeszkiego w próbkach surowicy świń oraz dzików.Nie gorszy niż IDEXX 99-09837 | 96 | op. a'30 płytek | 14 | [5 empty] | 9 |  |  | 5
2 | Zestaw immunoenzymatyczny Elisa do wykrywania przeciwciał glikoproteiny gE wirusa choroby Aujeszkiego. Test oparty na immunoenzymatycznej technice blokowania, pozwalający na wykrywanie przeciwciał przeciw glikoproteidom gE wirusa choroby Aujeszkiego w próbkach surowicy świń oraz dzików. Nie gorszy niż IDEXX 99-09836 | 96 | op. a'6 płytek | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 0
3 | Zestaw do wykrywania przeciwciał dla wirusa klasycznego pomoru świń w surowicy (CSFV). Test przeznaczony do wykrywania w surowicy lub plaźmie badanych zwierząt specyficznych przeciwciał przeciwko wirusowi klasycznego pomoru świń. Nie gorszy niż IDEXX 99-43220 | 96 | op. a'5 płytek | 9 | [5 empty] | 7 |  |  | 2
4 | Zestaw do wykrywania przeciwciał dla wirusa zespołu rozrodczo-oddechowego (PRRS).Test do wykrywania przeciwciał klasy IgG przeciwko wirusowi rozrodczo-oddechowego zespołu chorobowego w próbach surowicy i osocza świń. Nie gorszy niż IDEXX 99-40959 | 96 | op. a'5 płytek | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 0
5 | Zestaw do wykrywania przeciwciał dla wirusowej biegunki bydła oraz choroby błon śluzowych w plaźmie, mleku i surowicy krwi (BVD AB). Nie gorszy niż IDEXX 99-44000 | 96 | op. a'5 płytek | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 0
6 | Zestaw do wykrywania antygenu dla wirusowej biegunki bydła oraz choroby błon śluzowych w surowicy i pełnej krwi oraz ekstraktach leukocytów (BVD AG). Nie gorszy niż IDEXX 99-43810 | 96 | op. a'2 płytki | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 0
7 | Zestaw do wykrywania przeciwciał dla antygenu Mycoplazma synoviae w surowicy krwi drobiu (MS). Nie gorszy niż IDEXX 99-06728 | 96 | op. a'5 płytek | 2 | [5 empty] | 2 |  |  | 0
8 | Zestaw do wykrywania przeciwciał dla antygenu Mycoplazma gallisepticum w surowicy krwi drobiu (MG). Nie gorszy niż IDEXX 99-06729 | 96 | op. a'5 płytek | 2 | [5 empty] | 2 |  |  | 0
9 | Zestaw do wykrywania przeciwciał dla antygenu Mycoplazma meleagridis w surowicy krwi drobiu (MM). Nie gorszy niż IDEXX 99-06229 | 96 | op. a'5 płytek | 2 | [5 empty] | 2 |  |  | 0
10 | Zestaw do wykrywania przeciwciał dla wirusa otrętu bydla w surowicy IBR/IPV). Nie gorszy niż IDEXX 99-40262. | 96 | op. a'5 płytek | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 0
11 | Zestaw do wykrywania przeciwciał dla antygenu Coxiella burnetti w surowicy krwi. Nie gorszy niż IDEXX QFT 1135T | 96 | op. a'2 płytki | 2 | [5 empty] | 2 |  |  | 0
Razem
DODATKOWE WYMAGANIA:
1. Oferowane testymuszą należeć do grupy testów wykonywanych w formie mikropłytek 96 dołkowych.
2. Test do wykrywania przeciwciał dla glikoproteiny gE wirusa choroby Aujeszkiego powinien być pakowany w zestawy zawierające 25-30 płytek - poz.1, dla pozycji nr 2 opakowanie nie większe niż 6 płytek.
3. Pozostałe testy powinny być pakowane w zestawy nie większe niż 2 -6 płytek.
4. Testy w obrębie zadania muszą pochodzić od tego samego producenta.
5. Procedura wykonania testu nie dłuższa niż 2-3,5 godziny przy inkubacji dziennej ( na podstawie instrukcji producenta testu).
6. Test musi umożliwiać badanie jednodniowe (inkubacja dziennna) i inkubację całonocną nie dotyczy poz. 4, 7, 8, 9 i 11.
7. Inkubacja płytek testu Elisa musi odbywać się w temperaturze pokojowej (nie dotyczy poz. 10,11).
8. Konjugat i substrat gotowy do użycia.
9. Wykonawca zapewni bezpłatnie pełną obsługę w zakresie merytorycznym i techniki wykonania testu oraz bieżącą konsultację uzyskiwanych wyników.
10. Wymagane jest przeszkolenie wyznaczonych pracowników Zakładu Higieny Weterynaryjnej w zakresie poprawności wykonywania testów oraz obsługi programu komputerowego przeprowadzone wraz z pierwszą dostawą testów.
11. Termin ważności testu nie krótszy niż 9 miesięcy dla poz. 1-11 (liczony od daty dostawy)
12.Dla każdego produktu przy każdej dostawie należy załączyć certyfikat jakości zgodny z etykietą na produkcie (nr serii, data produkcji lub okres ważności).
13. Wymagania dotyczące oprogramowania:
14. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o posiadaniu przez Wykonawcę programu komputerowego producenta testów, jeżeli jest to inny program niż X-Chek, IDEXX Laboratories
15. Wymagania dotyczące oprogramowania:
a) Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia licencjonowanego oprogramowania kompuetrowego producenta testów do odczytywania i interpretacji wyników.
b) licencjonowane oprogramowanie producenta testów, dokumentacja i instrukcja z nim związana musi być w języku polskim lub j. angielskim
c) oprogramowanie musi być kompatybilne z czytnikiem EL 800 Biotek, Tecan Infinite F50 znajdującym się u Zamawiającego i automatycznie sterować pracą czytnika, jak również być kompatybilne z oprogramowaniem Vet-Link (Marcel Sp. z o.o.) wersja oprogramowania 1.402.22.1067.
d) w przypadku zaoferowania testów równoważnych do testu z poz. 1, jeżeli okaża się to niezbędne, Wykonawca zapewni dla oferowanego testu zmianę konfiguracji urządzeń ETI-MAX 3000 - 2 szt. wersja oprogramowania DiaSorin 1.70.2, tak aby umożliwiło to wykonanie badań ww. sprzętem i współpracę z oprogramowaniem Vet-Link (Marcel Sp. z o.o.). Oprogramowanie Wykonawcy nie może ingerować w aplikacje testów już istniejących na urządzeniach Zamawiającego.
e) Wykonawca przed przystąpieniem do instalacji aplikacji testu na analizatorach ETI-MAX 3000 zobowiązany będzie do podpisania zobowiązania do poniesienia kosztów naprawy lub ponownej kalibracji sprzętu w przypadku gdy w skutek instalacji czy wprowadzanych zmian nastąpi usterka lub dekalibracja sprzętu Zamawiającego. Ustalenia (wątpliwości) co do poprawności wprowadzonych zmian i kompatybilności w urządzeniach Wykonawca konsultuje z serwisem oprogramowania Vet-Link (Marcel Sp. z o.o.) i ETI-MAX 3000 (Biomedica) na własny koszt.
f) dostarczenie, instalacja, konfiguracja i wdrożenie oprogramowania nastąpi w 2 dni po podpisaniu umowy
g) wszelkie aktualizacje programu, okresowa kontrola poprawności odczytów są wliczone w cenę oferowanych testów
9. Dla testów wymagany jest wpis do rejestru prowadzonego przez Głównego Lekarza Weterynarii zgodnie z art.. 4 ust. 2 ustawy z dnia 9 kweitnia 2010r. O ochyleniu ustawy o wyrobach stosowanych w medycynie weterynaryjnej oraz zmianie innych ustaw (Dz.U. Nr 78 poz. 513)
OŚWIADCZENIE
Test posiadają aktualny wpis do rejestru prowadzonego przez Głównego Lekarza Weterynarii zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o uchyleniu ustawy o wyrobach stosowanych w medycynie weterynaryjnej oraz zmianie innych ustaw (Dz.U.Nr 78 poz.513)
| ……………………………………………. |  |  |  |  | ………………………………………………………
| miejscowość, data |  |  |  |  | podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## 3
Załącznik nr 2 do SIWZ nr WIW-A-AGZ.272.1.04.2019 - formularze cenowe
Zadanie nr 3 - Testy do badania żywności i zestawy do wytwarzania środowisk gazowych
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Równoważne z: |  | Wielkość op. | Ilość op. RAZEM (podstawa i opcja) | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku vat | Wartość netto RAZEM (podstawa i opcja) | Wartość brutto RAZEM (podstawa i opcja) | Proponowany asortyment (Producent/ nr kat.) | Ilość podstawowa | Wartość netto (podstawa) | Wartość brutto (podstawa) | Ilość opcja | Wartość netto (opcja) | Wartość brutto (opcja)
|  | Nazwa producenta | nr kat.
1. | Saszetki do zapewnienia warunków beztlenowych bez użycia wody (jedna saszetka wystarcająca do hodowli bakterii na 1-4 płytkach Petriego w komplecie z torebkami do inkubacji | Oxoid | AN 010C | 10 saszetek +10 torebek | 11 | [5 empty] | 11
2. | Zestawy do uzyskiwania środowiska beztlenowego do inkubacji w słojach 2,5 l (12 płytek Petriego) | Oxoid | AN 0025A | 10 saszetek | 8 | [5 empty] | 8
3. | Wskaźnik warunków beztlenowych niewymagający użycia wody | Oxoid | BR 0055B | 10 szt. | 2 | [5 empty] | 2
4. | Test krążkowy do wykrywania beta-gazaktozydazy wg PN-ISO 6579 | Oxoid | DD 0013T | 50 krążków | 58 | [5 empty] | 34 |  |  | 24
5. | Szybki test do różnicowania bakterii Salmonella, Citrobacter, Proteus | Oxoid | ID 570 | op. | 4 | [5 empty] | 4
6. | Zestaw do uzyskiwania atmosfery mikroaerofilnej do hodowli Campylobacter i względnych beztlenowców(na słój 2,5l) | Oxoid | CN 0025A | 10 saszetek | 22 | [5 empty] | 22
7. | Zestaw do uzyskiwania atmosfery mikroaerofilnej do hodowli Campylobacter i względnych beztlenowców | Oxoid | CN 020C | 20 saszetek | 11 | [5 empty] | 11
a | z torebkami | Oxoid | AG 020C | 20 torebek | 2 | [5 empty] | 2
b | i zaciskami | Oxoid | AN 005C | 5 zacisków | 2 | [5 empty] | 2
8 | PBS (fosforanowy bufor salinowy) | Oxoid | BR 0014G | 100 tabl. | 3 | [8 empty] | 3
9 | Paski oksydazowe | Liofilchem | 88029 | 50 szt. | 6 | [5 empty] | 6
10 | Paski diagnostyczne do mikrobiologii OXI | Diagnostics | 2001 | 50 pasków | 9 | [5 empty] | 9
11 | Staphytect Plus - lateksowy test aglutynacyjny do róznicowania Staphylococcus aureus; Skład testu: Staphytect Plus Test Reagent (DR0851M), Staphytect Plus Control Reagent (DR0852M), Kartoniki testowe (DR0500G) | Oxoid | DR0850M | 100 testów | 3 | [5 empty] | 3
12 | Plastikowe torebki W-Zip | Oxoid | AG0060C | 20 torebek | 3 | [5 empty] | 3
Razem:
DODATKOWE WYMAGANIA:
1. Certyfikat jakości zgodny z etykietą na produkcie: data produkcji i/lub okres ważności, numer serii.
2. Termin ważności testu nie krótszy niż 12 miesięcy (liczony od daty dostawy).
| ……………………………………………. |  |  | ………………………………………………………
| miejscowość, data |  |  | podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## 4
Załącznik nr 2 do SIWZ nr WIW-A-AGZ.272.1.04.2019 - formularze cenowe
Zadanie nr 4 - Testy do diagnostyki chorób ryb
Lp. | Nazwa testu | j.m. | Równoważne z: Nazwa producenta | Ilość op. RAZEM (podstawa i opcja) | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku vat | Wartość netto RAZEM (podstawa i opcja) | Wartość brutto RAZEM (podstawa i opcja) | Proponowany asortyment (Producent/ nr kat.) | Ilość podstawowa | Wartość netto (podstawa) | Wartość brutto (podstawa) | Ilość opcja | Wartość netto (opcja) | Wartość brutto (opcja)
1 | Zestaw ELISA typu sandwich do wykrywania antygeny wirusa zakaźnej martwicy trzustki ryb łososiowatych (IPNV) Monoscreen AgELISA IPNV/sandwich, double wells | op. a'96 oznaczeń | Bio-X Diagnostics S.A. | 3 | [5 empty] | 3 |  |  | 0
2 | Zestaw ELISA typu sandwich do wykrywania antygenu wirusa posocznicy krwotocznej u ryb (VHSV) Monoscreen AgELISA VHSV | op. a'96 oznaczeń | Bio-X Diagnostics S.A. | 4 | [5 empty] | 4 |  |  | 0
3 | Test lateksowy do wykrywania Yersinia ruckerii | op. a'50 testów | Pointie/ DC020 | 1 | [5 empty] | 0 |  |  | 1
Razem:
DODATKOWE WYMAGANIA:
1. Certyfikat jakości zgodny z etykietą na produkcie: data produkcji i/lub okres ważności, numer serii.
2. Termin ważności testu nie krótszy niż 12 miesięcy (liczony od daty dostawy).
3. Do pierwszej dostawy testu należy dołączyć walidację pierwotną testu i instrukcję wykonania w języku polskim.
| ……………………………………………. |  |  | ………………………………………………………
| miejscowość, data |  |  | podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## 5
Załącznik nr 2 do SIWZ nr WIW-A-AGZ.272.1.04.2019 - formularze cenowe
Zadanie nr 5 - Delvotest
Lp. | Nazwa testu | Równoważne z: Nazwa producenta | Wielkość op. | Ilość op. RAZEM (podstawa i opcja) | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku vat | Wartość netto RAZEM (podstawa i opcja) | Wartość brutto RAZEM (podstawa i opcja) | Proponowany asortyment (Producent/ nr kat.) | Ilość podstawowa | Wartość netto (podstawa) | Wartość brutto (podstawa) | Ilość opcja | Wartość netto (opcja) | Wartość brutto (opcja)
1 | Delvotest® SP-NT | DSM Food Specialties | op. a'100 amp. | 8 | [5 empty] | 5 |  |  | 3
Razem:
DODATKOWE WYMAGANIA:
1. Certyfikat jakości zgodny z etykietą na produkcie: data produkcji i/lub okres ważności, numer serii.
2. Termin ważności testu nie krótszy niż 10 miesięcy (liczony od daty dostawy).
3. Dla testu wymagany jest wpis do rejestru prowadzonego przez Głównego Lekarza Weterynarii zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o uchyleniu ustawy o wyrobach stosowanych w medycenie weterynaryjnej oraz zmianie innych ustaw (Dz.U.Nr 78 poz.513).
OŚWIADCZENIE
Test posiadają aktualny wpis do rejestru prowadzonego przez Głównego Lekarza Weterynarii zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o uchyleniu ustawy o wyrobach stosowanych w medycynie weterynaryjnej oraz zmianie innych ustaw (Dz.U.Nr 78 poz.513)
|  | ……………………………………………. |  |  | ………………………………………………………
|  | miejscowość, data |  |  | podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## 6
Załącznik nr 2 do SIWZ nr WIW-A-AGZ.272.1.04.2019 - formularze cenowe
Zadanie nr 6 - Test do mleka
Lp. | Nazwa testu | Ilość oznaczeń w op. | Ilość op. RAZEM (podstawa i opcja) | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku vat | Wartość netto RAZEM (podstawa i opcja) | Wartość brutto RAZEM (podstawa i opcja) | Proponowany asortyment (Producent/ nr kat.) | Ilość podstawowa | Wartość netto (podstawa) | Wartość brutto (podstawa) | Ilość opcja | Wartość netto (opcja) | Wartość brutto (opcja)
1 | Szybki test do jednoczesnego wykrywania pozostałości antybiotyków betalaktamowych, dihydrostreptomycyn, streptomycyn, chloramfenikolu i tetracyklin w mleku. 1. Test powinien pozwalać na jednoczesne wykrywanie w mleku obecności antybiotyków zarówno beta- laktamowych, cefalosporyn jak i dihydrostreptomycyn, streptomycyn, chloramfenikolu i tetracyklin. 2. Pojedyńczy zestaw testów powinien zawierać ok. 96 mikroprobówek (studzienek) oraz pasków testowych. 3. Test powinien zawierać standard pozytywny zawierający mleko w proszku (do rekonstrukcji), w którym jest penicylina G, streptomycyna i /lub dihydrostreptomycyna, oksytetracyklina i chloramfenikol. 4. Test powinien zawierać standard negatywny zawierający mleko w proszku (do rekonstrukcji) wolne od antybiotyków. 5. Czas analizy nie powinien przekraczać łącznie 10 minut. Nie gorszy niż 4 SENSOR MILK / UNISENSOR/ Nr kat. UNIKIT060 | 96 pasków+ 96 mikrostudzienek | 6 | [5 empty] | 4 |  |  | 2
Razem:
DODATKOWE WYMAGANIA:
1. Certyfikat jakości zgodny z etykietą na produkcie: data produkcji i/lub okres ważności, numer serii.
2. Termin ważności testu nie krótszy niż 10 miesięcy (liczony od daty dostawy).
3. Dla testu wymagany jest wpis do rejestru prowadzonego przez Głównego Lekarza Weterynarii zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o uchyleniu ustawy o wyrobach stosowanych w medycenie weterynaryjnej oraz zmianie innych ustaw (Dz.U. Nr 78 poz.513).
OŚWIADCZENIE
Test posiadają aktualny wpis do rejestru prowadzonego przez Głównego Lekarza Weterynarii zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o uchyleniu ustawy o wyrobach stosowanych w medycynie weterynaryjnej oraz zmianie innych ustaw (Dz.U.Nr 78 poz.513)
| ……………………………………………. |  |  |  | ………………………………………………………
| miejscowość, data |  |  |  | podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## 7
Załącznik nr 2 do SIWZ nr WIW-A-AGZ.272.1.04.2019 - formularze cenowe
Zadanie nr 7 - Antygeny do diagnostyki chorób drobiu
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wielkość op. | Ilość op. RAZEM (podstawa i opcja) | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku vat | Wartość netto RAZEM (podstawa i opcja) | Wartość brutto RAZEM (podstawa i opcja) | Proponowany asortyment (Producent/ nr kat.) | Ilość podstawowa | Wartość netto (podstawa) | Wartość brutto (podstawa) | Ilość opcji | Wartość netto (opcja) | Wartość brutto (opcja)
1 | Antygen diagnostyczny służący do wykrywania przeciwciał Mycoplasma gallisepticum (MG) metodą aglutynacji płytowej w surowicy kur i indyków | 10 ml | 3 | [5 empty] | 3 |  |  | 0
2 | Antygen diagnostyczny służący do wykrywania przeciwciał przeciwko Salmonella Pullorum Gallinarum (SP) metodą aglutynacji płytowej w surowicy kur i indyków | 10 ml | 60 | [5 empty] | 60 |  |  | 0
3 | Antygen diagnostyczny służący do wykrywania przeciwciał Mycoplasma synowiae (MS) metodą aglutynacji płytowej w surowicy kur i indyków | 10 ml | 3 | [5 empty] | 3 |  |  | 0
4 | Antygen diagnostyczny służący do wykrywania przeciwciał przeciwko Mycoplasma meleagridis (MM) metodą aglutynacji płytowej w surowicy kur i indyków | 10 ml | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 0
Razem:
DODATKOWE WYMAGANIA:
1. Certyfikat jakości zgodny z etykietą na produkcie:data produkcjii/lub okres ważności, numer serii.
2. Termin ważności antygenu nie krótszy niż 8 miesięcy (liczony od daty dostawy).
OŚWIADCZENIE
Antygeny posiadają aktualny wpis do rejestru prowadzonego przez Głównego Lekarza Weterynarii zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o uchyleniu ustawy o wyrobach stosowanych w medycynie weterynaryjnej oraz zmianie innych ustaw (Dz.U.Nr 78 poz.513). Zapis nie dotyczy poz. 4
| ……………………………………………. | [6 empty] | ………………………………………………………
| miejscowość, data |  |  |  |  | podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## 8
Załącznik nr 2 do SIWZ nr WIW-A-AGZ.272.1.04.2019 - formularze cenowe
Zadanie nr 8 - Preparaty do diagnostyki brucelozy
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Równoważne z: | Wielkość op. | Ilość op. RAZEM (podstawa i opcja) | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku vat | Wartość netto RAZEM (podstawa i opcja) | Wartość brutto RAZEM (podstawa i opcja) | Proponowany asortyment (Producent/ nr kat.) | Ilość podstawowa | Wartość netto (podstawa) | Wartość brutto (podstawa) | Ilość opcji | Wartość netto (opcja) | Wartość brutto (opcja)
Nazwa producenta
1 | Antygen Brucella abortus do OKAP zgodny z instrukcją Głównego Lekarza Weterynarii GIWzVII.420/lab-4/2003, standaryzowana zawiesina inaktywowanych komórek Brucella abortus do OKAP | Biowet | 20 ml | 101 | [5 empty] | 101 |  |  | 0
2 | Antygen brucella abortus do OWD zgodny z instrukcją Głównego Lekarza Weterynarii GIWzVII.420/lab-5/2003, standaryzowana zawiesina inaktywowanych komórek Brucella abortus do odczynu wiązania dopełniacza | Biowet | 10 ml | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 0
3 | Brucellognost zgodny z instrukcją Głównego Lekarza Weterynarii GIWzVII.420/lab-3/2003, standaryzowana zawiesina inaktywowanych komórek Brucella abortus do aglutynacji probówkowej | Biowet | 100 ml | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 0
4 | Dopełniacz liofilizowany do OWD - rozpuszczalnik: woda destylowana, mieszanina surowic krwi świnek morskich o odpowiednim poziomie dopełniacza, bez zawartości środka konserwującego | Biomed | 2 ml | 3 | [5 empty] | 3 |  |  | 0
5 | Roboczy standard surowicy anty brucella abortus do OA | PIW Puławy | 1ml | 4 | [5 empty] | 4 |  |  | 0
6 | Roboczy standard surowicy anty brucella abortus do OWD | PIW Puławy | 1ml | 2 | [5 empty] | 2 |  |  | 0
7 | Surowica hemolityczna do OWD - liofilizat, bez środka konserwującego, rozcieńczalnik: woda destylowana, zawiera przeciwciała przeciwko erytrocytom baranim. | Biomed | 1ml | 2 | [5 empty] | 2 |  |  | 0
8 | Surowica referencyjna kontrolna dodatnia EBB(BLV+) P9 - zgodna z instrukcją GLW nr GIWzVII.420/lab-22/2003 | PIW Puławy | 2 ml | 2 | [5 empty] | 2 |  |  | 0
9 | Surowica referencyjna kontrolna ujemna EBB (BLV-) N27 - zgodna z instrukcją GLW nr GIWzVII.420/lab-22/2003 | PIW Puławy | 2 ml | 10 | [5 empty] | 8 |  |  | 2
10 | Tampon Weronal Concentrate Bufor do OWD - bufor barbitalowy (weronalowy) VBD roztwór macierzysty, zgodny z instrukcją Głównego Lekarza Weterynarii GIWzVII.420/lab-5/2003 | Pourquier | 100 ml | 6 | [5 empty] | 4 |  |  | 2
11 | Surowica normalna końska | Biomed Lublin | 10 ml | 5 | [5 empty] | 5 |  |  | 0
Razem:
DODATKOWE WYMAGANIA:
1. Certyfikat jakości zgodny z etykietą na produkcie:data produkcjii/lub okres ważności, numer serii.
2. Termin ważności preparatów nie krótszy niż 12 miesięcy (liczony od daty dostawy).
3. Dla preparatu wymagany jest wpis do rejestru prowadzonego przez Głównego Lekarza Weterynarii zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o uchyleniu ustawy o wyrobach stosowanych w medycenie weterynaryjnej oraz zmianie innych ustaw (Dz.U.Nr 78 poz.513).
OŚWIADCZENIE
Preparaty posiadają aktualny wpis do rejestru prowadzonego przez Głównego Lekarza Weterynarii zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o uchyleniu ustawy o wyrobach stosowanych w medycynie weterynaryjnej oraz zmianie innych ustaw (Dz.U.Nr 78 poz.513).
| ……………………………………………. | [7 empty] | ………………………………………………………
| miejscowość, data | [5 empty] | podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## 9
Załącznik nr 2 do SIWZ nr WIW-A-AGZ.272.1.04.2019 - formularze cenowe
Zadanie nr 9 - Koniugat przeciwko wściekliźnie - liofilizowany Monoclonal Anti Rabies FITC
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wielkość op. | Równoważne z: | Ilość op. RAZEM (podstawa i opcja) | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku vat | Wartość netto RAZEM (podstawa i opcja) | Wartość brutto RAZEM (podstawa i opcja) | Proponowany asortyment (Producent/ nr kat.) | Ilość podstawowa | Wartość netto (podstawa) | Wartość brutto (podstawa) | Ilość opcji | Wartość netto (opcja) | Wartość brutto (opcja)
Nazwa producenta
1 | Koniugat przeciwko wściekliźnie – liofilizowany Monoclonal Anti Rabies FITC | 1 amp.a'1 ml | SIFIN PA1202 | 4 | [5 empty] | 2 |  |  | 2
Razem:
DODATKOWE WYMAGANIA:
1. Certyfikat jakości zgodny z etykietą na produkcie:data produkcjii/lub okres ważności, numer serii.
2. Termin ważności antygenu nie krótszy niż 12 miesięcy (liczony od daty dostawy).
3. Dla koniugatów wymagany jest wpis do rejestru prowadzonego przez Głównego Lekarza Weterynarii zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o uchyleniu ustawy o wyrobach stosowanych w medycynie weterynaryjnej oraz zmianie innych ustaw (Dz.U.Nr 78 poz.513).
OŚWIADCZENIE
Koniugaty posiadają aktualny wpis do rejestru prowadzonego przez Głównego Lekarza Weterynarii zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o uchyleniu ustawy o wyrobach stosowanych w medycynie weterynaryjnej oraz zmianie innych ustaw (Dz.U.Nr 78 poz.513).
| ……………………………………………. |  |  |  |  | ………………………………………………………
| miejscowość, data |  |  |  |  | podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## 10
Załącznik nr 2 do SIWZ nr WIW-A-AGZ.272.1.04.2019 - formularze cenowe
Zadanie nr 10 - Pozostałe wzorce i bufory
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wielkość op. | Równoważne z: | Ilość op. RAZEM (podstawa i opcja) | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku vat | Wartość netto RAZEM (podstawa i opcja) | Wartość brutto RAZEM (podstawa i opcja) | Proponowany asortyment (Producent/ nr kat.) | Ilość podstawowa | Wartość netto (podstawa) | Wartość brutto (podstawa) | Ilość opcji | Wartość netto (opcja) | Wartość brutto (opcja)
Nazwa katalogu/ Nr katalogowy
1. | Wzorzec ftalanowy pH 4,01 (25ºC) ze świadectwem | op. a'100 ml | LABSTAND BLS 099.040 | 11 | [5 empty] | 11 |  |  | 0
2. | Wzorzec fosforanowy pH 7,00 (25ºC) ze świadectwem | op. a'100 ml | LABSTAND BLS 099.070 | 11 | [5 empty] | 11 |  |  | 0
3. | Roztwór wzorcowy chlorku sodowego 0,1 mol/l ze świadectwem | op. a' 100 ml | OUM Łódź | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 0
4. | Wzorzec zawartości jonów fosforanowych PO43- w roztworze wodnym ze świadectwem | op. a' 200 cm3 | OUM Łódź | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 0
5. | Standard fosforu do AAS roztwór 1000 ug/ml P w H2O | 125 ml | GBC Polska PLP92Y | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 0
6. | Hamilton Duracal Buffer 4,01 pH ± 0,01 | op. a'500 ml | Hamilton 238917 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 0
7. | Hamilton Duracal Buffer 7,00 pH ± 0,01 | op. a'500 ml | Hamilton 238918 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 0
Razem:
WYMAGANIA DODATKOWE:
1. Certyfikat jakości zgodne z etykietą na produkcie (data produkcji, okres ważności, numer serii)
2. Termin ważności: minimum 10 miesięcy (od daty dostawy).
| ……………………………………………. | [7 empty] | ………………………………………………………
| miejscowość, data | [5 empty] | podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## 11
Załącznik nr 2 do SIWZ nr WIW-A-AGZ.272.1.04.2019 - formularze cenowe
Zadanie nr 11 - Surowice referencyjne do diagnostyki chorób drobiu
Lp. | Nazwa preparatu | Równoważne z: Nazwa producenta | Wielkość op. | Ilość op. RAZEM (podstawa i opcja) | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku vat | Wartość netto RAZEM (podstawa i opcja) | Wartość brutto RAZEM (podstawa i opcja) | Proponowany asortyment (Producent/ nr kat.) | Ilość podstawowa | Wartość netto (podstawa) | Wartość brutto (podstawa) | Ilość opcji | Wartość netto (opcja) | Wartość brutto (opcja)
1 | Surowica negatywna (ujemna SPF) do diagnostyki zakażeń metodą aglutynacji z kropla krwi (liofilizat) | Deventer | amp. a'1 ml | 3 | [5 empty] | 3 |  |  | 0
2 | Surowica pozytywna (dodatnia) do diagnostyki zakażeń Salmonella pulorum-galinarum metodą aglutynacji z kroplą surowicy krwi SPG | Deventer | amp. a'1 ml | 3 | [5 empty] | 3 |  |  | 0
Razem:
DODATKOWE WYMAGANIA:
1. Certyfikat jakości zgodny z etykietą na produkcie: data produkcji i/lub okres ważności, numer serii.
2. Termin ważności testu nie krótszy niż 12 miesięcy (liczony od daty dostawy).
| ……………………………………………. | [7 empty] | ………………………………………………………
| miejscowość, data | [5 empty] | podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## 12
Załącznik nr 2 do SIWZ nr WIW-A-AGZ.272.1.04.2019 - formularze cenowe
Zadanie nr 12- Odczynniki i materiały referncyjne wg katalogu ATCC
Lp. | Nazwa | równoważne z: Producent/ nr katalogowy | Wielkość op. | Ilość op. RAZEM (podstawa i opcja) | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku vat | Wartość netto RAZEM (podstawa i opcja) | Wartość brutto RAZEM (podstawa i opcja) | Proponowany asortyment (Producent/ nr kat.) | Ilość podstawowa | Wartość netto (podstawa) | Wartość brutto (podstawa) | Ilość opcji | Wartość netto (opcja) | Wartość brutto (opcja)
1. | Eagle's Minimum Essential Medium (EMEM) w płynie | ATCC 30-2003 | 500 ml | 40 | [5 empty] | 25 |  |  | 15
2. | Certyfikowana linia komórkowa Neuro-2a; Nuroblastoma Mouse (Mus musculus) | ATCC CCL-131™ | amp. | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 0
Razem:
DODATKOWE WYMAGANIA I DOKUMENTY:
1. Certyfikaty jakości zgodne z etykietą na produkcie (ATCC 30-2003 - data ważności, numer serii; ATCC CCL-131 - numer serii)
2. Termin ważności ATCC 30-2003 nie krótszy niż 3 miesiące.
3. Przy każdorazowej dostawie odczynnika chemicznego Wykonawca zobowiązuje się udostępnić w formie elektronicznej certyfikat jakości zawierający co najmniej numer serii, datę produkcji i datę ważności.
4. Przy pierwszej dostawie zamówionego odczynnika chemicznego Wykonanwca udostępni kartę charakterystyki w formie elektronicznej sporządzoną wg Rozporządzenia WE 1907/2006 REACH (Dz. Urz. WE 2006.396.1 z późniejszymi zmianami), a w trakcie trwania umowy jej aktualizację, jeśli taka nastąpi.
| ……………………………………………. | [7 empty] | ………………………………………………………
| miejscowość, data | [5 empty] | podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## 13
Załącznik nr 2 do SIWZ nr WIW-A-AGZ.272.1.04.2019 - formularze cenowe
Zadanie nr 13 - Podłoża złożone i dodatki do podłoży
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Polska Norma | j.m. | Ilość op. RAZEM (podstawa i opcja) | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku vat | Wartość netto RAZEM (podstawa i opcja) | Wartość brutto RAZEM (podstawa i opcja) | Proponowany asortyment (Producent/ nr kat.) | Ilość podstawowa | Wartość netto (podstawa) | Wartość brutto (podstawa) | Ilość opcji | Wartość netto (opcja) | Wartość brutto (opcja)
PODŁOŻA ZŁOŻONE
1. | Zbuforowana woda peptonowa | PN-EN ISO 6579-1:2017-4 | op. a' 500 g | 120 | [5 empty] | 80 |  |  | 40
2. | Podłoże agarowe z czerwienią fenolową i zielenią brylantową wg Edela i Kamppelmachera zmodyfikowane (BGA) | PN-EN ISO 6579-1:2017-4 | op.a' 500g | 20 | [5 empty] | 10 |  |  | 10
3. | Pożywka agarowa Oxford - pożywka podstawowa | PN-EN ISO 11290-1,2 :2017 | op.a' 500g | 14 | [5 empty] | 14 |  |  | 0
4. | Bulion Frasera - pożywka podstawowa | PN-EN ISO 11290-1,2 :2017 | op.a' 500g | 56 | [5 empty] | 56 |  |  | 0
5. | Pożywka Rappaport-Vasiliadis Soya z chlorkiem magnezowym i zielenią malachitową (R-V-S) | PN-EN ISO 6579-1:2017-4 | op.a' 500g | 3 | [5 empty] | 2 |  |  | 1
6. | Pożywka stała agar z fioletem krystalicznym, czerwienią obojętną, żółcią i glukozą (VRBG Agar) | PN-EN ISO 21528-1, 2:2017 | op.a' 500g | 18 | [5 empty] | 18 |  |  | 0
7. | Pożywka Muller-Kaufman z czterotionianem i novobiocyną (pożywka MKTTn) | PN-EN ISO 6579-1:2017-4 | op.a'500g | 11 | [5 empty] | 6 |  |  | 5
8. | Agar MacConkey Nr 3 | PN-EN ISO 21567:2005 | op.a'500g | 16 | [5 empty] | 16 |  |  | 0
9. | Agar z ksylozą i lizyną (XLD) | PN-EN ISO 6579-1:2017-4 | op.a'500g | 20 | [5 empty] | 10 |  |  | 10
10. | Podłoże Baird -Parkera - pożywka podstawowa | PN-EN ISO 6888-1:2001 | op.a'500g | 4 | [5 empty] | 4 |  |  | 0
11. | Podłoże agarowe z mocznikiem wg Christtensena - pożywka podstawowa | PN-EN ISO 6579-1:2017-4 | op. a'500g | 3 | [5 empty] | 1 |  |  | 2
12. | Agar Skirrowa (podłoże bazowe do podłoża z krwią nr 2) | PN-EN ISO 11290-1,2 :2017 | op.a'500g | 20 | [5 empty] | 20 |  |  | 0
13. | Podłoże Sabouraud Skład (g/l): aminobak 5.0, pepton K 5.0, glukoza 40.0, agar 15.0 | Instrukcja nr 48 Ministerstwa Rolnictwa Departamentu Weterynarii z dn.22.09.1978 procedury badań zeskrobin, jaj, wymazów, zarodków i narządów wewnętrznych | op.a' 500g | 24 | [5 empty] | 24 |  |  | 0
14. | Podłoże trójcukrowe z cytrynianem żelaza (TSI) | PN-EN ISO 6579-1:2017-4 | op.a' 500g | 3 | [5 empty] | 2 |  |  | 1
15. | Pożywka tryptonowo-żółciowa glukuronidowa (TBX) | PN -ISO 16649-2:2004 | op.a' 500g | 14 | [5 empty] | 14 |  |  | 0
16. | Trypton Soya Agar Skład (g/l): pepton trypton 15.0, pepton sojowy 5.0, chlorek sodu 5.0, agar 15.0, pH 7,3 ± 0,2 | "Diagnostyka wybranych patogenów bakteryjnych w ichtiopatologii" Alicja Koźmińska | op.a'500g | 6 | [5 empty] | 6 |  |  | 0
17. | Pożywka agarowa Mueller - Hinton podstawa | PN-EN ISO 10272-1:03.2007 | op.a'500g | 18 | [5 empty] | 18 |  |  | 0
18. | Pożywka agarowa ALOA z lecytyną - pożywka podstawowa | PN-EN ISO 11290-1,2 :2017 | op.a'500g | 16 | [5 empty] | 16 |  |  | 0
19. | Bulion do selektywnego namnażania Listerii - podstawa Skład (g/l): bulion tryptozowo - sojowy 30.0, wyciąg drożdżowy 6.0, pH 7,3 ± 0,2 | PN-EN ISO 11290-1,2 :2017 | op.a' 500g | 2 | [5 empty] | 2 |  |  | 0
20. | Pożywka antybiotykowa (Antibiotic Medium No.1) Skład (g/l): pepton 6.0, trypton 4.0, ekstrakt drożdżowy 3.0, ekstrakt mięsny 1.5, glukoza 1.0, agar 11.5, pH 6,5±0,2 | Dziennik Ustaw 03.66.614 Metoda postępowania analitycznego w zakresie okreslania składników | op.a' 500g | 4 | [5 empty] | 0 |  |  | 4
21. | Pożywka do izolacji gronkowców Chapmana (Mannitol Salt Agar Chapman Medium) Skład (g/l): ekstrakt mięsny 1.0, pepton 10.0, mannitol 10.0, chlorek sodu 75.0, czerwień fenolowa 0.025, agar 15.0, pH 7,5±0,2 | Mikrobiologia Żywności Dr Maria Burbianka Pożywka zmodyfikowana Mikologia weterynaryjna Bożena Dworacka-Kaszak SGGW 2008 | op.a'500g | 24 | [5 empty] | 24 |  |  | 0
22. | Pożywka półpłynna do wykrywania Salmonelli MSRV (Modified Semi-Solid Rappaport Vassiliadis MSRV medium ) (ISO) | PN-EN ISO 6579-1:2017-4 | op.a' 500g | 18 | [5 empty] | 18 |  |  | 0
23. | Campylobacter Blood Free Selective Agar Base | PKN-ISO/TS 10272-2:08:2008 | op. a;500g | 8 | [5 empty] | 8 |  |  | 0
24. | ISO Sensites Agar Skład (g/l): hydrolizat kazeiny 11.0, pepton 3.0, chlorek sodu 3.0, glukoza 2.0, rozpuszczalna skrobia 1,00, Na2HPO4 2.00,octan sodu 1.0, glicerolofosforan magnezu 0.2, glukonian wapnia 0.1, siarczan kobaltu 0.001, siarczan miedzi 0.001,siarczan cynku 0.001, siarczan żelaza 0.001, chlorek manganu 0.002,menadion(wit.K3) 0.001, cyjanokobalamina ( wit B 12) 0.001, chlorowodorek L-Cysteiny 0.02, L-Tryptofan 0.02, pirydoksyna( wit. B 6) 0.003, kwas pantotenowy 0.003, nikotynamid 0.003, biotyna 0.0003, tiamina(wit.. B 1) 0.00004, adenina 0.01, guanina 0.01, ksantyna 0.01, uracyl 0.01, agar 8.0, pH 7,4±0,2 |  | op.a' 500g | 10 | [5 empty] | 0 |  |  | 10
25. | DST Agar Skład (g/l): proteose pepton 10.00, wyciąg z cielęciny 10.00, glukoza 2.00, chlorek sodu 3.0, fosforan disodowy 2.00, octan sodu 1.00, siarczan adeniny 0.01, wodorochlorek guaniny 0.01, uracyl 0,01, ksantyna 0.01, aneuryna 0.00002, agar 12, pH 7,4±0,2 |  | op.a' 500g | 6 | [5 empty] | 0 |  |  | 6
26. | Podłoże do oznaczania drożdży i pleśni- podstawa | PN-ISO 7954:1999 | op. a' 500 g | 10 | [5 empty] | 10 |  |  | 0
27. | Pożywka agarowa z dichloranem i 18% dodatkiem glicerolu (DG18) | PN -ISO 21527-2:2009 | op. a' 500 g | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 0
28. | Columbia Blood Agar Base | PN-EN ISO 10272-1:03:2007 | op. a'500g | 6 | [5 empty] | 6 |  |  | 0
29. | Pożywka agarowa z plazmą króliczą i fibrynogenem (RPF) | PN-EN ISO 6888-2:2001 | op. a' 500 g | 3 | [5 empty] | 3 |  |  | 0
30. | Pożywka Aeromonas Medium Base |  | 500 g | 2 | [5 empty] | 2 |  |  | 0
DODATKI DO PODŁOŻY
31 | Dodatek wybiórczy do podłoża Baird-Parkera | PN-EN ISO 6888-1:2001 | op.a'100 ml | 40 | [5 empty] | 40 |  |  | 0
32 | Dodatek do pożywki Frasera | PN-EN ISO 11290-1,2 :2017 | op.a'10 fiolek | 10 | [5 empty] | 10 |  |  | 0
33 | Dodatek do pożywki połFrasera | PN-EN ISO 11290-1,2 :2017 | op.a'10 fiolek | 220 | [5 empty] | 220 |  |  | 0
34 | Dodatek do pożywki Oxford | PN-EN ISO 11290-1,2 :2017 | op.a'10 fiolek | 30 | [5 empty] | 30 |  |  | 0
35 | Novobicyna dodatek do podłoża MKTTN | PN-EN ISO 6579:2003 | op.a'10 fiolek | 20 | [5 empty] | 10 |  |  | 10
36 | Dodatek do pożywki Christensena | PN-EN ISO 65798:2003 | op.a'10 fiolek | 10 | [5 empty] | 5 |  |  | 5
37 | Dodatek do pożywki ALOA | PN-EN ISO 11290-1,2 :2017 | op.a'10 fiolek | 25 | [5 empty] | 25 |  |  | 0
38 | Dodatek do pożywki ALOA | PN-EN ISO 11290-1,2 :2017 | op.a'10 fiolek | 25 | [5 empty] | 25 |  |  | 0
39 | Suplement do Aeromonas (Ampicylina) |  | op. a'10 fiolek | 3 | [5 empty] | 3 |  |  | 0
40 | Dodatek wybiórczy do pożywki Willis-Hobbs (Emulsja żółtka jaka kurzego bez tellurynu) | PN-A 82055:1997 | op.a'100 ml | 3 | [5 empty] | 3 |  |  | 0
41 | Dodatek do pożywki mCCDA | PKN-ISO/TS 10272-2:08.2008 | op.a'10 fiolek | 10 | [5 empty] | 10 |  |  | 0
42 | Dodatek do TSC | PN-EN ISO 7937:2005 | op.a'10 fiolek | 2 | [5 empty] | 2 |  |  | 0
Razem
DODATKOWE WYMAGANIA:
1. Podłoża powinny być wyprodukowane zgodnie z systemem zarządzania jakością ISO 9001 oraz ISO 13485, a ich skład powinien być zgodny z przytoczonymi normami.
2.Pożywki muszą mieć następujące terminy ważności:
* Pożywki suche – minimum 24 miesiące od daty dostawy,
* Suplementy - minimum 12 miesięcy od daty dostawy
3.Każda dostarczona partia pożywek suchych i dodatków selektywnych musi posiadać dokumentację zawierającą:
- nazwę pożywki
- listę składników i suplementów
- numer katalogowy
- numer partii produkcyjnej
- dane dotyczące oceny drobnoustrojów użytych do oceny pożywki
- datę przydatności do użycia
- wartość pH przed użyciem pożywki
- dane dotyczące warunków przechowywania
- kartę charakterystyki w języku polskim
- świadectwo kontroli jakości danej partii produktu od producenta
- dane techniczne opisujące sposób przygotowania pożywki
4. Świadectwo kontroli jakości od producenta musi zawierać w szczególności następujące informacje:
- właściwości fizyczne pożywki (kolor, pH, sterylność)
- wykaz szczepów wzorcowych z kolekcji ATCC wraz z charakterystyką mikrobiologiczną użytych do testowania
- liczbowe oznaczenie żyzności dla pożywek do metod ilościowych wraz z opisem morfologii kolonii wyrosłych na pożywce
- procentowy odzysk drobnoustrojów z pożywki badanej
- wykaz szczepów z kolekcji ATCC użytych do wykonania kontroli ujemnej i dodatniej
- datę wystawienia świadectwa
5. Wielkość opakowania pożywki suchej to 500 g. Na każdym opakowaniu musi być podany skład pożywki.
6. Podłoża danego typu w każdej dostawie musza pochodzić z tej samej serii.
7. Oferowane podłoża powinny się charakteryzować odzyskiem (żyznością) powyżej 70%.
8. Suplement jest integralną częścią pożywki bazowej i musi pochodzić od jednego producenta. Fiolki z suplementami pakowane maksymalnie po 10 sztuk.
9. Wydajność suplementu (1 fiolka) przeznaczona na maksymalnie 500 ml pożywki. Nie dopuszcza się suplementów na większą ilość pożywki ze względu na ograniczoną ilość wykonywanych badań. Wyjątek stanowi dodatek do podłoża MKTTN (poz. 35), którego ilość w tabeli obliczona jest dla pożywki MKTTN o objętości 250 ml oraz dla pożywki MSRV o objętości 1000 ml.
10. Zamawiający zastrzega, aby suplement do podstawy składał się maksymalnie z 2 fiolek.
11. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia składu wszystkich oferowanych podłoży i suplementów oraz sposobu przygotowania pożywek. Informacje te powinny stanowić oddzielny, spięty (zszyty) załącznik do oferty.
12.Wykonawcy są zobowiązani do podania w celach informacyjnych na oddzielnej karcie dokładnego przeliczenia ilości suplementu niezbędnego do wykonania pożywek z 500 g podłoża podstawowego.
| ……………………………………………. |  |  | ………………………………………………………
| miejscowość, data |  |  | podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## 14
Załącznik nr 2 do SIWZ nr WIW-A-AGZ.272.1.04.2019 - formularze cenowe
Zadanie nr 14 - Podłoża gotowe na płytkach
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wielkość op. | Ilość op. RAZEM (podstawa i opcja) | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku vat | Wartość netto RAZEM (podstawa i opcja) | Wartość brutto RAZEM (podstawa i opcja) | Proponowany asortyment (Producent/ nr kat.) | Ilość podstawowa | Wartość netto (podstawa) | Wartość brutto (podstawa) | Ilość opcji | Wartość netto (opcja) | Wartość brutto (opcja)
1. | Trypton Soya Agar (bez krwi) Skład (g/l): trypton 15.00, pepton sojowy 5.00, chlorek sodu 5.00, agar 15.00, pH 7.3 ± 0.2 | op. a'5 płytek | 8 | 13 |  |  |  |  | 5 |  |  | 3
2. | Pożywka Sabourauda z dekstrozą Skład (g/l): pepton mykologiczny 10.0, glukoza 40.00, agar 15.0, pH 5.6 ± 0.2 | op. a'5płytek | 9 | 14 |  |  |  |  | 7 |  |  | 2
Razem
DODATKOWE WYMAGANIA:
1. Skład pożywki zgodny z opisem zawartym w specyfikacji.
2. Wymagana średnica płytek 90 mm.
3. Czytelny nadruk na płytce zawierający nazwę pożywki, numer serii i datę ważności.
4. Termin ważności nie krótszy niż 16 tygodni (liczony od daty dostawy)
5. Do oferty należy dołączyć przykładowe certyfikaty kontroli jakości dla każdej pożywki
6. Każda dostarczona partia pożywek gotowych na płytkach musi posiadać dokumentację zawierającą:
- nazwę produktu
- skład pożywki
- numer serii
- datę ważności i warunki przechowywania
- ogólna charakterystykę pożywki (kolor, pH, sterylność)
- certyfikat kontroli jakości zgodny z ISO 9001 oraz ISO 13485
- kartę charakterystyki w języku polskim
7. Certyfikat kontroli jakości pożywek gotowych na płytkach powinien w szczególności zawierać:
- wykaz szczepów kontrolnych wraz z opisem wzrostu drobnoustrojów użytych do testowania
- liczbowo przedsztawione wyniki kontroli mikrobiologicznej
- zastosowaną pożywkę kontrolną i kryteria akceptacji
- datę wystawienia świadectwa
- gęstość inokulum do sprawdzenia żyzności
8. Pożywki agarowe powinny się charakteryzować odzyskiem (żyznością) powyżej 70% - należy podać konkretną wartość
9. Opakowanie podłoży w poz. 1 i 2 - po 5 płytek pakowanych w folię
| ……………………………………………. | [5 empty] | ………………………………………………………
| miejscowość, data | [5 empty] | podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy