Załącznik nr 1 do Informacji z dnia 12.08.2021 r./

Załącznik nr 1 do umowy

(ZMIENIONY)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa materiałów eksploatacyjnych

- WYMAGANIA OGÓLNE

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do badań laboratoryjnych dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Olsztynie.

- Zamawiający przewiduje prawo opcji (nie dotyczy części nr 6, 7). Przedmiot zamówienia określa zakres podstawowy oraz zakres opcjonalny związany 
z zakupem dodatkowej ilości materiałów laboratoryjnych, której wykorzystanie zależne jest od możliwości finansowych Zamawiającego.

- Zamawiający uprawniony jest do skorzystania z prawa opcji w terminie obowiązywania umowy, na tych samych warunkach i w terminach realizacji dostaw częściowych co zamówienie podstawowe.

- Zamawiający poinformuje Wykonawcę o realizacji przedmiotu zamówienia objętego prawem opcji najpóźniej miesiąc przed końcem obowiązywania umowy.

- Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji zawartej umowy. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji w całości lub w części, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

- Oferowane produkty muszą posiadać wszelkie niezbędne pozwolenia, deklaracje 
i karty charakterystyk dopuszczające je do obrotu na terytorium Unii Europejskiej.

- Towar musi posiadać nienaruszone cechy pierwotnego opakowania i odpowiadać wszystkim cechom określonym w opisie przedmiotu zamówienia.

- Każde opakowanie oferowanego asortymentu musi być oznaczone datą produkcji lub/i okresem przydatności do użytku oraz numerem serii.

- WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DLA POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI

Część nr 7 – Końcówki do analizatora ETI-MAX

| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |  |  |  |  | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa materiału | Pojemność | j.m. | Równoważne z: Producent/ nr katalogowy |  |
| 1 | Końcówki grafitowe do analizatora ETI-MAX 3000 ,,lub równoważny” | 300 µl | szt. | Ritter 49000-0000 | 51 840 |
| - Termin ważności materiału nie może być krótszy niż 36 miesięcy (liczony od daty dostaw). Równoważność: - Materiały eksploatacyjne muszą pasować do analizatora ETI-MAX 3000 i gwarantować prawidłowość poboru wskazanych objętości. Warunki dostawy: - Zamawiający zrealizuje zakres zamówienia w jednej dostawie. - Wykonawca dostarczy: - Certyfikat jakości zgodny z etykietą na produkcie, zawierający co najmniej wymagania jakościowe, numer serii, datę produkcji i/lub okres ważności; - Zamawiający dopuszcza, aby dokumenty dostępne były na stronie internetowej Wykonawcy, do której Zamawiający będzie miał bezpłatny, całodobowy dostęp lub wersję elektroniczną przesłaną na adres e-mailowy Zamawiającego. |  |  |  |  |  |

Część nr 10 – Drobny sprzęt do hodowli komórkowej

| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |  |  |  | ILOŚĆ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa materiału | j.m. | Równoważne z: Producent/ nr katalogowy | Razem: | Podstawa | Opcja |
| 1 | Płytki 96-dołkowe, płaskodenne, wykonane z PS, do hodowli komórkowej ,,lub równoważny” Równoważność: - powierzchnia hodowlana dołka 0,32 cm2, - objętość nominalna 370 µl, - z wieczkiem, alfa numeryczna identyfikacja dołka, - pakowane indywidualnie, - sterylne, - nie powodujące efektu cytotoksycznego | karton 50 szt. | NUNC/ 167.008 | 5 | 3 | 2 |
| 2 | Butelki do hodowli komórkowej o powierzchni modyfikowanej Nunclon 25 cm2 ,,lub równoważny” Równoważność: - PS, - jałowe, niepirogenne, - z ukośną szyjką, o średnicy 20 mm, - z zakrętką HDPE z zaznaczoną pozycją vent/close | karton 200 szt. | NUNC/ 156340 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | Butelki do hodowli komórkowej o powierzchni modyfikowanej Nunclon 75 cm2 ,,lub równoważny” Równoważność: - PS, - jałowe, niepirogenne, - z ukośną szyjką o średnicy 25 mm, - z zakrętką HDPE, z zaznaczoną pozycją vent/close | karton 100 szt. | NUNC/ 156472 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Butelki do hodowli komórkowej o powierzchni modyfikowanej Nunclon 75 cm2 ,,lub równoważny” Równoważność: - wykonane z polistyrenu, zapewniającego adhezję komórek, - jałowe, niepirogenne, nie powodujące efektu cytotoksycznego, - z ukośną szyjką o średnicy 25 mm, - z zakrętką HDPE z filtrem zapewniającą swobodną wymianę gazową w trakcie trwania hodowli, - ergonomiczne zamykanie/otwieranie – 1/3 obrotu | karton 100 szt. | NUNC/ 156499 | 6 | 3 | 3 |
| 5 | Butelki do hodowli komórkowej o powierzchni modyfikowanej Nunclon 25 cm2 ,,lub równoważny” Równoważność: - wykonane z polistyrenu, zapewniającego adhezję komórek, - jałowe, niepirogenne, nie powodujące efektu cytotoksycznego, - z ukośną szyjką o średnicy 20 mm, - z zakrętką HDPE z filtrem zapewniającą swobodną wymianę gazową w trakcie trwania hodowli, - ergonomiczne zamykanie/otwieranie – 1/3 obrotu | karton 200 szt. | NUNC/ 156367 | 6 | 3 | 3 |
| 8 | Fiolki krio, PP ,,lub równoważny” Równoważność: - do przechowywania próbek w fazie gazowej ciekłego azotu, - sterylne, - z wewnętrznym gwintem i silikonową uszczelką, - autoklawowalne, - samostojące, poj. 1,8 ml - z polem do opisu - średnica zewnętrzna 12,5 mm, wysokość 48 mm | karton 450 szt. | NUNC/ 377267 | 3 | 2 | 1 |
| 9 | Płytki 24 dołkowe z płaskim dnem ,,lub równoważny” Równoważność: - wykonane z PS, do hodowli komórkowej, - powierzchnia dołka 2,0 cm 2, - objętość nominalna 3,5 ml, - z wieczkiem - pakowane indywidualnie, - sterylne | karton 50 szt. | NUNC/ 142475 | 3 | 2 | 1 |
| 10 | Probówki reakcyjne 1,5 ml ,,lub równoważny” Równoważność: - z polipropylenu, - zamknięcie typu Clear-Lock, - odporność na wirowanie do 30.000 × g, - możliwość pracy w zakresie -80 °C do 100 °C | op. 1000 szt. | BIOSIGMA/ CL15.010.1000B | 1 | 1 | 0 |
| - Termin ważności materiałów nie może być krótszy niż 12 miesięcy (liczony od daty dostawy); Warunki dostawy: - Zamawiający zrealizuje zakres zamówienia w dwóch dostawach: podstawa i opcja. - Wykonawca dostarczy: - Certyfikat jakości zgodny z etykietą na produkcie, zawierający co najmniej wymagania jakościowe, numer serii, datę produkcji i/lub okres ważności; - Zamawiający dopuszcza, aby dokumenty dostępne były na stronie internetowej Wykonawcy, do której Zamawiający będzie miał bezpłatny, całodobowy dostęp lub wersję elektroniczną przesłaną na adres e-mailowy Zamawiającego. |  |  |  |  |  |  |