Załącznik nr 1 do wyjaśnienia i zmiany SWZ z dnia 3 czerwca 2022 r./

Załącznik nr 1 do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa testów diagnostycznych

(po modyfikacji)

- WYMAGANIA OGÓLNE

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa testów diagnostycznych do badań laboratoryjnych dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Olsztynie.

- Zamawiający przewiduje prawo opcji. Przedmiot zamówienia określa zakres podstawowy oraz zakres opcjonalny związany z zakupem dodatkowej ilości materiałów laboratoryjnych, której wykorzystanie zależne jest od możliwości finansowych Zamawiającego.

- Zamawiający uprawniony jest do skorzystania z prawa opcji w terminie obowiązywania umowy, na tych samych warunkach i w terminach realizacji dostaw, co zamówienie podstawowe.

- Zamawiający poinformuje Wykonawcę o realizacji przedmiotu zamówienia objętego prawem opcji najpóźniej miesiąc przed końcem obowiązywania umowy.

- Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji zawartej umowy. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji w całości lub w części, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

- Oferowane produkty muszą posiadać wszelkie niezbędne pozwolenia, deklaracje 
i karty charakterystyk dopuszczające je do obrotu na terytorium Unii Europejskiej.

- Towar musi posiadać nienaruszone cechy pierwotnego opakowania i odpowiadać wszystkim cechom określonym w opisie przedmiotu zamówienia.

- Każde opakowanie oferowanego produktu musi być oznaczone datą produkcji lub/i okresem przydatności do użytku oraz numerem serii.

- WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DLA POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI

Część nr 1 – Testy API z odczynnikami

| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |  |  |  | ILOŚĆ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | j.m. | Równoważne z: Producent / nr katalogowy | Razem | Podstawa | Opcja |
| 1 | Zestaw do identyfikacji beztlenowców API 20 A ,,lub równoważny” Równoważność: - umożliwienie biochemicznej identyfikacji bakterii beztlenowych - zawartość minimum 21 testów biochemicznych | 25 pasków | bioMerieux/ 20300 | 3 | 2 | 1 |
| 2 | Zestaw do identyfikacji Enterobacteriaceae i innych pałeczek Gram - ujemnych API 20 E ,,lub równoważny” Równoważność: - test biochemiczny do identyfikacji Enterobacteriaceae i innych pał. Gram (-) - test zawiera 20 mikroprobówek z odwodnionymi substratami - baza danych do odczytów | 25 pasków | bioMerieux/ 20100 | 5 | 3 | 2 |
| 3 | Zestaw do identyfikacji Gram-ujemnych niejelitowych pałeczek niefermentujących API 20 NE ,,lub równoważny” Równoważność: - pasek testowy wykorzystuje do identyfikacji min. 20 reakcji biochemicznych - dołączone ampułki API AUX Medium | 25 pasków | bioMerieux/ 20050 | 3 | 2 | 1 |
| 4 | Test do identyfikacji gronkowców ID 32 STAPH ,,lub równoważny” Równoważność: - do identyfikacji rodzaju Staphylococcus, Micrococcus - pasek testowy wykorzystuje do identyfikacji min. 30 reakcji biochemicznych - dostęp do bazy danych identyfikowanych mikroorganizmów - pełny raport każdej identyfikacji, wliczając propozycję przynależności gatunkowej oraz komentarze co do zgodności identyfikacji (poprzez wyliczenie procentu identyfikacji oraz wskaźnika typowości) w połączeniu z odpowiednim oprogramowaniem | 25 pasków | bioMerieux/ 32500 | 5 | 3 | 2 |
| 5 | Test do wykrywania enzymu oksydazy cytochromowej pozwalający na wykrywanie pałeczek Gram-ujemnych Oxidase Reagent ,,lub równoważny” Równoważność: - barwny test różnicujący drobnoustroje oxydazo(+) – fioletowe zabarwienie, od oxydazo(-) – brak zmian barwnych, - zawiera: N, N, N, N-tetrametylo-1,4-fenylodiamina – 10,0 g, kwas askorbinowy - 2,0 g, woda dejonizowana – 1L | 50 amp. a'0,75 ml | bioMerieux/ 55635 | 2 | 2 | 0 |
| 6 | Woda destylowana do przygotowania zawiesiny bakteryjnej Suspension medium ,,lub równoważny” Równoważność: - przezroczysty, bezbarwny - pH 5,0-7,5 - objętość 5,0-5,8 ml | 100 amp. a'5ml | bioMerieux/ 20150 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Reagent Kit (TDA, IND, VP1, VP2, NIT-1, NIT-2) - zestaw odczynników ,,lub równoważny” Równoważność: - zestaw odczynników do testu API 20E | 6 odczynników | bioMerieux/ 20120 | 3 | 2 | 1 |
| 8 | FB – odczynnik ,,lub równoważny” Równoważność: - odczynnik do testu ID 32 Strep, ID 32 Staph | 2 amp. a'5 ml | bioMerieux/ 70562 | 2 | 1 | 1 |
| 9 | BCP - odczynnik ,,lub równoważny” Równoważność: - barwa fioletowa - kontrola szczepem Clostridium perfringens ATCC 13124 | 5 ml | bioMerieux/ 70510 | 4 | 2 | 2 |
| 10 | NIN – odczynnik ,,lub równoważny” Równoważność: - odczynnik do testu ID 32 Strep | amp. a'5 ml | bioMerieux/ 70491 | 2 | 1 | 1 |
| 11 | Olej mineralny ,,lub równoważny” Równoważność: - olej parafinowy bezbarwny - do testów biochemicznych API 20E (ADH, LDC, ODC, H2S, URE) w celu wytworzenia warunków beztlenowych | 125 ml | bioMerieux/ 70100 | 4 | 3 | 1 |
| 12 | VP A+VP B – odczynnik ,,lub równoważny” Równoważność: - odczynniki do testu ID 32 Strep, ID 32 Staph | 1+1 amp. | bioMerieux/ 70572 | 3 | 2 | 1 |
| 13 | EHR – odczynnik ,,lub równoważny” Równoważność: - płyn przezroczysty o barwie bladożółtej | 5 ml | bioMerieux/ 70520 | 8 | 6 | 2 |
| 14 | XYL – odczynnik ,,lub równoważny” Równoważność: - płyn przezroczysty, bezbarwny | 2 x 2,5 ml | bioMerieux/ 70530 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Zn ,,lub równoważny” Równoważność: - odczynnik do testu API 20 NE | 2x10g | bioMerieux/ 70380 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Zestaw do identyfikacji API 50CH ,,lub równoważny” Równoważność: - do identyfikacji Bacillus i rodzajów pokrewnych, Enterobacteriaceae i Vibrionaceae - test biochemiczny do badania metabolizmu węglowodanów mikroorganizmów. - test zawiera 50 mikroprobówek z odwodnionymi substratami - dostęp do bazy danych identyfikowanych mikroorganizmów - pełny raport każdej identyfikacji, wliczając propozycję przynależności gatunkowej oraz komentarze co do zgodności identyfikacji (poprzez wyliczenie procentu identyfikacji oraz wskaźnika typowości) w połączeniu z odpowiednim oprogramowaniem | 10 pasków | bioMerieux/ 50300 | 2 | 1 | 1 |
| 17 | Zestaw dodatkowy API 50 CHB/E Medium ,,lub równoważny” Równoważność: - gotowe do użycia podłoże do stosowania z testem API 50 CH - do identyfikacji Bacillus i rodzajów pokrewnych, Enterobacteriaceae i Vibrionaceae | 10x10 ml | bioMerieux/ 50430 | 2 | 1 | 1 |
| 18 | Test do identyfikacji paciorkowców ID 32 Strep ,,lub równoważny” Równoważność: - do identyfikacji paciorkowców, enterokoków w czasie maksymalnie 4,5h - pasek testowy wykorzystuje do identyfikacji min. 30 reakcji biochemicznych - dostęp do bazy danych identyfikowanych mikroorganizmów - pełny raport każdej identyfikacji, wliczając propozycję przynależności gatunkowej oraz komentarze co do zgodności identyfikacji (poprzez wyliczenie procentu identyfikacji oraz wskaźnika typowości) w połączeniu z odpowiednim oprogramowaniem | 25 pasków | bioMerieux/ 32600 | 2 | 1 | 1 |
| 19 | Wybiórcze podłoże do hodowli dermatofitów (skosy agarowe) Dermatophyte Test Agar ,,lub równoważny” Równoważność: - selektywne podłoże do wykrywania i wstępnej identyfikacji dermatofitów | 20 probówek | bioMerieux/ 42084 | 2 | 1 | 1 |
| - Termin ważności nie krótszy niż: - 5 miesięcy dla pozycji 7, - 6 miesięcy dla pozycji 3, 4, 8-10, 12, 13, 16, 18 - 10 miesięcy dla pozycji 1, 2, 5, 6, 11, 14, 15,16 liczony od daty dostawy. Warunki dostawy: - Zamawiający zrealizuje zakres zamówienia w dwóch dostawach, jedna w zakresie podstawy, jedna w zakresie opcji. - Wykonawca dostarczy: - Certyfikat jakości zgodny z etykietą na produkcie, zawierający co najmniej wymagania jakościowe, numer serii, datę produkcji i/lub okres ważności; - Zamawiający dopuszcza, aby dokumenty dostępne były na stronie internetowej Wykonawcy, do której Zamawiający będzie miał bezpłatny, całodobowy dostęp lub wersję elektroniczną przesłaną na adres e-mailowy Zamawiającego. |  |  |  |  |  |  |

Część nr 2 – Karty do analizatora VITEK

| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |  |  |  | ILOŚĆ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | j.m. | Równoważne z: Producent / nr katalogowy | Razem | Podstawa | Opcja |
| 1 | VITEK2 GP ,,lub równoważny” (została określona poniżej jako wymogi ogólne) | op. a'20 kart | bioMerieux/ 21342 | 15 | 11 | 4 |
| 2 | VITEK2 GN ,,lub równoważny” (została określona poniżej jako wymogi ogólne) | op. a'20 kart | bioMerieux/ 21341 | 40 | 31 | 9 |
| 3 | VITEK2 NH ,,lub równoważny” (została określona poniżej jako wymogi ogólne) | op. a'20 kart | bioMerieux/ 21346 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | VITEK2 ANC ,,lub równoważny” (została określona poniżej jako wymogi ogólne) | op. a'20 kart | bioMerieux/ 21347 | 3 | 2 | 1 |
| 5 | VITEK2 BCL ,,lub równoważny” (została określona poniżej jako wymogi ogólne) | op. a'20 kart | bioMerieux/ 21345 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Roztwór do przygotowania zawiesiny drobnoustrojów 0.45% NaCL przy użyciu analizatora VITEK2 (Saline solution) ,,lub równoważny” (została określona poniżej jako wymogi ogólne) | op. a'3x500 ml | bioMerieux/ V1 204 | 1 | 1 | 0 |
| - Termin ważności nie krótszy niż 5 miesięcy liczony od daty dostawy. Równoważność: - Kompatybilność z urządzeniem VITEK 2 Compact do identyfikacji drobnoustrojów Warunki dostawy: - Zamawiający zrealizuje zakres zamówienia w trzech dostawach, dwie w zakresie podstawy, jedna w zakresie opcji. - Wykonawca dostarczy: - Certyfikat jakości zgodny z etykietą na produkcie, zawierający co najmniej wymagania jakościowe, numer serii, datę produkcji i/lub okres ważności; - Zamawiający dopuszcza, aby dokumenty dostępne były na stronie internetowej Wykonawcy, do której Zamawiający będzie miał bezpłatny, całodobowy dostęp lub wersję elektroniczną przesłaną na adres e-mailowy Zamawiającego. |  |  |  |  |  |  |

Część nr 3 – Testy do badania żywności i zestawy do wytwarzania środowisk gazowych

| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |  |  |  | ILOŚĆ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | j.m. | Równoważne z: Producent / nr katalogowy | Razem | Podstawa | Opcja |
| 1 | Saszetki do zapewnienia warunków beztlenowych bez użycia wody ,,lub równoważny” Równoważność: - jedna saszetka wystarczająca do hodowli bakterii na 1-4 płytkach Petriego - komplet: saszetki z torebkami do inkubacji | op. 10 saszetek +10 torebek | Oxoid/ AN010C | 8 | 8 | 0 |
| 2 | Zestawy do uzyskiwania środowiska beztlenowego ,,lub równoważny” Równoważność: - do inkubacji w słojach 2,5 l (12 płytek Petriego) | op. 10 saszetek | Oxoid/ AN0025A | 7 | 7 | 0 |
| 3 | Wskaźnik warunków beztlenowych niewymagający użycia wody ,,lub równoważny” Równoważność: - bawełniane paski impregnowane roztworem wskaźnika redoks zamknięte w laminowanej folii - wskaźnik osiągnięcia warunków beztlenowych (zmienia kolor z różowego na biały po osiągnięciu warunków beztlenowych) | op. 10 szt. | Oxoid/ BR0055B | 3 | 3 | 0 |
| 4 | Test krążkowy do wykrywania beta-gazaktozydazy wg PN-ISO 6579 ,,lub równoważny” Równoważność: - barwny test różnicujący drobnoustroje laktozo(+) – żółte zabarwienie, od laktozo(-) – brak zmian barwnych, - krążki z syntetycznym galaktozydem (ONPG) zastępującym laktozę - krążki nasączone roztworem O-nitrofenylo-β-D-galaktopyranozydu (ONPG) | op. 50 krążków | Oxoid/ DD0013T | 34 | 28 | 6 |
| 5 | Szybki test do różnicowania bakterii Salmonella, Citrobacter, Proteus ,,lub równoważny” Równoważność: - szybki test kolorymetryczny do określania aktywności aminopeptydazy pyroglutamylowej (PYR-aza) i dezaminazy nitrofenyloalaninowej (NPA) - test pozwala na szybkie odróżnienie pał. Salmonella sp. od innych bakterii podobnie wyglądających - test zawiera 2 saszetki po 10 kart testowych (na każdej karcie są po 3 testy, każda karta zawiera 2 zony reakcji) | op. | Oxoid/ ID570 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Zestaw do uzyskiwania atmosfery mikroaerofilnej ,,lub równoważny” Równoważność: - do hodowli Campylobacter i względnych beztlenowców - do inkubacji w słojach 2,5 l (12 płytek Petriego) - czynny składnik: kwas askorbinowy | op. 10 saszetek | Oxoid/ CN0025A | 11 | 11 | 0 |
| 7 | Zestaw do uzyskiwania atmosfery mikroaerofilnej ,,lub równoważny” Równoważność: - do hodowli Campylobacter i względnych beztlenowców - jedna saszetka wystarczająca do hodowli bakterii na 1-2 płytkach Petriego - czynny składnik: kwas askorbinowy | op. 20 saszetek | Oxoid/ CN020C | 11 | 11 | 0 |
| 8 | Torebki do zestawu do uzyskiwania atmosfery mikroaerofilnej ,,lub równoważny” Równoważność: - torebki nieprzepuszczalne do użytku z AnaeroGen Compact i CampyGen Compact | op. 20 torebek | Oxoid/ AG020C | 2 | 2 | 0 |
| 9 | PBS (fosforanowy bufor salinowy) ,,lub równoważny” Równoważność: - białe tabletki: 0,911-1,008g - pH 7,1-7,5 | op. 100 tabl. | Oxoid/ BR0014G | 3 | 3 | 0 |
| 10 | Paski oksydazowe ,,lub równoważny” Równoważność: - test do różnicowania i identyfikacji mikrobiologicznej bakterii Gram-ujemnych, na podstawie obecności enzymu oksydazy cytochromowej - zgodny z zaleceniami EN ISO 16266 i ISO 9308-1 dotyczącymi wykrywania Pseudomonas aeruginosa i Escherichia coli i bakterii z grupy coli - paski nasączone tetramethyl-p-phenylenadiamine hydrochloride | op. 50 szt. | Liofilchem/ 88029 | 7 | 7 | 0 |
| 11 | Paski diagnostyczne do mikrobiologii OXI ,,lub równoważny” Równoważność: - natychmiastowe (max. do 1 min.) barwne różnicowanie szczepów oksydazododatnich od oksydazoujemnych - barwa niebieska dla szczepów oksydazo(+), np. Pseudomonas aeruginoza - brak zmian barwnych dla szczepów oksydazo(-), np. Escherichia coli | op. 50 pasków | Diagnostics/ 2001 | 20 | 20 | 0 |
| 12 | Staphytect Plus - lateksowy test aglutynacyjny do róznicowania Staphylococcus aureus ,,lub równoważny” Równoważność: - różnicowanie Staphylococcus aureus za pomocą wykrywania koagulazy związanej, białka A oraz określonych polisacharydów występujących u metycylinoopornych S. aureus (MRSA) od innych gronkowców, które nie posiadają tych cech | op. 120 testów | Oxoid/ DR0100M | 3 | 2 | 1 |
| 13 | Plastikowe torebki W-Zip ,,lub równoważny” Równoważność: - woreczki z pałeczkami uszczelniającymi | op. 20 torebek | Oxoid/ AG0060C | 1 | 1 | 0 |
| - Termin ważności nie krótszy niż 10 miesięcy liczony od daty dostawy. Warunki dostawy: - Zamawiający zrealizuje zakres zamówienia w dwóch dostawach, jedna w zakresie podstawy, jedna w zakresie opcji. - Wykonawca dostarczy: - Certyfikat jakości zgodny z etykietą na produkcie, zawierający co najmniej wymagania jakościowe, numer serii, datę produkcji i/lub okres ważności; - Zamawiający dopuszcza, aby dokumenty dostępne były na stronie internetowej Wykonawcy, do której Zamawiający będzie miał bezpłatny, całodobowy dostęp lub wersję elektroniczną przesłaną na adres e-mailowy Zamawiającego. |  |  |  |  |  |  |

Część nr 4 – Testy do diagnostyki chorób ryb

| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |  |  |  | ILOŚĆ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | j.m. | Równoważne z: Producent / nr katalogowy | Razem | Podstawa | Opcja |
| 1 | Zestaw ELISA typu sandwich do wykrywania antygenu wirusa zakaźnej martwicy trzustki ryb łososiowatych (IPNV) Monoscreen AgELISA IPNV/sandwich, double wells ,,lub równoważny” (została określona poniżej jako wymogi ogólne) | op. a'48 oznaczeń | Bio-X Diagnostics S.A. | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Zestaw ELISA typu sandwich do wykrywania antygenu wirusa posocznicy krwotocznej u ryb (VHSV) Monoscreen AgELISA VHSV ,,lub równoważny” (została określona poniżej jako wymogi ogólne) | op. a'48 oznaczeń | Bio-X Diagnostics S.A. | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Zestaw Elisa typu sandwich do wykrywania antygenu wirusa zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego IHN u ryb ,,lub równoważny” (została określona poniżej jako wymogi ogólne) | op. a'48 oznaczeń | Bio-X Diagnostic | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Test lateksowy do wykrywania Yersinia ruckerii „lub równoważny’’ Równoważność: - test lateksowy do identyfikacji szczepów Yersinia ruckeri (serotyp 01, 02, 03) | op. a'50 testów | Bionor Laboratories AS/ DC020 | 2 | 1 | 1 |
| - Termin ważności testu musi być nie krótszy niż 12 miesięcy liczony od daty dostawy. Równoważność (poz. 1-3): - Test w formie mikropłytek. - Inkubacja płytek testu Elisa musi odbywać się w temperaturze pokojowej, tj. 21℃±3℃. - Koniugat i chromogen (TMB) gotowe do użycia. - Procedura wykonania testu nie dłuższa niż 2,5-3,5 godziny (na podstawie instrukcji producenta testu). Wymóg: - Poz. 1-3 - Produkty muszą posiadać wpis do wykazu wyrobów do diagnostyki in vitro stosowanych w medycynie weterynaryjnej prowadzonego przez Głównego Lekarza Weterynarii zgodnie z art. 76a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421). Warunki dostawy: - Zamawiający zrealizuje zakres zamówienia w dwóch dostawach, jedna w zakresie podstawy, jedna w zakresie opcji. - Wykonawca dostarczy: - Certyfikat jakości zgodny z etykietą na produkcie, zawierający co najmniej wymagania jakościowe, numer serii, datę produkcji i/lub okres ważności; - Zamawiający dopuszcza, aby dokumenty dostępne były na stronie internetowej Wykonawcy, do której Zamawiający będzie miał bezpłatny, całodobowy dostęp lub wersję elektroniczną przesłaną na adres e-mailowy Zamawiającego. - Do pierwszej dostawy testu należy dołączyć walidację pierwotną testu i instrukcję wykonania w języku polskim. |  |  |  |  |  |  |

Część nr 5 – Delvotest

| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |  |  |  | ILOŚĆ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | j.m. | Równoważne z: Producent / nr katalogowy | Razem | Podstawa | Opcja |
| 1 | Wzorcowy test do analizy jakości mleka Delvotest ® SP-NT „lub równoważny” Równoważność: - test dyfuzyjny do wykrywania obecności antybiotyków, sulfonamidów i innych substancji hamujących w mleku; - ampułki zawierają zestalone podłoże agarowe ze standardową ilością zarodników szczepu Bacillus stearothermophilus var. calidolactis wraz z pożywką oraz wskaźnikiem pH, jakim jest czerwień bromokrezolowa; - czas analizy nie może przekraczać 3h; - temperatura inkubacji wynosi 64ºC +/- 2ºC. | op. a'100 amp. | DSM Food Specialties | 12 | 10 | 2 |
| - Termin ważności testu musi być nie krótszy niż 9 miesięcy liczony od daty dostawy. Wymóg: - Produkt musi posiadać wpis do wykazu wyrobów do diagnostyki in vitro stosowanych w medycynie weterynaryjnej prowadzonego przez Głównego Lekarza Weterynarii zgodnie z art. 76a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421). Warunki dostawy: - Zamawiający zrealizuje zakres zamówienia w trzech dostawach, dwie w zakresie podstawy, jedna w zakresie opcji. - Wykonawca dostarczy: - Certyfikat jakości zgodny z etykietą na produkcie, zawierający co najmniej wymagania jakościowe, numer serii, datę produkcji i/lub okres ważności; - Zamawiający dopuszcza, aby dokumenty dostępne były na stronie internetowej Wykonawcy, do której Zamawiający będzie miał bezpłatny, całodobowy dostęp lub wersję elektroniczną przesłaną na adres e-mailowy Zamawiającego. |  |  |  |  |  |  |

Część nr 6 – Szybki test do jednoczesnego wykrywania pozostałości antybiotyków w mleku

| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |  |  |  | ILOŚĆ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | j.m. | Równoważne z: Producent / nr katalogowy | Razem | Podstawa | Opcja |
| 1 | Szybki test do jednoczesnego wykrywania pozostałości antybiotyków betalaktamowych, dihydrostreptomycyn, streptomycyn, chloramfenikolu i tetracyklin w mleku „lub równoważny” Równoważność: - test powinien pozwalać na jednoczesne wykrywanie w mleku obecności antybiotyków zarówno beta- laktamowych, cefalosporyn jak i dihydrostreptomycyn, streptomycyn, chloramfenikolu i tetracyklin; - test powinien zawierać standard pozytywny zawierający mleko w proszku (do rekonstrukcji), w którym jest penicylina G, streptomycyna i/lub dihydrostreptomycyna, oksytetracyklina i chloramfenikol; - test powinien zawierać standard negatywny zawierający mleko w proszku (do rekonstrukcji) wolne od antybiotyków; - czas analizy nie powinien przekraczać łącznie 10 minut.; - temperatura inkubacji wynosi 40ºC +/- 3ºC. | 96 pasków+ 96 mikrostudzienek | UNISENSOR/ UNIKIT060 | 12 | 10 | 2 |
| - Termin ważności testu musi być nie krótszy niż 8 miesięcy liczony od daty dostawy. Wymóg: - Produkt musi posiadać wpis do wykazu wyrobów do diagnostyki in vitro stosowanych w medycynie weterynaryjnej prowadzonego przez Głównego Lekarza Weterynarii zgodnie z art. 76a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421). Warunki dostawy: - Zamawiający zrealizuje zakres zamówienia w trzech dostawach, dwie w zakresie podstawy, jedna w zakresie opcji. - Wykonawca dostarczy: - Certyfikat jakości zgodny z etykietą na produkcie, zawierający co najmniej wymagania jakościowe, numer serii, datę produkcji i/lub okres ważności; - Zamawiający dopuszcza, aby dokumenty dostępne były na stronie internetowej Wykonawcy, do której Zamawiający będzie miał bezpłatny, całodobowy dostęp lub wersję elektroniczną przesłaną na adres e-mailowy Zamawiającego. |  |  |  |  |  |  |