## 1
| WIW-A-AGZ.272.1.09.2022.KK | [7 empty] | Załącznik nr 3a do SWZ/ Załącznik nr 2 do umowy Formularz cenowy
Część nr 1 - Testy API z odczynnikami
Zamawiający prosi o uzupełnienie kolumn F, G oraz M *
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |  |  |  | RAZEM: |  |  |  | PODSTAWA |  | OPCJA |  | Proponowany asortyment (Producent/ nr katalogowy)*
Lp. | Nazwa | j.m. | Równoważne z: Producent/ nr katalogowy | Ilość op. | Cena jednostkowa brutto | Stawka podatku VAT 23 lub 8 | Wartość brutto (kol.F x kol. G) | Ilość op. | Wartość brutto (kol.J x kol. G) | Ilość op. | Wartość brutto (kol.L x kol. G)
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M
1. | Zestaw do identyfikacji beztlenowców API 20 A ,,lub równoważny” Równoważność: - umożliwienie biochemicznej identyfikacji bakterii beztlenowych - zawartość minimum 21 testów biochemicznych | 25 pasków | bioMerieux/ 20300 | 3 |  |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 0
2. | Zestaw do identyfikacji Enterobacteriaceae i innych pałeczek Gram - ujemnych API 20 E ,,lub równoważny” Równoważność: - test biochemiczny do identyfikacji Enterobacteriaceae i innych pał. Gram(-) - test zawiera 20 mikroprobówek z odwodnionymi substratami - baza danych do odczytów | 25 pasków | bioMerieux/ 20100 | 5 |  |  | 0 | 3 | 0 | 2 | 0
3. | Zestaw do identyfikacji Gram-ujemnych niejelitowych pałeczek niefermentujących API 20 NE ,,lub równoważny” Równoważność: - pasek testowy wykorzystuje do identyfikacji min. 20 reakcji biochemicznych - dołączone ampułki API AUX Medium | 25 pasków | bioMerieux/ 20050 | 3 |  |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 0
4. | Test do identyfikacji gronkowców ID 32 STAPH ,,lub równoważny” Równoważność: - do identyfikacji rodzaju Staphylococcus, Micrococcus - pasek testowy wykorzystuje do identyfikacji min. 30 reakcji biochemicznych - dostęp do bazy danych identyfikowanych mikroorganizmów - pełny raport każdej identyfikacji, wliczając propozycję przynależności gatunkowej oraz komentarze co do zgodności identyfikacji (poprzez wyliczenie procentu identyfikacji oraz wskaźnika typowości) w połączeniu z odpowiednim oprogramowaniem | 25 pasków | bioMerieux/ 32500 | 5 |  |  | 0 | 3 | 0 | 2 | 0
5. | Test do wykrywania enzymu oksydazy cytochromowej pozwalający na wykrywanie pałeczek Gram-ujemnych Oxidase Reagent ,,lub równoważny” Równoważność: - barwny test różnicujący drobnoustroje oxydazo(+) – fioletowe zabarwienie, od oxydazo(-) – brak zmian barwnych, - zawiera: N,N,N,N-tetrametylo-1,4-fenylodiamina – 10,0 g, kwas askorbinowy - 2,0 g, woda dejonizowana – 1L | 50 amp. a'0,75 ml | bioMerieux/ 55635 | 2 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
6. | Woda destylowana do przygotowania zawiesiny bakteryjnej Suspension medium ,,lub równoważny” Równoważność: - przezroczysty, bezbarwny - pH 5,0-7,5 - objętość 5,0-5,8 ml | 100 amp.a'5ml | bioMerieux/ 20150 | 1 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
7. | Reagent Kit (TDA,IND,VP1,VP2,NIT-1, NIT-2) - zestaw odczynników ,,lub równoważny” Równoważność: - zestaw odczynników do testu API 20E | 6 odczynników | bioMerieux/ 20120 | 3 |  |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 0
8. | FB – odczynnik ,,lub równoważny” Równoważność: - odczynnik do testu ID 32 Strep, ID 32 Staph | 2 amp. a'5 ml | bioMerieux/ 70562 | 2 |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
9. | BCP - odczynnik ,,lub równoważny” Równoważność: - barwa fioletowa - kontrola szczepem Clostridium perfringens ATCC 13124 | 5 ml | bioMerieux/ 70510 | 4 |  |  | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
10. | NIN – odczynnik ,,lub równoważny” Równoważność: - odczynnik do testu ID 32 Strep | amp. a'5 ml | bioMerieux/ 70491 | 2 |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
11. | Olej mineralny ,,lub równoważny” Równoważność: - olej parafinowy bezbarwny - do testów biochemicznych API 20E (ADH, LDC, ODC, H2S, URE) w celu wytworzenia warunków beztlenowych | 125 ml | bioMerieux/ 70100 | 4 |  |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 0
12. | VP A+VP B – odczynnik ,,lub równoważny” Równoważność: - odczynniki do testu ID 32 Strep, ID 32 Staph | 1+1 amp. | bioMerieux/ 70572 | 3 |  |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 0
13. | EHR – odczynnik ,,lub równoważny” Równoważność: - płyn przezroczysty o barwie bladożółtej | 5 ml | bioMerieux/ 70520 | 8 |  |  | 0 | 6 | 0 | 2 | 0
14. | XYL – odczynnik ,,lub równoważny” Równoważność: - płyn przezroczysty, bezbarwny | 2 x 2,5 ml | bioMerieux/ 70530 | 1 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
15. | Zn ,,lub równoważny” Równoważność: - odczynnik do testu API 20 NE | 2x10g | bioMerieux/ 70380 | 1 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
16. | Zestaw do identyfikacji API 50CH ,,lub równoważny” Równoważność: - do identyfikacji Bacillus i rodzajów pokrewnych, Enterobacteriaceae i Vibrionaceae - test biochemiczny do badania metabolizmu węglowodanów mikroorganizmów. - test zawiera 50 mikroprobówek z odwodnionymi substratami - dostęp do bazy danych identyfikowanych mikroorganizmów - pełny raport każdej identyfikacji, wliczając propozycję przynależności gatunkowej oraz komentarze co do zgodności identyfikacji (poprzez wyliczenie procentu identyfikacji oraz wskaźnika typowości) w połączeniu z odpowiednim oprogramowaniem | 10 pasków | bioMerieux/ 50300 | 2 |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
17. | Zestaw dodatkowy API 50 CHB/E Medium ,,lub równoważny” Równoważność: - gotowe do użycia podłoże do stosowania z testem API 50 CH - do identyfikacji Bacillus i rodzajów pokrewnych, Enterobacteriaceae i Vibrionaceae | 10x10 ml | bioMerieux/ 50430 | 2 |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
18. | Test do identyfikacji paciorkowców ID 32 Strep ,,lub równoważny” Równoważność: - do identyfikacji paciorkowców, enterokoków w czasie maksymalnie 4,5h - pasek testowy wykorzystuje do identyfikacji min. 30 reakcji biochemicznych - dostęp do bazy danych identyfikowanych mikroorganizmów - pełny raport każdej identyfikacji, wliczając propozycję przynależności gatunkowej oraz komentarze co do zgodności identyfikacji (poprzez wyliczenie procentu identyfikacji oraz wskaźnika typowości)w połączeniu z odpowiednim oprogramowaniem | 25 pasków | bioMerieux/ 32600 | 2 |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
19. | Wybiórcze podłoże do hodowli dermatofitów (skosy agarowe) Dermatophyte Test Agar ,,lub równoważny” Równoważność: - selektywne podłoże do wykrywania i wstępnej identyfikacji dermatofitów | 20 probówek | bioMerieux/ 42084 | 2 |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
RAZEM: | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
*Jeżeli Wykonawca nie uzupełni proponowanego asortymentu w kolumnie M Zamawiający uzna, że proponowany asortyment jest zgodny ze wskazanym przez Zamawiającego w kolumnie D
W przypadku niestosowania przez Wykonawcę podatku VAT lub zastosowania podatku preferencyjnego (5%, 8%) w poszczególnych pozycjach asortymentowych ma on obowiązek wskazać podstawe prawną zwolnienia z VAT.
W związku z zastosowaniem w ofercie zwolnienia z podatku VAT informuję, iż podstawa prawną zwolnienia jest: ____________________________________________________________________
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
1. Oświadczam, że proponowane produkty spełniają wymagania postawione w opisie przedmiotu zamówienia.
|  | ……………………………………………. |  | ………………………………………………………
|  | miejscowość, data |  | podpis elektroniczny Wykonawcy lub pełnomocnego przedstawiciela Wykonawcy

## 2
| WIW-A-AGZ.272.1.09.2022.KK | [7 empty] | Załącznik nr 3b do SWZ/ Załącznik nr 2 do umowy Formularz cenowy
Część nr 2 - Karty do analizatora VITEK
Zamawiający prosi o uzupełnienie kolumn F, G oraz M *
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |  |  |  | RAZEM: |  |  |  | PODSTAWA |  | OPCJA |  | Proponowany asortyment (Producent/ nr katalogowy)*
Lp. | Nazwa | j.m. | Równoważne z: Producent/ nr katalogowy | Ilość op. | Cena jednostkowa brutto | Stawka podatku VAT 23 lub 8 | Wartość brutto (kol.F x kol. G) | Ilość op. | Wartość brutto (kol.J x kol. G) | Ilość op. | Wartość brutto (kol.L x kol. G)
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M
1. | VITEK2 GP ,,lub równoważny” (została określona poniżej jako wymogi ogólne) | op. a'20 kart | bioMerieux/ 21342 | 15 |  |  | 0 | 11 | 0 | 4 | 0
2. | VITEK2 GN ,,lub równoważny” (została określona poniżej jako wymogi ogólne) | op. a'20 kart | bioMerieux/ 21341 | 40 |  |  | 0 | 31 | 0 | 9 | 0
3. | VITEK2 NH ,,lub równoważny” (została określona poniżej jako wymogi ogólne) | op. a'20 kart | bioMerieux/ 21346 | 1 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
4. | VITEK2 ANC ,,lub równoważny” (została określona poniżej jako wymogi ogólne) | op. a'20 kart | bioMerieux/ 21347 | 3 |  |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 0
5. | VITEK2 BCL ,,lub równoważny” (została określona poniżej jako wymogi ogólne) | op. a'20 kart | bioMerieux/ 21345 | 1 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
6. | Roztwór do przygotowania zawiesiny drobnoustrojów 0.45% NaCL przy użyciu analizatora VITEK2 (Saline solution) ,,lub równoważny” (została określona poniżej jako wymogi ogólne) | op. a'3x500 ml | bioMerieux/ V1 204 | 1 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
RAZEM: | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Równoważność: 1. Kompatybilność z urządzeniem VITEK 2 Compact do identyfikacji
*Jeżeli Wykonawca nie uzupełni proponowanego asortymentu w kolumnie M Zamawiający uzna, że proponowany asortyment jest zgodny ze wskazanym przez Zamawiającego w kolumnie D
W przypadku niestosowania przez Wykonawcę podatku VAT lub zastosowania podatku preferencyjnego (5%, 8%) w poszczególnych pozycjach asortymentowych ma on obowiązek wskazać podstawe prawną zwolnienia z VAT.
W związku z zastosowaniem w ofercie zwolnienia z podatku VAT informuję, iż podstawa prawną zwolnienia jest: ____________________________________________________________________
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
1. Oświadczam, że proponowane produkty spełniają wymagania postawione w opisie przedmiotu zamówienia.
|  | ……………………………………………. |  | ………………………………………………………
|  | miejscowość, data |  | podpis elektroniczny Wykonawcy lub pełnomocnego przedstawiciela Wykonawcy

## 3
| WIW-A-AGZ.272.1.09.2022.KK | [7 empty] | Załącznik nr 3c do SWZ/ Załącznik nr 2 do umowy Formularz cenowy
Część nr 3 - Testy do badania żywności i zestawy do wytwarzania środowisk gazowych
Zamawiający prosi o uzupełnienie kolumn F, G oraz M *
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |  |  |  | RAZEM: |  |  |  | PODSTAWA |  | OPCJA |  | Proponowany asortyment (Producent/ nr katalogowy)*
Lp. | Nazwa | j.m. | Równoważne z: Producent/ nr katalogowy | Ilość op. | Cena jednostkowa brutto | Stawka podatku VAT 23 lub 8 | Wartość brutto (kol.F x kol. G) | Ilość op. | Wartość brutto (kol.J x kol. G) | Ilość op. | Wartość brutto (kol.L x kol. G)
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M
1. | Saszetki do zapewnienia warunków beztlenowych bez użycia wody ,,lub równoważny” Równoważność: - jedna saszetka wystarczająca do hodowli bakterii na 1-4 płytkach Petriego - komplet: saszetki z torebkami do inkubacji | op. 10 saszetek +10 torebek | Oxoid/ AN010C | 8 |  |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
2. | Zestawy do uzyskiwania środowiska beztlenowego ,,lub równoważny”Równoważność: - do inkubacji w słojach 2,5 l (12 płytek Petriego) | op. 10 saszetek | Oxoid/ AN0025A | 7 |  |  | 0 | 7 | 0 | 0 | 0
3. | Wskaźnik warunków beztlenowych niewymagający użycia wody ,,lub równoważny” Równoważność: - bawełniane paski impregnowane roztworem wskaźnika redoks zamknięte w laminowanej folii - wskaźnik osiągnięcia warunków beztlenowych (zmienia kolor z różowego na biały po osiągnięciu warunków beztlenowych) | op. 10 szt. | Oxoid/ BR0055B | 3 |  |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
4. | Test krążkowy do wykrywania beta-gazaktozydazy wg PN-ISO 6579 ,,lub równoważny” Równoważność: - barwny test różnicujący drobnoustroje laktozo(+) – żółte zabarwienie, od laktozo(-) – brak zmian barwnych, - krążki z syntetycznym galaktozydem (ONPG) zastępującym laktozę - krążki nasączone roztworem O-nitrofenylo-β-D-galaktopyranozydu (ONPG) | op. 50 krążków | Oxoid/ DD0013T | 34 |  |  | 0 | 28 | 0 | 6 | 0
5. | Szybki test do różnicowania bakterii Salmonella, Citrobacter, Proteus ,,lub równoważny” Równoważność: - szybki test kolorymetryczny do określania aktywności aminopeptydazy pyroglutamylowej (PYR-aza) i dezaminazy nitrofenyloalaninowej (NPA) - test pozwala na szybkie odróżnienie pał. Salmonella sp. od innych bakterii podobnie wyglądających - test zawiera 2 saszetki po 10 kart testowych (na każdej karcie są po 3 testy, każda karta zawiera 2 zony reakcji) | op. | Oxoid/ ID570 | 1 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
6. | Zestaw do uzyskiwania atmosfery mikroaerofilnej ,,lub równoważny” Równoważność: - do hodowli Campylobacter i względnych beztlenowców - do inkubacji w słojach 2,5 l (12 płytek Petriego) - czynny składnik: kwas askorbinowy | op. 10 saszetek | Oxoid/ CN0025A | 11 |  |  | 0 | 11 | 0 | 0 | 0
7. | Zestaw do uzyskiwania atmosfery mikroaerofilnej ,,lub równoważny” Równoważność: - do hodowli Campylobacter i względnych beztlenowców - jedna saszetka wystarczająca do hodowli bakterii na 1-2 płytkach Petriego - czynny składnik: kwas askorbinowy | op. 20 saszetek | Oxoid/ CN020C | 11 |  |  | 0 | 11 | 0 | 0 | 0
8. | Torebki do zestawu do uzyskiwania atmosfery mikroaerofilnej ,,lub równoważny” Równoważność: - torebki nieprzepuszczalne do użytku z AnaeroGen Compact i CampyGen Compact | op. 20 torebek | Oxoid/ AG020C | 2 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
9. | PBS (fosforanowy bufor salinowy) ,,lub równoważny” Równoważność: - białe tabletki: 0,911-1,008g - pH 7,1-7,5 | op. 100 tabl. | Oxoid/ BR0014G | 3 |  |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
10. | Paski oksydazowe ,,lub równoważny” Równoważność: - test do różnicowania i identyfikacji mikrobiologicznej bakterii Gram-ujemnych, na podstawie obecności enzymu oksydazy cytochromowej - zgodny z zaleceniami EN ISO 16266 i ISO 9308-1 dotyczącymi wykrywania Pseudomonas aeruginosa i Escherichia coli i bakterii z grupy coli - paski nasączone tetramethyl-p-phenylenadiamine hydrochloride | op. 50 szt. | Liofilchem/ 88029 | 7 |  |  | 0 | 7 | 0 | 0 | 0
11. | Paski diagnostyczne do mikrobiologii OXI ,,lub równoważny” Równoważność: - natychmiastowe (max. do 1 min.) barwne różnicowanie szczepów oksydazododatnich od oksydazoujemnych - barwa niebieska dla szczepów oksydazo(+), np. Pseudomonas aeruginoza - brak zmian barwnych dla szczepów oksydazo(-), np. Escherichia coli | op. 50 pasków | Diagnostics/ 2001 | 20 |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0
12. | Staphytect Plus - lateksowy test aglutynacyjny do róznicowania Staphylococcus aureus ,,lub równoważny” Równoważność: - różnicowanie Staphylococcus aureus za pomocą wykrywania koagulazy związanej, białka A oraz określonych polisacharydów występujących u metycylinoopornych S. aureus (MRSA) od innych gronkowców, które nie posiadają tych cech | op. 120 testów | Oxoid/ DR0100M | 3 |  |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 0
13. | Plastikowe torebki W-Zip ,,lub równoważny” Równoważność: - woreczki z pałeczkami uszczelniającymi | op. 20 torebek | Oxoid/ AG0060C | 1 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
RAZEM: | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
*Jeżeli Wykonawca nie uzupełni proponowanego asortymentu w kolumnie M Zamawiający uzna, że proponowany asortyment jest zgodny ze wskazanym przez Zamawiającego w kolumnie D
W przypadku niestosowania przez Wykonawcę podatku VAT lub zastosowania podatku preferencyjnego (5%, 8%) w poszczególnych pozycjach asortymentowych ma on obowiązek wskazać podstawe prawną zwolnienia z VAT.
W związku z zastosowaniem w ofercie zwolnienia z podatku VAT informuję, iż podstawa prawną zwolnienia jest: ____________________________________________________________________
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
1. Oświadczam, że proponowane produkty spełniają wymagania postawione w opisie przedmiotu zamówienia.
|  | ……………………………………………. |  | ………………………………………………………
|  | miejscowość, data |  | podpis elektroniczny Wykonawcy lub pełnomocnego przedstawiciela Wykonawcy

## 4
| WIW-A-AGZ.272.1.09.2022.KK | [7 empty] | Załącznik nr 3d do SWZ/ Załącznik nr 2 do umowy Formularz cenowy
Część nr 4 - Testy do diagnostyki chorób ryb
Zamawiający prosi o uzupełnienie kolumn F, G oraz M *
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |  |  |  | RAZEM: |  |  |  | PODSTAWA |  | OPCJA |  | Proponowany asortyment (Producent/ nr katalogowy)*
Lp. | Nazwa | j.m. | Równoważne z: Producent/ nr katalogowy | Ilość op. | Cena jednostkowa brutto | Stawka podatku VAT 23 lub 8 | Wartość brutto (kol.F x kol. G) | Ilość op. | Wartość brutto (kol.J x kol. G) | Ilość op. | Wartość brutto (kol.L x kol. G)
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M
1. | Zestaw ELISA typu sandwich do wykrywania antygenu wirusa zakaźnej martwicy trzustki ryb łososiowatych (IPNV) Monoscreen AgELISA IPNV/sandwich, double wells ,,lub równoważny” (została określona poniżej jako wymogi ogólne) | op. a'48 oznaczeń | Bio-X Diagnostics S.A. | 1 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2. | Zestaw ELISA typu sandwich do wykrywania antygenu wirusa posocznicy krwotocznej u ryb (VHSV) Monoscreen AgELISA VHSV ,,lub równoważny” (została określona poniżej jako wymogi ogólne) | op. a'48 oznaczeń | Bio-X Diagnostics S.A. | 1 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
3. | Zestaw Elisa typu sandwich do wykrywania antygenu wirusa zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego IHN u ryb ,,lub równoważny” (została określona poniżej jako wymogi ogólne) | op. a'48 oznaczeń | Bio-X Diagnostic | 1 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
4. | Test lateksowy do wykrywania Yersinia ruckerii „lub równoważny’’ Równoważność: - test lateksowy do identyfikacji szczepów Yersinia ruckeri (serotyp 01, 02, 03) | op. a'50 testów | Bionor Laboratories AS/ DC020 | 2 |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
RAZEM: | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Równoważność (poz. 1-3): 1. Test w formie mikropłytek. 2. Inkubacja płytek testu Elisa musi odbywać się w temperaturze pokojowej, tj. 21℃±3℃. 3. Koniugat i chromogen (TMB) gotowe do użycia.
*Jeżeli Wykonawca nie uzupełni proponowanego asortymentu w kolumnie M Zamawiający uzna, że proponowany asortyment jest zgodny ze wskazanym przez Zamawiającego w kolumnie D
W przypadku niestosowania przez Wykonawcę podatku VAT lub zastosowania podatku preferencyjnego (5%, 8%) w poszczególnych pozycjach asortymentowych ma on obowiązek wskazać podstawe prawną zwolnienia z VAT.
W związku z zastosowaniem w ofercie zwolnienia z podatku VAT informuję, iż podstawa prawną zwolnienia jest: ____________________________________________________________________
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
1. Oświadczam, że proponowane produkty spełniają wymagania postawione w opisie przedmiotu zamówienia.
|  | ……………………………………………. |  | ………………………………………………………
|  | miejscowość, data |  | podpis elektroniczny Wykonawcy lub pełnomocnego przedstawiciela Wykonawcy

## 5
| WIW-A-AGZ.272.1.09.2022.KK | [7 empty] | Załącznik nr 3e do SWZ/ Załącznik nr 2 do umowy Formularz cenowy
Część nr 5 - Delvotest
Zamawiający prosi o uzupełnienie kolumn F, G oraz M *
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |  |  |  | RAZEM: |  |  |  | PODSTAWA |  | OPCJA |  | Proponowany asortyment (Producent/ nr katalogowy)*
Lp. | Nazwa | j.m. | Równoważne z: Producent/ nr katalogowy | Ilość op. | Cena jednostkowa brutto | Stawka podatku VAT 23 lub 8 | Wartość brutto (kol.F x kol. G) | Ilość op. | Wartość brutto (kol.J x kol. G) | Ilość op. | Wartość brutto (kol.L x kol. G)
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M
1. | Wzorcowy test do analizy jakości mleka Delvotest ® SP-NT „lub równoważny” Równoważność: - test dyfuzyjny do wykrywania obecności antybiotyków, sulfonamidów i innych substancji hamujących w mleku; - ampułki zawierają zestalone podłoże agarowe ze standardową ilością zarodników szczepu Bacillus stearothermophilus var. calidolactis wraz z pożywką oraz wskaźnikiem pH, jakim jest czerwień bromokrezolowa; - czas analizy nie może przekraczać 3h; - temperatura inkubacji wynosi 64ºC +/- 2ºC. | op. a'100 amp. | DSM Food Specialties | 12 |  |  | 0 | 10 | 0 | 2 | 0
RAZEM: | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Wymóg: 1. Produkt musi posiadać wpis do wykazu wyrobów do diagnostyki in vitro stosowanych w medycynie weterynaryjnej prowadzonego przez Głównego Lekarza Weterynarii zgodnie z art. 76a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421).
*Jeżeli Wykonawca nie uzupełni proponowanego asortymentu w kolumnie M Zamawiający uzna, że proponowany asortyment jest zgodny ze wskazanym przez Zamawiającego w kolumnie D
W przypadku niestosowania przez Wykonawcę podatku VAT lub zastosowania podatku preferencyjnego (5%, 8%) w poszczególnych pozycjach asortymentowych ma on obowiązek wskazać podstawe prawną zwolnienia z VAT.
W związku z zastosowaniem w ofercie zwolnienia z podatku VAT informuję, iż podstawa prawną zwolnienia jest: ____________________________________________________________________
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
1. Oświadczam, że proponowane produkty spełniają wymagania postawione w opisie przedmiotu zamówienia.
2. Produkt musi posiadać wpis do wykazu wyrobów do diagnostyki in vitro stosowanych w medycynie weterynaryjnej prowadzonego przez Głównego Lekarza Weterynarii zgodnie z art. 76a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421).
|  | ……………………………………………. |  | ………………………………………………………
|  | miejscowość, data |  | podpis elektroniczny Wykonawcy lub pełnomocnego przedstawiciela Wykonawcy

## 6
| WIW-A-AGZ.272.1.09.2022.KK | [7 empty] | Załącznik nr 3e do SWZ/ Załącznik nr 2 do umowy Formularz cenowy
Część nr 5 - Szybki test do jednoczesnego wykrywania pozostałości antybiotyków w mleku
Zamawiający prosi o uzupełnienie kolumn F, G oraz M *
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |  |  |  | RAZEM: |  |  |  | PODSTAWA |  | OPCJA |  | Proponowany asortyment (Producent/ nr katalogowy)*
Lp. | Nazwa | j.m. | Równoważne z: Producent/ nr katalogowy | Ilość op. | Cena jednostkowa brutto | Stawka podatku VAT 23 lub 8 | Wartość brutto (kol.F x kol. G) | Ilość op. | Wartość brutto (kol.J x kol. G) | Ilość op. | Wartość brutto (kol.L x kol. G)
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M
1. | Szybki test do jednoczesnego wykrywania pozostałości antybiotyków betalaktamowych, dihydrostreptomycyn, streptomycyn, chloramfenikolu i tetracyklin w mleku „lub równoważny” Równoważność: - test powinien pozwalać na jednoczesne wykrywanie w mleku obecności antybiotyków zarówno beta- laktamowych, cefalosporyn jak i dihydrostreptomycyn, streptomycyn, chloramfenikolu i tetracyklin; - test powinien zawierać standard pozytywny zawierający mleko w proszku (do rekonstrukcji), w którym jest penicylina G, streptomycyna i/lub dihydrostreptomycyna, oksytetracyklina i chloramfenikol; - test powinien zawierać standard negatywny zawierający mleko w proszku (do rekonstrukcji) wolne od antybiotyków; - czas analizy nie powinien przekraczać łącznie 10 minut.; - temperatura inkubacji wynosi 40ºC +/- 3ºC | 96 pasków+ 96 mikrostudzienek | UNISENSOR/ UNIKIT060 | 12 |  |  | 0 | 10 | 0 | 2 | 0
RAZEM: | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Wymóg: 1. Produkt musi posiadać wpis do wykazu wyrobów do diagnostyki in vitro stosowanych w medycynie weterynaryjnej prowadzonego przez Głównego Lekarza Weterynarii zgodnie z art. 76a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421).
*Jeżeli Wykonawca nie uzupełni proponowanego asortymentu w kolumnie M Zamawiający uzna, że proponowany asortyment jest zgodny ze wskazanym przez Zamawiającego w kolumnie D
W przypadku niestosowania przez Wykonawcę podatku VAT lub zastosowania podatku preferencyjnego (5%, 8%) w poszczególnych pozycjach asortymentowych ma on obowiązek wskazać podstawe prawną zwolnienia z VAT.
W związku z zastosowaniem w ofercie zwolnienia z podatku VAT informuję, iż podstawa prawną zwolnienia jest: ____________________________________________________________________
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
1. Oświadczam, że proponowane produkty spełniają wymagania postawione w opisie przedmiotu zamówienia.
2. Produkt musi posiadać wpis do wykazu wyrobów do diagnostyki in vitro stosowanych w medycynie weterynaryjnej prowadzonego przez Głównego Lekarza Weterynarii zgodnie z art. 76a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421).
|  | ……………………………………………. |  | ………………………………………………………
|  | miejscowość, data |  | podpis elektroniczny Wykonawcy lub pełnomocnego przedstawiciela Wykonawcy