## 1
WIW-A-AGZ.272.1.15.2022.KK | [8 empty] | Załącznik nr 3a do SWZ/ Załącznik nr 2 do umowy Formularz cenowy
Część nr 1 - Szalki Petriego
Zamawiający prosi o uzupełnienie kolumn F, G oraz M *
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |  |  |  | RAZEM: |  |  |  | PODSTAWA |  | OPCJA |  | Proponowany asortyment (Producent/ nr katalogowy)*
Lp. | Nazwa | j.m. | Równoważne z: Producent/ nr katalogowy | Ilość szt. | Cena jednostkowa brutto | Stawka podatku VAT 23 lub 8 | Wartość brutto (kol.E x kol. F) | Ilość szt. | Wartość brutto (kol.F x kol. I) | Ilość szt. | Wartość brutto (kol.F x kol. K)
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M
1. | Płytki (szalki) Petriego sterylne, Ø 90 mm | szt. | NOEX BPH00I25SQ ,,lub równoważny” Równoważność: - wykonane z polistyrenu - przezroczyste - bez żeber wentylacyjnych - średnica 90 mm (±2 mm) - wysokość 16,2 mm - pakowane w rękawy po 25 szt. | 180000 |  |  | 0 | 155400 | 0 | 24600 | 0
2. | Płytki (szalki) Petriego sterylne, Ø 120 mm | szt. | NOEX BP1200I16SQ ,,lub równoważny” Równoważność: - wykonane z polistyrenu - przezroczyste - bez żeber wentylacyjnych - średnica 120 mm (±2 mm) - wysokość 15 mm (±1 mm) | 2400 |  |  | 0 | 1200 | 0 | 1200 | 0
3. | Płytki (szalki) Petriego sterylne, Ø 140 mm | szt. | NOEX BP1400I10SQ ,,lub równoważny” Równoważność: - wykonane z polistyrenu - przezroczyste - bez żeber wentylacyjnych - średnica 140 mm (±2 mm) - wysokość 20,0 mm (±1 mm) | 3520 |  |  | 0 | 3520 | 0 | 0 | 0
4. | Płytki (szalki) Petriego sterylne, Ø 90 mm | szt. | NOEX BH903I25SQ ,,lub równoważny” Równoważność: - wykonane z polistyrenu - przezroczyste - z żebrami wentylacyjnymi - średnica 90 mm (±2 mm) - wysokość 16,2 mm | 1800 |  |  | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0
RAZEM: | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Wymóg: 1. Płytki muszę być przezroczyste (bez pęcherzyków powietrza i zarysowań); 2. Płytki muszą posiadać płaskie dno i pokrywkę na zewnątrz; 3. Szalki muszą posiadać znak CE; 4. Etykieta opakowania zbiorczego (kartonu) musi zawierać numer serii i datę ważności i być zgodna ze świadectwem jakości. 5. Dostawa w pełnych kartonach, niedopuszczane jest przysyłanie płytek luzem w rękawach.
*Jeżeli Wykonawca nie uzupełni proponowanego asortymentu w kolumnie M Zamawiający uzna, że proponowany asortyment jest zgodny ze wskazanym przez Zamawiającego w kolumnie D
W przypadku niestosowania przez Wykonawcę podatku VAT lub zastosowania podatku preferencyjnego (5%, 8%) w poszczególnych pozycjach asortymentowych ma on obowiązek wskazać podstawe prawną zwolnienia z VAT.
W związku z zastosowaniem w ofercie zwolnienia z podatku VAT informuję, iż podstawa prawną zwolnienia jest: ____________________________________________________________________
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
1. Oświadczam, że proponowane produkty spełniają wymagania postawione w opisie przedmiotu zamówienia.
|  | ……………………………………………. |  | ………………………………………………………
|  | miejscowość, data |  | podpis elektroniczny Wykonawcy lub pełnomocnego przedstawiciela Wykonawcy

## 2
WIW-A-AGZ.272.1.15.2022.KK | [8 empty] | Załącznik nr 3b do SWZ/ Załącznik nr 2 do umowy Formularz cenowy
Część nr 2 - Materiały do filtracji
Zamawiający prosi o uzupełnienie kolumn F, G oraz M *
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |  |  |  | RAZEM: |  |  |  | PODSTAWA |  | OPCJA |  | Proponowany asortyment (Producent/ nr katalogowy)*
Lp. | Nazwa | j.m. | Równoważne z: Producent/ nr katalogowy | Ilość op. | Cena jednostkowa brutto | Stawka podatku VAT 23 lub 8 | Wartość brutto (kol.E x kol. F) | Ilość op. | Wartość brutto (kol.F x kol. I) | Ilość op. | Wartość brutto (kol.F x kol. K)
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M
1. | Sączki ilościowe (typ 392) 90 mm | op. a’100 szt. | Ahlstrom Munktell / 3.105.090 ,,lub równoważny” Równoważność: -średnica: 90mm - bezpopiołowe (zawartość popiołu po spaleniu do 0,01%) - produkowane z czystej celulozy (ok. 95%) i puchu bawełnianego | 8 |  |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
2. | Filtr Bottle-Top Steritop Millipore Express Plus, do filtracji sterylizującej kultur tkankowych, surowic, modyfikatorów, roztworów buforowych i innych roztworów wodnych do użytku z próżniowymi butelkami | op. a’12 szt. | ROTH X334.1 ,,lub równoważny” Równoważność: - sterylne - poj. lejka 150 ml - wielkość porów 0,22 μl - gwint 45 mm - powierzchnia filtracji 40 cm2 - podłączenie próżni do węży o średnicy wewn. 6,5-12 mm - obudowa z PS | 3 |  |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 0
3. | Filtry strzykawkowe Sartorius Minisart SM | op. a’50 szt. | Sartorius Stedim Biotech/ 16555K ,,lub równoważny” Równoważność: - sterylne - pakowane indywidualnie - przyłącza: wlot Luer-lock żeński, Luer męski - średnica 28 mm - wielkość porów 0,45 μl - membrana z octanu celulozy | 10 |  |  | 0 | 7 | 0 | 3 | 0
4. | Filtry strzykawkowe Sartorius Minisart NML przeznaczony do jałowej i klarownej filtracji roztworów wodnych, buforów, surowic i pożywek | op. a’50 szt. | Sartorius Stedim Biotech/ 16555 GUK ,,lub równoważny” Równoważność: - membrana z octanu celulozy - bardzo słabo wiąże białka - wielkość porów 0,45 μl - średnica 27-28 mm - sterylne (sterylizowane promieniami gamma) - pakowane indywidualnie | 1 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
5. | Sączki jakościowe, średnie, typ 3m/N, średnica 185 mm | Op. a’100 szt. | Sartorius FT-4-305-185 ,,lub równoważny” Równoważność: - niejałowe, składane - zawartość celulozy: powyżej 95% - gramatura : 65 g/m2 - grubość 0,14 mm - średnica cząstek: 7-10 mikrometrów | 1 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
RAZEM: | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
*Jeżeli Wykonawca nie uzupełni proponowanego asortymentu w kolumnie M Zamawiający uzna, że proponowany asortyment jest zgodny ze wskazanym przez Zamawiającego w kolumnie D
W przypadku niestosowania przez Wykonawcę podatku VAT lub zastosowania podatku preferencyjnego (5%, 8%) w poszczególnych pozycjach asortymentowych ma on obowiązek wskazać podstawe prawną zwolnienia z VAT.
W związku z zastosowaniem w ofercie zwolnienia z podatku VAT informuję, iż podstawa prawną zwolnienia jest: ____________________________________________________________________
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
1. Oświadczam, że proponowane produkty spełniają wymagania postawione w opisie przedmiotu zamówienia.
|  | ……………………………………………. |  | ………………………………………………………
|  | miejscowość, data |  | podpis elektroniczny Wykonawcy lub pełnomocnego przedstawiciela Wykonawcy

## 3
WIW-A-AGZ.272.1.15.2022.KK | [8 empty] | Załącznik nr 3c do SWZ/ Załącznik nr 2 do umowy Formularz cenowy
Część nr 3 - Wskaźniki kontroli sterylizacji
Zamawiający prosi o uzupełnienie kolumn F, G oraz M *
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |  |  |  | RAZEM: |  |  |  | PODSTAWA |  | OPCJA |  | Proponowany asortyment (Producent/ nr katalogowy)*
Lp. | Nazwa | j.m. | Równoważne z: Producent/ nr katalogowy | Ilość op. | Cena jednostkowa brutto | Stawka podatku VAT 23 lub 8 | Wartość brutto (kol.E x kol. F) | Ilość op. | Wartość brutto (kol.F x kol. I) | Ilość op. | Wartość brutto (kol.F x kol. K)
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M
1. | Sporal S (wskaźnik biologiczny kontroli sterylizacji w suchym, gorącym powietrzu) | op. 40 krążków | BIOMED/ W610001 ,,lub równoważny” Równoważność: - krążki bibułowe zawierające od 108–109 zarodników Bacillus subtillis zdolnych do przejścia w formy wegetatywne - ulega wyjałowieniu w temp. 160ºC, czas co najmniej 70min. | 3 |  |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 0
2. | Sporal A (wskaźnik biologiczny kontroli sterylizacji parą wodną) | op. 10 wskaźników | BIOMED/ W610002 ,,lub równoważny” Równoważność: - pasek bibułowy nasycony zawiesiną spor Geobacillus stearothermophilus 2,3x105 CFU - ulega wyjałowieniu w temp. 121ºC-135 ºC, - inkubacja od 24 h do 7 dni w temp. 55-60 ºC w zależności od zastosowanego podłoża TSB | 5 |  |  | 0 | 4 | 0 | 1 | 0
3. | Taśma samoprzylepna do kontroli sterylizacji suchym, gorącym powietrzem | op. 55 m | 3M/ 1226 ,,lub równoważny” Równoważność: - wskaźnik chemiczny dający zmianę zabarwienia na wskutek sterylizacji w temp. 160ºC, czas co najmniej 70min. | 1 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
4. | Test paskowy sterylizacji Steam indicatro strip | op. 250 pasków | WIPAK/ AC250/500 ,,lub równoważny” Równoważność: - wskaźnik chemiczny dający zmianę zabarwienia na wskutek sterylizacji w temp. 117ºC-121ºC | 5 |  |  | 0 | 3 | 0 | 2 | 0
RAZEM: | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
*Jeżeli Wykonawca nie uzupełni proponowanego asortymentu w kolumnie M Zamawiający uzna, że proponowany asortyment jest zgodny ze wskazanym przez Zamawiającego w kolumnie D
W przypadku niestosowania przez Wykonawcę podatku VAT lub zastosowania podatku preferencyjnego (5%, 8%) w poszczególnych pozycjach asortymentowych ma on obowiązek wskazać podstawe prawną zwolnienia z VAT.
W związku z zastosowaniem w ofercie zwolnienia z podatku VAT informuję, iż podstawa prawną zwolnienia jest: ____________________________________________________________________
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
1. Oświadczam, że proponowane produkty spełniają wymagania postawione w opisie przedmiotu zamówienia.
|  | ……………………………………………. |  | ………………………………………………………
|  | miejscowość, data |  | podpis elektroniczny Wykonawcy lub pełnomocnego przedstawiciela Wykonawcy

## 4
WIW-A-AGZ.272.1.15.2022.KK |  |  |  |  | Załącznik nr 3d do SWZ/ Załącznik nr 2 do umowy Formularz cenowy
Część nr 4 - Zestawy do pobierania wymazów powierzchniowych
Zamawiający prosi o uzupełnienie kolumn F, G oraz I *
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |  |  |  | RAZEM: |  |  |  | Proponowany asortyment (Producent/ nr katalogowy)*
Lp. | Nazwa preparatu | j.m. | Równoważne z: Producent/ nr katalogowy | Ilość op. | Cena jednostkowa brutto | Stawka podatku VAT (1,23 lub 1,08) | Wartość brutto (kol.E x kol. F)
A | B | C | D | E | F | G | H | I
1. | Zestaw do pobierania wymazów powierzchniowych | op. 175 szt. | Argenta 4031 ,,lub równoważny” Równoważność: - zawartość: materiał do pobierania wymazu, bez tkania, „plaster miodu” (wymiary ok. 34x39 cm), w woreczku zakręcanym, zwilżony rozcieńczalnikiem (20-25 ml), tj. zbuforowana woda peptonowa z 10% dodatkiem neutralizatora (neutralizator niweluje działanie hamujące pozostałości środków dezynfekcyjnych i aseptyków) | 1 |  |  | 0
RAZEM: | [6 empty] | 0
*Jeżeli Wykonawca nie uzupełni proponowanego asortymentu w kolumnie I Zamawiający uzna, że proponowany asortyment jest zgodny ze wskazanym przez Zamawiającego w kolumnie D
W przypadku niestosowania przez Wykonawcę podatku VAT lub zastosowania podatku preferencyjnego (5%, 8%) w poszczególnych pozycjach asortymentowych ma on obowiązek wskazać podstawe prawną zwolnienia z VAT.
W związku z zastosowaniem w ofercie zwolnienia z podatku VAT informuję, iż podstawa prawną zwolnienia jest: ____________________________________________________________________
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
1. Oświadczam, że proponowane produkty spełniają wymagania postawione w opisie przedmiotu zamówienia.
………………………………………………………
podpis Wykonawcy lub pełnomocnego przedstawiciela wykonawcy

## 5
WIW-A-AGZ.272.1.15.2022.KK | [9 empty] | Załącznik nr 3e do SWZ/ Załącznik nr 2 do umowy Formularz cenowy
Część nr 5 - Krioprobówki do przechowywania drobnoustrojów
Zamawiający prosi o uzupełnienie kolumn G, H oraz N *
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |  |  |  |  | RAZEM: |  |  |  | PODSTAWA |  | OPCJA |  | Proponowany asortyment (Producent/ nr katalogowy)*
Lp. | Nazwa | Pojemność | j.m. | Równoważne z: Producent/ nr katalogowy | Ilość op. | Cena jednostkowa brutto | Stawka podatku VAT 23 lub 8 | Wartość brutto (kol.F x kol. G) | Ilość op. | Wartość brutto (kol.G x kol. J) | Ilość op. | Wartość brutto (kol.L x kol. G)
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N
1. | Microbanki do przechowywania szczepów | 2 ml | op, 80 szt. | BIOMAXIMA/PL.170/M ,,lub równoważny’’ Równoważność: - z tworzywa sztucznego - zakręcane - z podłożem gotowym do przechowywania szczepów - sterylne fiolki zawierające 25 koralików o mikroporowatej strukturze oraz hipertoniczny roztwór - skalowane, z białym polem do opisu - przechowywanie szczepów w temperaturze - 15ºC do -80ºC przez co najmniej 2 lata. | 5 |  |  | 0 | 4 | 0 | 1 | 0
RAZEM: | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
*Jeżeli Wykonawca nie uzupełni proponowanego asortymentu w kolumnie N Zamawiający uzna, że proponowany asortyment jest zgodny ze wskazanym przez Zamawiającego w kolumnie E
W przypadku niestosowania przez Wykonawcę podatku VAT lub zastosowania podatku preferencyjnego (5%, 8%) w poszczególnych pozycjach asortymentowych ma on obowiązek wskazać podstawe prawną zwolnienia z VAT.
W związku z zastosowaniem w ofercie zwolnienia z podatku VAT informuję, iż podstawa prawną zwolnienia jest: ____________________________________________________________________
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
1. Oświadczam, że proponowane produkty spełniają wymagania postawione w opisie przedmiotu zamówienia.
|  | ……………………………………………. |  |  | ………………………………………………………
|  | miejscowość, data |  |  | podpis elektroniczny Wykonawcy lub pełnomocnego przedstawiciela Wykonawcy

## 6
WIW-A-AGZ.272.1.15.2022.KK | [9 empty] | Załącznik nr 3f do SWZ/ Załącznik nr 2 do umowy Formularz cenowy
Część nr 6 - Materiały eksploatacyjne do urządzeń Brand
Zamawiający prosi o uzupełnienie kolumn G, H oraz N *
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |  |  |  |  | RAZEM: |  |  |  | PODSTAWA |  | OPCJA |  | Proponowany asortyment (Producent/ nr katalogowy)*
Lp. | Nazwa | Pojemność | j.m. | Równoważne z: Producent/ nr katalogowy | Ilość op. | Cena jednostkowa brutto | Stawka podatku VAT 23 lub 8 | Wartość brutto (kol.F x kol. G) | Ilość op. | Wartość brutto (kol.G x kol. J) | Ilość op. | Wartość brutto (kol.L x kol. G)
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N
1. | Końcówki do pipet automatycznych | 2-200 µl | op. 10 000 szt. | BRAND/ 732028 ,,lub równoważny” Równoważność: - pakowane luzem w worku - Wykonane z PP - Nadające się do sterylizacji w autoklawie - pasujące do pipet BRAND Transferpette i pudełek na końcówki BRAND - długość końcówki 50mm | 14 |  |  | 0 | 10 | 0 | 4 | 0
2. | Końcówki PD-tip | 2,5 ml | op. 100 szt. | BRAND/ 705738 ,,lub równoważny” Równoważność: - sterylne - pakowane pojedynczo - pojemność 2,5 ml - pasujące do dozownika HandyStep | 6 |  |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
3. | Końcówki do pipet | 50 – 1000 µl | op. 10x96 końcówek | BRAND/ 732734 ,,lub równoważny” Równoważność: - bezbarwne - z filtrem aerozolowym - autoklawowalne - sterylne - w statywach - pasujące do pipet Transferpette | 8 |  |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
RAZEM: | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
*Jeżeli Wykonawca nie uzupełni proponowanego asortymentu w kolumnie N Zamawiający uzna, że proponowany asortyment jest zgodny ze wskazanym przez Zamawiającego w kolumnie E
W przypadku niestosowania przez Wykonawcę podatku VAT lub zastosowania podatku preferencyjnego (5%, 8%) w poszczególnych pozycjach asortymentowych ma on obowiązek wskazać podstawe prawną zwolnienia z VAT.
W związku z zastosowaniem w ofercie zwolnienia z podatku VAT informuję, iż podstawa prawną zwolnienia jest: ____________________________________________________________________
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
1. Oświadczam, że proponowane produkty spełniają wymagania postawione w opisie przedmiotu zamówienia.
|  | ……………………………………………. |  |  | ………………………………………………………
|  | miejscowość, data |  |  | podpis elektroniczny Wykonawcy lub pełnomocnego przedstawiciela Wykonawcy

## 7
WIW-A-AGZ.272.1.15.2022.KK | [5 empty] | Załącznik nr 3g do SWZ/ Załącznik nr 2 do umowy Formularz cenowy
Część nr 7 - Końcówki do pipet Eppendorf
Zamawiający prosi o uzupełnienie kolumn G, H oraz J *
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |  |  |  |  | RAZEM: |  |  |  | Proponowany asortyment (Producent/ nr katalogowy)*
Lp. | Nazwa preparatu | Pojemność | j.m. | Równoważne z: Producent/ nr katalogowy | Ilość op. | Cena jednostkowa brutto | Stawka podatku VAT (1,23 lub 1,08) | Wartość brutto (kol.G x kol. F)
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J
1. | Końcówki do pipet | 50-1250 µl | op. 1000 szt. | Eppendorf 0030000.935 ,,lub równoważny’’ Równoważność: - pasujące do pipet automatycznych Eppendorf Research Pro, Xplorer - wykonane z PP - długość końcówki 76 mm, - nadające się do sterylizacji | 8 |  |  | 0
RAZEM: | [7 empty] | 0
*Jeżeli Wykonawca nie uzupełni proponowanego asortymentu w kolumnie J Zamawiający uzna, że proponowany asortyment jest zgodny ze wskazanym przez Zamawiającego w kolumnie E
W przypadku niestosowania przez Wykonawcę podatku VAT lub zastosowania podatku preferencyjnego (5%, 8%) w poszczególnych pozycjach asortymentowych ma on obowiązek wskazać podstawe prawną zwolnienia z VAT.
W związku z zastosowaniem w ofercie zwolnienia z podatku VAT informuję, iż podstawa prawną zwolnienia jest: ____________________________________________________________________
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
1. Oświadczam, że proponowane produkty spełniają wymagania postawione w opisie przedmiotu zamówienia.
………………………………………………………
podpis Wykonawcy lub pełnomocnego przedstawiciela wykonawcy

## 8
WIW-A-AGZ.272.1.15.2022.KK | [9 empty] | Załącznik nr 3h do SWZ/ Załącznik nr 2 do umowy Formularz cenowy
Część nr 8 - Końcówki do pipet Interscience
Zamawiający prosi o uzupełnienie kolumn G, H oraz N *
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |  |  |  |  | RAZEM: |  |  |  | PODSTAWA |  | OPCJA |  | Proponowany asortyment (Producent/ nr katalogowy)*
Lp. | Nazwa | Pojemność | j.m. | Równoważne z: Producent/ nr katalogowy | Ilość op. | Cena jednostkowa brutto | Stawka podatku VAT 23 lub 8 | Wartość brutto (kol.F x kol. G) | Ilość op. | Wartość brutto (kol.G x kol. J) | Ilość op. | Wartość brutto (kol.L x kol. G)
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N
1. | Końcówki do pobierania przesączu | 0,1 i 1 ml | op. 1000 szt. | Interscience 252019 ,,lub równoważny’’ Równoważność: - sterylne - pasujące do pipet automatycznych BagPipet® Interscience - długość końcówki 19 cm | 9 |  |  | 0 | 5 | 0 | 4 | 0
2. | Końcówki do pobierania przesączu | 0,1 i 1 ml | op. 1000 szt. | Interscience 252024 ,,lub równoważny’’ Równoważność: - sterylne - pasujące do pipet automatycznych BagPipet® Interscience - długość końcówki 24 cm | 18 |  |  | 0 | 14 | 0 | 4 | 0
RAZEM: | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
*Jeżeli Wykonawca nie uzupełni proponowanego asortymentu w kolumnie N Zamawiający uzna, że proponowany asortyment jest zgodny ze wskazanym przez Zamawiającego w kolumnie E
W przypadku niestosowania przez Wykonawcę podatku VAT lub zastosowania podatku preferencyjnego (5%, 8%) w poszczególnych pozycjach asortymentowych ma on obowiązek wskazać podstawe prawną zwolnienia z VAT.
W związku z zastosowaniem w ofercie zwolnienia z podatku VAT informuję, iż podstawa prawną zwolnienia jest: ____________________________________________________________________
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
1. Oświadczam, że proponowane produkty spełniają wymagania postawione w opisie przedmiotu zamówienia.
|  | ……………………………………………. |  |  | ………………………………………………………
|  | miejscowość, data |  |  | podpis elektroniczny Wykonawcy lub pełnomocnego przedstawiciela Wykonawcy

## 9
WIW-A-AGZ.272.1.15.2022.KK | [9 empty] | Załącznik nr 3i do SWZ/ Załącznik nr 2 do umowy Formularz cenowy
Część nr 9 - Pipety pomiarowe i ezy
Zamawiający prosi o uzupełnienie kolumn G, H oraz N *
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |  |  |  |  | RAZEM: |  |  |  | PODSTAWA |  | OPCJA |  | Proponowany asortyment (Producent/ nr katalogowy)*
Lp. | Nazwa | Pojemność | j.m. | Równoważne z: Producent/ nr katalogowy | Ilość op. | Cena jednostkowa brutto | Stawka podatku VAT 23 lub 8 | Wartość brutto (kol.F x kol. G) | Ilość op. | Wartość brutto (kol.G x kol. J) | Ilość op. | Wartość brutto (kol.L x kol. G)
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N
1. | Pipeta pomiarowa, gładka, idealnie przezroczysta, negatywnie wyskalowana na czarno | 2 ml | szt. | Gosselin/ P2C-02 ,,lub równoważny” Równoważność: - tolerancja błędu 1,5% - średnica zewnętrzna wypływu nie większa niż 3,2 mm - radiosterylna - hydrofobowy korek bezpieczeństwa - zakończenie oznaczone barwnym kodem - pakowana indywidualnie - jonizowana. - wykonana z PS | 1600 |  |  | 0 | 1300 | 0 | 300 | 0
2. | Pipeta pomiarowa, gładka, idealnie przezroczysta, negatywnie wyskalowana na czarno | 5 ml | szt. | Gosselin/ P5C-01 ,,lub równoważny” Równoważność: - tolerancja błędu 1,5% - średnica zewnętrzna wypływu nie większa niż 3,2 mm - radiosterylna - hydrofobowy korek bezpieczeństwa - zakończenie oznaczone barwnym kodem - pakowana indywidualnie - jonizowana. - wykonana z PS | 2400 |  |  | 0 | 1900 | 0 | 1200 | 0
3. | Pipeta pomiarowa, gładka, idealnie przezroczysta, negatywnie wyskalowana na czarno | 10 ml | szt. | Gosselin/ P10C-03 ,,lub równoważny” Równoważność: - tolerancja błędu 1,5% - średnica zewnętrzna wypływu nie większa niż 3,6 mm - radiosterylna - hydrofobowy korek bezpieczeństwa - zakończenie oznaczone barwnym kodem - pakowana indywidualnie - jonizowana. - wykonana z PS | 2500 |  |  | 0 | 2000 | 0 | 500 | 0
4. | Pipeta pomiarowa, gładka, idealnie przezroczysta, negatywnie wyskalowana na czarno | 25 ml | szt. | Gosselin/ P25C-01 ,,lub równoważny” Równoważność: - tolerancja błędu 1,5% - średnica zewnętrzna wypływu nie większa niż 3,9 mm - radiosterylna - hydrofobowy korek bezpieczeństwa - zakończenie oznaczone barwnym kodem - pakowana indywidualnie - jonizowana. - wykonana z PS | 4500 |  |  | 0 | 3700 | 0 | 800 | 0
5. | Pipeta Pasteura z PE-LD z zintegrowanym mieszkiem zasysającym | 3ml | op. 100 szt. | Gosselin/ PAS3-01 ,,lub równoważny” Równoważność: - skalowanie /podziałka 3/0,5 ml - średnica końcówki 3,0 mm - ilość kropli 21-28 - długość 150 mm - sterylizowane tlenkiem etylenu - pakowana indywidualnie w pojedynczych, odrywanych saszetkach | 7 |  |  | 0 | 7 | 0 | 0 | 0
6. | Eza, pakowana indywidualnie, kolor krystaliczny | 10 µl | szt. | Gosselin/ OS10-01 ,,lub równoważny” Równoważność: - z elastycznego polistyrenu - radiosterylna | 100 |  |  | 0 | 50 | 0 | 50 | 0
7. | Eza, pakowana indywidualnie, kolor krystaliczny | 1 µl | szt. | Gosselin/ OS1-01 ,,lub równoważny” Równoważność: - z elastycznego polistyrenu - radiosterylna | 100 |  |  | 0 | 50 | 0 | 50 | 0
8. | Mieszadełka w formie bagietki do ujednorodniania | - | op. 500 szt. | Gosselin/ AGI-06 ,,lub równoważny” Równoważność: - radiosterylne - z polistyrenu - jeden koniec zaokrąglony, drugi zaostrzony - długość 150mm - pakowane po 5 szt. | 1 |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
9. | Eza bakteriologiczna, kolor krystaliczny | 10 µl | op. 20 szt. | Gosselin/ 601-OS10-02 ,,lub równoważny” Równoważność: - wykonana z giętkiego polistyrenu (PS - długość 194 mm - sterylna - w torebce z zamknięciem strunowym | 1150 |  |  | 0 | 850 | 0 | 300 | 0
10. | Eza bakteriologiczna kolor krystaliczny | 1 µl | op. 20 szt. | Gosselin/ 601-OS1-01 ,,lub równoważny” Równoważność: - wykonana z giętkiego polistyrenu (PS) - długość 192 mm - sterylna - w torebce z zamknięciem strunowym | 1150 |  |  | 0 | 850 | 0 | 300 | 0
11. | Folie uszczelniające do mikropłytek ELISA |  | op. 100 szt. | Brand 781390 ,,lub równoważny” Równoważność: - kompatybilne z płytkami 96 dołkowych | 3 |  |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
RAZEM: | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
*Jeżeli Wykonawca nie uzupełni proponowanego asortymentu w kolumnie N Zamawiający uzna, że proponowany asortyment jest zgodny ze wskazanym przez Zamawiającego w kolumnie E
W przypadku niestosowania przez Wykonawcę podatku VAT lub zastosowania podatku preferencyjnego (5%, 8%) w poszczególnych pozycjach asortymentowych ma on obowiązek wskazać podstawe prawną zwolnienia z VAT.
W związku z zastosowaniem w ofercie zwolnienia z podatku VAT informuję, iż podstawa prawną zwolnienia jest: ____________________________________________________________________
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
1. Oświadczam, że proponowane produkty spełniają wymagania postawione w opisie przedmiotu zamówienia.
|  | ……………………………………………. |  |  | ………………………………………………………
|  | miejscowość, data |  |  | podpis elektroniczny Wykonawcy lub pełnomocnego przedstawiciela Wykonawcy

## 10
WIW-A-AGZ.272.1.15.2022.KK | [5 empty] | Załącznik nr 3j do SWZ/ Załącznik nr 2 do umowy Formularz cenowy
Część nr 10 - Końcówki do analizatora ETI-MAX
Zamawiający prosi o uzupełnienie kolumn G, H oraz J *
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |  |  |  |  | RAZEM: |  |  |  | Proponowany asortyment (Producent/ nr katalogowy)*
Lp. | Nazwa preparatu | Pojemność | j.m. | Równoważne z: Producent/ nr katalogowy | Ilość op. | Cena jednostkowa brutto | Stawka podatku VAT (1,23 lub 1,08) | Wartość brutto (kol.G x kol. F)
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J
1. | Końcówki grafitowe | 300 µl | op. 17 280 szt. | Ritter 49000-0000 ,,lub równoważny” Równoważność: - kompatybilność z analizatorem ETI-MAX 3000 (DiaSorin) - długość końcówki 55mm - pakowane w statyw na 96 końcówek (tray dimensions) o wymiarach 126,90 x 88,40 mm (długość x szerokość) | 3 |  |  | 0
RAZEM: | [7 empty] | 0
*Jeżeli Wykonawca nie uzupełni proponowanego asortymentu w kolumnie J Zamawiający uzna, że proponowany asortyment jest zgodny ze wskazanym przez Zamawiającego w kolumnie E
W przypadku niestosowania przez Wykonawcę podatku VAT lub zastosowania podatku preferencyjnego (5%, 8%) w poszczególnych pozycjach asortymentowych ma on obowiązek wskazać podstawe prawną zwolnienia z VAT.
W związku z zastosowaniem w ofercie zwolnienia z podatku VAT informuję, iż podstawa prawną zwolnienia jest: ____________________________________________________________________
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
1. Oświadczam, że proponowane produkty spełniają wymagania postawione w opisie przedmiotu zamówienia.
………………………………………………………
podpis Wykonawcy lub pełnomocnego przedstawiciela wykonawcy

## 11
WIW-A-AGZ.272.1.15.2022.KK | [8 empty] | Załącznik nr 3k do SWZ/ Załącznik nr 2 do umowy Formularz cenowy
Część nr 11 - Worki do stomachera i na odpady
Zamawiający prosi o uzupełnienie kolumn F, G oraz M *
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |  |  |  | RAZEM: |  |  |  | PODSTAWA |  | OPCJA |  | Proponowany asortyment (Producent/ nr katalogowy)*
Lp. | Nazwa | j.m. | Równoważne z: Producent/ nr katalogowy | Ilość op. | Cena jednostkowa brutto | Stawka podatku VAT 23 lub 8 | Wartość brutto (kol.E x kol. F) | Ilość op. | Wartość brutto (kol.F x kol. I) | Ilość op. | Wartość brutto (kol.F x kol. K)
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M
1. | Worki do stomachera, jonizowane, bez filtra, wykonane z przezroczystego polietylenu | szt. | Interscience/ 132 025 ,,lub równoważny” Równoważność: - pojemność 400 ml - wymiary: 180x300 mm | 1000 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
2. | Worki do stomachera, jonizowane, z filtrem pełnym, wykonane z przezroczystego polietylenu | szt. | Interscience/ 122 025 ,,lub równoważny” Równoważność: - filtr z włókniny poliestrowej - porowatość : 280 mikronów - pojemność 400 ml - wymiary: 190x300 mm | 1500 |  |  | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0
3. | Worki do zbierania i utylizacji zużytych materiałów jednorazowych | szt. | Brand/ 759705 ,,lub równoważny” Równoważność: - długość 300 mm, - szerokość 200 mm, - wykonane z PP - do sterylizacji w autoklawie 121ºC | 5800 |  |  | 0 | 4200 | 0 | 1600 | 0
4. | Worki do stomachera, jonizowane, bez filtra | szt. | Interscience / 132 325 ,,lub równoważny” Równoważność: - pojemność 400 ml, - wymiary: 180x300 mm, - grubość nie mniejsza niż 70 µm, - sztywne i matowe, z PE, - wysoka odporność na ugniatanie | 500 |  |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0
5. | Worki do stomachera, jonizowane z filtrem pełnym | szt. | Interscience/ 161 025 ,,lub równoważny” Równoważność: - filtr wykonany z włókniny, - porowatość filtra poniżej 250 mikronów, - pojemność 400 ml, - wymiary: 190x300mm, - budowa wielowarstwowa wzmocniona | 1000 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
6. | Worki do stomachera, jonizowane, bez filtra | szt. | Interscience/ 132 050 ,,lub równoważny” Równoważność: - pojemność 400 ml, - wymiary: 180x300 mm, - elastyczne i przezroczyste z PE, - wysoka odporność na ugniatanie | 7500 |  |  | 0 | 6500 | 0 | 1000 | 0
RAZEM: | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
*Jeżeli Wykonawca nie uzupełni proponowanego asortymentu w kolumnie M Zamawiający uzna, że proponowany asortyment jest zgodny ze wskazanym przez Zamawiającego w kolumnie D
W przypadku niestosowania przez Wykonawcę podatku VAT lub zastosowania podatku preferencyjnego (5%, 8%) w poszczególnych pozycjach asortymentowych ma on obowiązek wskazać podstawe prawną zwolnienia z VAT.
W związku z zastosowaniem w ofercie zwolnienia z podatku VAT informuję, iż podstawa prawną zwolnienia jest: ____________________________________________________________________
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
1. Oświadczam, że proponowane produkty spełniają wymagania postawione w opisie przedmiotu zamówienia.
|  | ……………………………………………. |  | ………………………………………………………
|  | miejscowość, data |  | podpis elektroniczny Wykonawcy lub pełnomocnego przedstawiciela Wykonawcy

## 12
WIW-A-AGZ.272.1.15.2022.KK | [8 empty] | Załącznik nr 3l do SWZ/ Załącznik nr 2 do umowy Formularz cenowy
Część nr 12 - Drobny sprzęt do hodowli komórkowej
Zamawiający prosi o uzupełnienie kolumn F, G oraz M *
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |  |  |  | RAZEM: |  |  |  | PODSTAWA |  | OPCJA |  | Proponowany asortyment (Producent/ nr katalogowy)*
Lp. | Nazwa | j.m. | Równoważne z: Producent/ nr katalogowy | Ilość op. | Cena jednostkowa brutto | Stawka podatku VAT 23 lub 8 | Wartość brutto (kol.E x kol. F) | Ilość op. | Wartość brutto (kol.F x kol. I) | Ilość op. | Wartość brutto (kol.F x kol. K)
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M
1. | Płytki 96-dołkowe, płaskodenne, wykonane z PS, do hodowli komórkowej | karton 50 szt. | NUNC/ 167.008 ,,lub równoważny” Równoważność: - powierzchnia hodowlana dołka 0,32 cm2, - objętość nominalna 370 µl, - z wieczkiem, alfa numeryczna identyfikacja dołka, - pakowane indywidualnie, - sterylne, - nie powodujące efektu cytotoksycznego | 2 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
2. | Butelki do hodowli komórkowej o powierzchni modyfikowanej Nunclon 25 cm2 | karton 200 szt. | NUNC/ 156340 ,,lub równoważny” Równoważność: - PS, - jałowe, niepirogenne, - z ukośną szyjką, o średnicy 20 mm, - z zakrętką HDPE z zaznaczoną pozycją vent/close | 4 |  |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 0
3. | Butelki do hodowli komórkowej o powierzchni modyfikowanej Nunclon 75 cm2 | karton 100 szt. | NUNC/ 156499 ,,lub równoważny” Równoważność: - wykonane z polistyrenu, zapewniającego adhezję komórek, - jałowe, niepirogenne, nie powodujące efektu cytotoksycznego, - z ukośną szyjką o średnicy 25 mm, - z zakrętką HDPE z filtrem zapewniającą swobodną wymianę gazową w trakcie trwania hodowli, - ergonomiczne zamykanie/otwieranie – 1/3 obrotu | 3 |  |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
4. | Probówki wirówkowe NUNC EZ Flip Conical Centrifuge Tubes | karton 500 szt. | NUNC/ 362694 ,,lub równoważny” Równoważność: - z polypropylenu, - pojemność 15 ml, - wysokość całkowita: 10 -12 cm - sterylne - ze stożkowym dnem - z zatyczką EZ FLIP umożliwiającą zamykanie/otwieranie jedną ręką - pasujące do wirówki Eppendorf z chłodzeniem Centrifuge 5702R | 6 |  |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
5. | Płytki 24 dołkowe z płaskim dnem | karton 50 szt. | NUNC/ 142475 ,,lub równoważny” Równoważność: - wykonane z PS, do hodowli komórkowej, - powierzchnia dołka 2,0 cm 2, - objętość nominalna 3,5 ml, - z wieczkiem - pakowane indywidualnie, - sterylne | 1 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
6. | Cell Scrapers (skrobaki do hodowli komórkowej) | op. 100 szt. | GREINER/541070 ,,lub równoważny” Równoważność: - długość rączki 18 cm - długość ostrza 1,8 cm - sterylne - pakowane pojedynczo | 2 |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
7. | Probówki reakcyjne 1,5 ml | op. 1000 szt. | BIOSIGMA/ CL15.010.1000B ,,lub równoważny” Równoważność: - z polipropylenu, - zamknięcie typu Clear-Lock, - odporność na wirowanie do 30.000 × g, - możliwość pracy w zakresie -80 °C do 100 °C | 6 |  |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
RAZEM: | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
*Jeżeli Wykonawca nie uzupełni proponowanego asortymentu w kolumnie M Zamawiający uzna, że proponowany asortyment jest zgodny ze wskazanym przez Zamawiającego w kolumnie D
W przypadku niestosowania przez Wykonawcę podatku VAT lub zastosowania podatku preferencyjnego (5%, 8%) w poszczególnych pozycjach asortymentowych ma on obowiązek wskazać podstawe prawną zwolnienia z VAT.
W związku z zastosowaniem w ofercie zwolnienia z podatku VAT informuję, iż podstawa prawną zwolnienia jest: ____________________________________________________________________
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
1. Oświadczam, że proponowane produkty spełniają wymagania postawione w opisie przedmiotu zamówienia.
|  | ……………………………………………. |  | ………………………………………………………
|  | miejscowość, data |  | podpis elektroniczny Wykonawcy lub pełnomocnego przedstawiciela Wykonawcy

## 13
WIW-A-AGZ.272.1.15.2022.KK |  |  |  |  | Załącznik nr 3m do SWZ/ Załącznik nr 2 do umowy Formularz cenowy
Część nr 13 - Folia aluminiowa
Zamawiający prosi o uzupełnienie kolumn F, G oraz I *
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |  |  |  | RAZEM: |  |  |  | Proponowany asortyment (Producent/ nr katalogowy)*
Lp. | Nazwa preparatu | j.m. | Równoważne z: Producent/ nr katalogowy | Ilość kg. | Cena jednostkowa brutto | Stawka podatku VAT (1,23 lub 1,08) | Wartość brutto (kol.E x kol. F)
A | B | C | D | E | F | G | H | I
1. | Folia aluminiowa AL. 30/0/1050x500 S Standard | kg | KBH AKORD gat.1050A-0 ,,lub równoważny” Równoważność: - grubość 0,030mm - szerokość 500mm | 240 |  |  | 0
RAZEM: | [6 empty] | 0
*Jeżeli Wykonawca nie uzupełni proponowanego asortymentu w kolumnie I Zamawiający uzna, że proponowany asortyment jest zgodny ze wskazanym przez Zamawiającego w kolumnie D
W przypadku niestosowania przez Wykonawcę podatku VAT lub zastosowania podatku preferencyjnego (5%, 8%) w poszczególnych pozycjach asortymentowych ma on obowiązek wskazać podstawe prawną zwolnienia z VAT.
W związku z zastosowaniem w ofercie zwolnienia z podatku VAT informuję, iż podstawa prawną zwolnienia jest: ____________________________________________________________________
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
1. Oświadczam, że proponowane produkty spełniają wymagania postawione w opisie przedmiotu zamówienia.
………………………………………………………
podpis Wykonawcy lub pełnomocnego przedstawiciela wykonawcy

## 14
WIW-A-AGZ.272.1.15.2022.KK | [7 empty] | Załącznik nr 3n do SWZ/ Załącznik nr 2 do umowy Formularz cenowy
Część nr 14 - Worki na odpady weterynaryjne
Zamawiający prosi o uzupełnienie kolumn F, G oraz M *
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |  |  | RAZEM: |  |  |  | PODSTAWA |  | OPCJA |  | Proponowany asortyment (Producent/ nr katalogowy)*
Lp. | Nazwa | j.m. | Ilość op. | Cena jednostkowa brutto | Stawka podatku VAT 23 lub 8 | Wartość brutto (kol.E x kol. F) | Ilość op. | Wartość brutto (kol.F x kol. I) | Ilość op. | Wartość brutto (kol.F x kol. K)
A | B | C | E | F | G | H | I | J | K | L | M
1. | Worki na odpady weterynaryjne czerwone - wysokość - 1100 mm±10% - szerokość - 700 mm±10% - grubość - 0,17 mm±10% | szt. | 4300 |  |  | 0 | 3250 | 0 | 1050 | 0
2. | Worki na odpady weterynaryjne czerwone - wysokość - 600 mm±10% - szerokość – 500 mm±10% - grubość - 0,17 mm±10% | szt. | 1700 |  |  | 0 | 1350 | 0 | 350 | 0
3. | Worki na odpady weterynaryjne czerwone - wysokość - 400 mm±10% - szerokość - 300 mm±10% - grubość - 0,06 mm±10% | Szt. | 900 |  |  | 0 | 800 | 0 | 100 | 0
4. | Worki na odpady weterynaryjne czerwone - wysokość - 600 mm±10% - szerokość - 500 mm±10% - pojemność - 35 l ±10% | Op. a’20 szt. | 38 |  |  | 0 | 36 | 0 | 2 | 0
RAZEM: | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
*Jeżeli Wykonawca nie uzupełni proponowanego asortymentu w kolumnie M Zamawiający uzna, że proponowany asortyment jest zgodny ze wskazanym przez Zamawiającego w kolumnie D
W przypadku niestosowania przez Wykonawcę podatku VAT lub zastosowania podatku preferencyjnego (5%, 8%) w poszczególnych pozycjach asortymentowych ma on obowiązek wskazać podstawe prawną zwolnienia z VAT.
W związku z zastosowaniem w ofercie zwolnienia z podatku VAT informuję, iż podstawa prawną zwolnienia jest: ____________________________________________________________________
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
1. Oświadczam, że proponowane produkty spełniają wymagania postawione w opisie przedmiotu zamówienia.
|  | ……………………………………………. | ………………………………………………………
|  | miejscowość, data | podpis elektroniczny Wykonawcy lub pełnomocnego przedstawiciela Wykonawcy