## 1
| WYKONAWCA: |  |  | Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
| ……………………………………. |  | ZAMAWIAJĄCY:
| (REGON, NIP, adres, nazwa) |  | Skarb Państwa – Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie
| znak sprawy: WIW-A-AGZ.2600.2.183.2020.MM.KK |  | ul. Szarych Szeregów 7,
10-072 Olsztyn
Odpowiadając na zapytanie ofertowe pn.: dostawa komory laminarnej z przepływem pionowym II klasy bezpieczeństwa, niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za łączną cenę ofertową, stanowiącą całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
Lp. | Parametry ewymagane | Wymóg | Parametry oferowane
A | B | C | D
PARAMETRY OGÓLNE
1. | Producent / kraj | TAK podać
2. | Mode / Typ / Nr katalogowy | TAK podać
3. | Urządzenie fabrycznie nowe (rok produkcji nie wcześniej niż 2020), kompletne i gotowe do użyciea - bez dodatkowych nakladów finansowych ze strony Zamawiającego | TAK
CERTYFIKATY JAKOŚCI
4. | Oznakowanie znakiem CE | TAK
5. | Spełnia wymogi Norm Europejskich PN-EN 12469:2002 | TAK
6. | Certyfikat bezpieczeństwa mikrobiologicznego i elektrycznego | TAK
PARAMETRY SZCZEGÓŁOWE
7. | Maksymalne wymiary zewnetrzne urządzenia (ze stelażem i podłączeniami 1340 x 790 x 2069 mm (szer. / gł. / wys.) Głębokość liczona bez podłokietnika, podłokietnik demontowany | TAK
8. | Maksymalne wymiary powierzchni roboczej 1250 x 645 x 660 mm (szer. / gł. / wys.) | TAK
9. | Dwa filtry HEPA o wydajności powyżej 99,995% dla cząstek MPPS | TAK
10. | Laminarny przepływ powietrza regulowany w zakresie 0,25 - 0,50 m/s | TAK
11. | Boki urządzenia (przestrzeni roboczej) pełne (nie szklane) | TAK
12. | Wnetrze obszaru roboczego z blachy nierdzewnej, łatwe do dezynfekcji | TAK
13. | Blat z blachy nierdzewnej pełny, dzielony, łatwy do demontażu i dezynfekcji | TAK
14. | System sterowania mikroprocesowy z dotykowym wyświetlaczem ciekłokrystalicznym w języku polskim | TAK
15. | Szyba frontowa z podwójnego szkła hartowanego, pochylona pod kontem 8° lektrycznie podnoszona i opuszczana | TAK
16. | Gniazdo do prądu z prawej strony komory (prawa boczna lub tylna ścianka) | TAK
17. | Lampa UV zamocowana na stałe w górnej tylnej części obszaru roboczego zabezpieczona przed przypadkowym włączeniem podczas pracy | TAK
18. | Programator czasu pracy lampy UV z możliwością automatycznego jej wyłączenia po określonym zadanym czasie działania | TAK
19. | Cyfrowy licznik czasu pracy urządzenia i lampy UV | TAK
20. | System nadzoru informujący o błędach w pracy | TAK
21. | Stelaż na blokowanych kółkach | TAK
22. | Cicha praca komory | TAK
23. | Energooszczędność | TAK
24. | Kable zasilające | TAK
WYPOSAŻENIE DODATKOWE
25. | Zawór do gazu z prawej strony (na bocznej ściance) | TAK
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU
26. | Gwarancja min. 36 miesięcy, licząc od dnia wykonania umowy | TAK podać
27. | Serwis gwarancyjny i posprzedażowy świadczony przez autoryzowany podmiot z siedziba na terenie RP | TAK
28. | Czas reakcji serwisu na zgłoszone usterki - max. 72 godziny liczone w dni robocze | TAK
POZOSTAŁE WYMAGANIA
29. | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim oraz angielskim (jeśli posiada) dostarczony wrac z urządzeniem w formie papierowej oraz elektronicznej | TAK
30. | Dołączony katalog lub folder producenta | TAK
31. | Szkolenie z obsługi urządzenia (zawarte w cenie urządzenia, 1 dniowe) | TAK
Oferuję/my realizację zamówienia za powiększoną o podatek od towarów i usług (VAT) cenę brutto ___________ zł (słownie: _____________________________________________ złotych), w tym staka podatku VAT_____%, wartość netto ______________zł.
Oświadczam, że oferuję okres gwarancji 36 miesięcy od daty odbioru przedmiotu umowy.
Oświadczam, że: 1. zapoznałem się z zapytaniem ofertowym (w tym z istotnymi postanowieniami umowy) oraz zdobyłem wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty i przyjmuję warunki określone w zapytaniu ofertowym i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń, 2. dostawę stanowiącą przedmiot niniejszego zamówienia wykonam na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, 3. cena ofertowa stanowiąca całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu, 4. akceptuję warunki płatności zawarte we wzorze umowy (zał. nr 3 zapytania ofertowego), 5. przedmiot zamówienia zamierzam zrealizować bez udziału / z udziałem* podwykonawców: ____________________________ w przypadku zatrudnienia podwykonawców, odpowiadamy za ich pracę jak za swoją własną, 6. uważam się za związanego ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, 7. w razie wybrania przez Zamawiającego mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach zawartych w zapytaniu ofertowym, 8. w przypadku wysyłania faktury na adres mailowy Zamawiającego: e-faktury@olsztyn.wiw.gov.pl zostanie ona wysłana z adresu mailowego Wykonawcy ____________________________________________ 9. oferta składa się z _____ kolejno ponumerowanych stron. 10. Załącznikami do niniejszej oferty stanowiącymi jej integralną część są: 1) dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub oświadczam, że dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji (KRS/CEDIG) są dostępne za pomocą bezpłatnych, ogólnodostępnych baz danych https://prod.cedig.gov.pl/ https://ems.ms.gov.pl *; 2) pełnomocnictwo (jeżeli Wykonawca przewiduje)*; 3) katalog lub folder producenta
| ____________________ | _________________________________________
| miejscowość, data | podpis i pieczątka osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy