## 1
| WYKONAWCA: |  |  |  |  | Załącznik nr 2a do zapytania ofertowego
| ……………………………………. |  |  |  |  | ZAMAWIAJĄCY:
| (REGON, NIP, adres, nazwa) |  |  |  |  | Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie
| znak sprawy: WIW-A-AGZ.2600.2.171.2022.JO.KW |  |  |  |  | ul. Szarych Szeregów 7,
10-072 Olsztyn
FORMULARZ OFERTY
Odpowiadając na zapytanie ofertowe pn.: Część nr 1 - Dostawa pipety elektronicznej jednokanałowej Ovation® ESC ze stelażem, niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za łączną cenę ofertową, stanowiącą całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | [5 empty] | RAZEM:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Nazwa producenta/ nr kat. | Inne wymagania/ dokumenty dostarczone do dostawy | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość brutto w zł
A | B | C | D | E | F | G | H | I
1 | Pipeta elektroniczna jednokanałowa Ovation® ESC | • Pojemność 2-125 µl • Dokładność % - ±0,8 dla 125 µL - ±0,8 dla 62,5 µL - ±2,9 dla 12,5 µL • Precyzyjność [%] - ±0,15 dla 125 µL - ±0,24 dla 62,5 µL - ±1,00 dla 12,5 µL • wywzorcowana przez akredytowane laboratorium w punktach 12,5 µl, 62,5 µl, 125 µL | Ovation® ESC 1065-0125 | Świadectwo wzorcowania | szt. | 1 |  | 0
2 | Stos stelaży VistaStak | • stelaż po 192 szt., 5 warstw (małe), 3 warstwy (mikro i duże) | Ovation® ESC 4060-9025 | - | szt. | 1 |  | 0
Razem: | [7 empty] | 0
Oferuję/my realizację zamówienia za powiększoną o podatek od towarów i usług (VAT) cenę brutto ___________ zł (słownie: _____________________________________________ złotych), w tym podatek VAT - stawka _____%, wartość netto ______________zł
OŚWIADCZENIA WYKONAWCY:
Oświadczam, że: 1. proponowane produkty spełniają wymagania postawione w opisie przedmiotu zamówienia, 2. zapoznałem się z zapytaniem ofertowym oraz zdobyłem wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty i przyjmuję warunki określone w zapytaniu ofertowym i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń, 3. dostawę stanowiącą przedmiot niniejszego zamówienia wykonam na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, 4. cena ofertowa stanowiącą całkowite wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, 5. akceptuję warunki płatności zawarte we zapytaniu ofertowym, tj. 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, 6. przedmiot zamówienia zamierzam zrealizować bez udziału / z udziałem* podwykonawców: _____________________. W przypadku zatrudnienia podwykonawców odpowiadam za ich pracę jak za swoją własną, 7. uważam się za związanego ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, 8. w razie wybrania przez Zamawiającego mojej oferty zobowiązuję się do realizacji zamówienia na warunkach zawartych w zapytaniu ofertowym, 9. w przypadku wysyłania faktury na adres e-mailowy Zamawiającego: e-faktury@olsztyn.wiw.gov.pl zostanie ona wysłana z adresu mailowego Wykonawcy __________________________ 10. oferta składa się z _____ kolejno ponumerowanych stron. 11. oświadczam, że moje dokumenty określające zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy są dostępne za pomocą bezpłatnych, ogólnodostępnych baz danych, adres strony (zaznaczyć właściwe): https://prod.ceidg.gov.pl https://ems.ms.gov.pl 12. załącznikami do niniejszej oferty stanowiącymi jej integralną część są: 1)pełnomocnictwo (jeżeli Wykonawca przewiduje) *; 2).......................................................................
| __________________ | [5 empty] | _________________________________________
| miejscowość, data | [5 empty] | podpis i pieczątka osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

## 2
| WYKONAWCA: |  |  |  |  | Załącznik nr 2b do zapytania ofertowego
| ……………………………………. |  |  |  |  | ZAMAWIAJĄCY:
| (REGON, NIP, adres, nazwa) |  |  |  |  | Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie
| znak sprawy: WIW-A-AGZ.2600.2.171.2022.JO.KW |  |  |  |  | ul. Szarych Szeregów 7,
10-072 Olsztyn
FORMULARZ OFERTY
Odpowiadając na zapytanie ofertowe pn.: Część nr 2 - Dostawa pipety automatycznej BagPipet®, niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za łączną cenę ofertową, stanowiącą całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | [5 empty] | RAZEM:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Nazwa producenta/ nr kat. | Inne wymagania/ dokumenty dostarczone do dostawy | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość brutto w zł
A | B | C | D | E | F | G | H | I
1 | Pipeta BagPipet® | • pipeta automatyczna nastawna na 0,1, 0,9 i 1,0 ml • kompatybilność z jednorazowymi, sterylnymi końcówkami typu BagTips® • wywzorcowana przez akredytowane laboratorium w punktach 0,1 ml i 1,0 ml | Interscience 251 091 | Świadectwo wzorcowania | szt. | 4 |  | 0
Razem: | [7 empty] | 0
Oferuję/my realizację zamówienia za powiększoną o podatek od towarów i usług (VAT) cenę brutto ___________ zł (słownie: _____________________________________________ złotych), w tym podatek VAT - stawka _____%, wartość netto ______________zł
OŚWIADCZENIA WYKONAWCY:
Oświadczam, że: 1. proponowane produkty spełniają wymagania postawione w opisie przedmiotu zamówienia, 2. zapoznałem się z zapytaniem ofertowym oraz zdobyłem wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty i przyjmuję warunki określone w zapytaniu ofertowym i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń, 3. dostawę stanowiącą przedmiot niniejszego zamówienia wykonam na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, 4. cena ofertowa stanowiącą całkowite wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, 5. akceptuję warunki płatności zawarte we zapytaniu ofertowym, tj. 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, 6. przedmiot zamówienia zamierzam zrealizować bez udziału / z udziałem* podwykonawców: _____________________. W przypadku zatrudnienia podwykonawców odpowiadam za ich pracę jak za swoją własną, 7. uważam się za związanego ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, 8. w razie wybrania przez Zamawiającego mojej oferty zobowiązuję się do realizacji zamówienia na warunkach zawartych w zapytaniu ofertowym, 9. w przypadku wysyłania faktury na adres e-mailowy Zamawiającego: e-faktury@olsztyn.wiw.gov.pl zostanie ona wysłana z adresu mailowego Wykonawcy __________________________ 10. oferta składa się z _____ kolejno ponumerowanych stron. 11. oświadczam, że moje dokumenty określające zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy są dostępne za pomocą bezpłatnych, ogólnodostępnych baz danych, adres strony (zaznaczyć właściwe): https://prod.ceidg.gov.pl https://ems.ms.gov.pl 12. załącznikami do niniejszej oferty stanowiącymi jej integralną część są: 1)pełnomocnictwo (jeżeli Wykonawca przewiduje) *; 2).......................................................................
| __________________ | [5 empty] | _________________________________________
| miejscowość, data | [5 empty] | podpis i pieczątka osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

## 3
| WYKONAWCA: |  |  |  |  | Załącznik nr 2c do zapytania ofertowego
| ……………………………………. |  |  |  |  | ZAMAWIAJĄCY:
| (REGON, NIP, adres, nazwa) |  |  |  |  | Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie
| znak sprawy: WIW-A-AGZ.2600.2.171.2022.JO.KW |  |  |  |  | ul. Szarych Szeregów 7,
10-072 Olsztyn
FORMULARZ OFERTY
Odpowiadając na zapytanie ofertowe pn.: Część nr 3 - Dostawa pirometru do żywności, niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za łączną cenę ofertową, stanowiącą całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | [5 empty] | RAZEM:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Nazwa producenta/ nr kat. | Inne wymagania/ dokumenty dostarczone do dostawy | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość brutto w zł
A | B | C | D | E | F | G | H | I
1 | Pirometr do żywności typ Food Pro Comark FLUKE | • Zakres -30ºC do +200ºC • Dokładność: - ±2º C (w temp.otoczenia 23ºC) - ±1º C (pomiędzy 0ºC a 65ºC) - < 0º C : ±1 ° ±0.1 stopień - > 65º C: ±1.5 % odczytu • pomiar na zasadzie widma podczerwieni • wodoszczelna obudowa • system diod informujących o temperaturze żywności (HACCP) • oświetlacz obszaru pomiarowego • do 10 godzin pracy ciągłej. • wywzorcowany przez akredytowane laboratorium w punktach 0oC, 5oC, 48oC | CONMARK | Świadectwo wzorcowania | szt. | 1 |  | 0
Razem: | [7 empty] | 0
Oferuję/my realizację zamówienia za powiększoną o podatek od towarów i usług (VAT) cenę brutto ___________ zł (słownie: _____________________________________________ złotych), w tym podatek VAT - stawka _____%, wartość netto ______________zł
OŚWIADCZENIA WYKONAWCY:
Oświadczam, że: 1. proponowane produkty spełniają wymagania postawione w opisie przedmiotu zamówienia, 2. zapoznałem się z zapytaniem ofertowym oraz zdobyłem wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty i przyjmuję warunki określone w zapytaniu ofertowym i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń, 3. dostawę stanowiącą przedmiot niniejszego zamówienia wykonam na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, 4. cena ofertowa stanowiącą całkowite wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, 5. akceptuję warunki płatności zawarte we zapytaniu ofertowym, tj. 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, 6. przedmiot zamówienia zamierzam zrealizować bez udziału / z udziałem* podwykonawców: _____________________. W przypadku zatrudnienia podwykonawców odpowiadam za ich pracę jak za swoją własną, 7. uważam się za związanego ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, 8. w razie wybrania przez Zamawiającego mojej oferty zobowiązuję się do realizacji zamówienia na warunkach zawartych w zapytaniu ofertowym, 9. w przypadku wysyłania faktury na adres e-mailowy Zamawiającego: e-faktury@olsztyn.wiw.gov.pl zostanie ona wysłana z adresu mailowego Wykonawcy __________________________ 10. oferta składa się z _____ kolejno ponumerowanych stron. 11. oświadczam, że moje dokumenty określające zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy są dostępne za pomocą bezpłatnych, ogólnodostępnych baz danych, adres strony (zaznaczyć właściwe): https://prod.ceidg.gov.pl https://ems.ms.gov.pl 12. załącznikami do niniejszej oferty stanowiącymi jej integralną część są: 1)pełnomocnictwo (jeżeli Wykonawca przewiduje) *; 2).......................................................................
| __________________ | [5 empty] | _________________________________________
| miejscowość, data | [5 empty] | podpis i pieczątka osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

## 4
| WYKONAWCA: |  |  |  | Załącznik nr 2d do zapytania ofertowego
| ……………………………………. |  |  |  | ZAMAWIAJĄCY:
| (REGON, NIP, adres, nazwa) |  |  |  | Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie
| znak sprawy: WIW-A-AGZ.2600.2.171.2022.JO.KW |  |  |  | ul. Szarych Szeregów 7,
10-072 Olsztyn
FORMULARZ OFERTY
Odpowiadając na zapytanie ofertowe pn.: Część nr 4 - Dostawa palnika pistoletowego, niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za łączną cenę ofertową, stanowiącą całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |  |  |  |  | RAZEM:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Nazwa producenta/ nr kat. | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość brutto w zł
A | B | C | D | E | F | G | H
1 | Ręczny palnik gazowy pistoletowy FLAMEBOY | • gaz ziemny • bez adaptera | INTEGRA Biosciences AG 145000 | szt. | 1 |  | 0
Razem: | [6 empty] | 0
Oferuję/my realizację zamówienia za powiększoną o podatek od towarów i usług (VAT) cenę brutto ___________ zł (słownie: _____________________________________________ złotych), w tym podatek VAT - stawka _____%, wartość netto ______________zł
Udzielam …….. miesięcy gwarancji (min. 12 miesiący).
OŚWIADCZENIA WYKONAWCY:
Oświadczam, że: 1. proponowane produkty spełniają wymagania postawione w opisie przedmiotu zamówienia, 2. zapoznałem się z zapytaniem ofertowym oraz zdobyłem wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty i przyjmuję warunki określone w zapytaniu ofertowym i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń, 3. dostawę stanowiącą przedmiot niniejszego zamówienia wykonam na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, 4. cena ofertowa stanowiącą całkowite wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, 5. akceptuję warunki płatności zawarte we zapytaniu ofertowym, tj. 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, 6. przedmiot zamówienia zamierzam zrealizować bez udziału / z udziałem* podwykonawców: _____________________. W przypadku zatrudnienia podwykonawców odpowiadam za ich pracę jak za swoją własną, 7. uważam się za związanego ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, 8. w razie wybrania przez Zamawiającego mojej oferty zobowiązuję się do realizacji zamówienia na warunkach zawartych w zapytaniu ofertowym, 9. w przypadku wysyłania faktury na adres e-mailowy Zamawiającego: e-faktury@olsztyn.wiw.gov.pl zostanie ona wysłana z adresu mailowego Wykonawcy __________________________ 10. oferta składa się z _____ kolejno ponumerowanych stron. 11. oświadczam, że moje dokumenty określające zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy są dostępne za pomocą bezpłatnych, ogólnodostępnych baz danych, adres strony (zaznaczyć właściwe): https://prod.ceidg.gov.pl https://ems.ms.gov.pl 12. załącznikami do niniejszej oferty stanowiącymi jej integralną część są: 1)pełnomocnictwo (jeżeli Wykonawca przewiduje) *; 2).......................................................................
| __________________ |  |  |  |  | _________________________________________
| miejscowość, data |  |  |  |  | podpis i pieczątka osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

## 5
| WYKONAWCA: |  |  |  | Załącznik nr 2e do zapytania ofertowego
| ……………………………………. |  |  |  | ZAMAWIAJĄCY:
| (REGON, NIP, adres, nazwa) |  |  |  | Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie
| znak sprawy: WIW-A-AGZ.2600.2.171.2022.JO.KW |  |  |  | ul. Szarych Szeregów 7,
10-072 Olsztyn
FORMULARZ OFERTY
Odpowiadając na zapytanie ofertowe pn.: Część nr 5 - Dostawa palnika gazowego, niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za łączną cenę ofertową, stanowiącą całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |  |  |  |  | RAZEM:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Nazwa producenta/ nr kat. | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość brutto w zł
A | B | C | D | E | F | G | H
1 | Palnik gasprofi 1 SCS micro | • Wymiary: 85 x 49 x 86 mm (szer. x wys. x gł.) • Zużycie: gaz ciekły 70 g/h • Temperatura płomienia: gaz ciekły 1350ºC, gaz ziemny 1300ºC • Nominalne obciążenie cieplne: 1 Kw | WLD-TEC | szt. | 1 |  | 0
Razem: | [6 empty] | 0
Oferuję/my realizację zamówienia za powiększoną o podatek od towarów i usług (VAT) cenę brutto ___________ zł (słownie: _____________________________________________ złotych), w tym podatek VAT - stawka _____%, wartość netto ______________zł
Udzielam …….. miesięcy gwarancji (min. 12 miesiący).
OŚWIADCZENIA WYKONAWCY:
Oświadczam, że: 1. proponowane produkty spełniają wymagania postawione w opisie przedmiotu zamówienia, 2. zapoznałem się z zapytaniem ofertowym oraz zdobyłem wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty i przyjmuję warunki określone w zapytaniu ofertowym i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń, 3. dostawę stanowiącą przedmiot niniejszego zamówienia wykonam na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, 4. cena ofertowa stanowiącą całkowite wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, 5. akceptuję warunki płatności zawarte we zapytaniu ofertowym, tj. 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, 6. przedmiot zamówienia zamierzam zrealizować bez udziału / z udziałem* podwykonawców: _____________________. W przypadku zatrudnienia podwykonawców odpowiadam za ich pracę jak za swoją własną, 7. uważam się za związanego ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, 8. w razie wybrania przez Zamawiającego mojej oferty zobowiązuję się do realizacji zamówienia na warunkach zawartych w zapytaniu ofertowym, 9. w przypadku wysyłania faktury na adres e-mailowy Zamawiającego: e-faktury@olsztyn.wiw.gov.pl zostanie ona wysłana z adresu mailowego Wykonawcy __________________________ 10. oferta składa się z _____ kolejno ponumerowanych stron. 11. oświadczam, że moje dokumenty określające zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy są dostępne za pomocą bezpłatnych, ogólnodostępnych baz danych, adres strony (zaznaczyć właściwe): https://prod.ceidg.gov.pl https://ems.ms.gov.pl 12. załącznikami do niniejszej oferty stanowiącymi jej integralną część są: 1)pełnomocnictwo (jeżeli Wykonawca przewiduje) *; 2).......................................................................
| __________________ |  |  |  |  | _________________________________________
| miejscowość, data |  |  |  |  | podpis i pieczątka osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

## 6
| WYKONAWCA: |  |  |  |  | Załącznik nr 2f do zapytania ofertowego
| ……………………………………. |  |  |  |  | ZAMAWIAJĄCY:
| (REGON, NIP, adres, nazwa) |  |  |  |  | Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie
| znak sprawy: WIW-A-AGZ.2600.2.171.2022.JO.KW |  |  |  |  | ul. Szarych Szeregów 7,
10-072 Olsztyn
FORMULARZ OFERTY
Odpowiadając na zapytanie ofertowe pn.: Część nr 6 - Dostawa termohigrometru Testo, niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za łączną cenę ofertową, stanowiącą całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | [5 empty] | RAZEM:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Nazwa producenta/ nr kat. | Inne wymagania/ dokumenty dostarczone do dostawy | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość brutto w zł
A | B | C | D | E | F | G | H | I
1 | Termohigrometr Testo 608-H1 | • urządzenie jest wyposażone w pojemnościowy sensor wilgotności chroniony patentem • posiada funkcję wyświetlania maksymalnych i minimalnych wartości zarejestrowanej temperatury i wilgotności względnej • urządzenie monitoruje stan baterii, którą jest zasilane • wywzorcowany przez akredytowane laboratorium w punktach: - wilg. 25% - 20oC i 27oC - wilg. 40% - 20oC i 27oC - wilg. 60% - 27oC | Testo 0560 6081 | Świadectwo wzorcowania | szt. | 3 |  | 0
Razem: | [7 empty] | 0
Oferuję/my realizację zamówienia za powiększoną o podatek od towarów i usług (VAT) cenę brutto ___________ zł (słownie: _____________________________________________ złotych), w tym podatek VAT - stawka _____%, wartość netto ______________zł
OŚWIADCZENIA WYKONAWCY:
Oświadczam, że: 1. proponowane produkty spełniają wymagania postawione w opisie przedmiotu zamówienia, 2. zapoznałem się z zapytaniem ofertowym oraz zdobyłem wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty i przyjmuję warunki określone w zapytaniu ofertowym i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń, 3. dostawę stanowiącą przedmiot niniejszego zamówienia wykonam na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, 4. cena ofertowa stanowiącą całkowite wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, 5. akceptuję warunki płatności zawarte we zapytaniu ofertowym, tj. 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, 6. przedmiot zamówienia zamierzam zrealizować bez udziału / z udziałem* podwykonawców: _____________________. W przypadku zatrudnienia podwykonawców odpowiadam za ich pracę jak za swoją własną, 7. uważam się za związanego ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, 8. w razie wybrania przez Zamawiającego mojej oferty zobowiązuję się do realizacji zamówienia na warunkach zawartych w zapytaniu ofertowym, 9. w przypadku wysyłania faktury na adres e-mailowy Zamawiającego: e-faktury@olsztyn.wiw.gov.pl zostanie ona wysłana z adresu mailowego Wykonawcy __________________________ 10. oferta składa się z _____ kolejno ponumerowanych stron. 11. oświadczam, że moje dokumenty określające zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy są dostępne za pomocą bezpłatnych, ogólnodostępnych baz danych, adres strony (zaznaczyć właściwe): https://prod.ceidg.gov.pl https://ems.ms.gov.pl 12. załącznikami do niniejszej oferty stanowiącymi jej integralną część są: 1)pełnomocnictwo (jeżeli Wykonawca przewiduje) *; 2).......................................................................
| __________________ | [5 empty] | _________________________________________
| miejscowość, data | [5 empty] | podpis i pieczątka osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

## 7
| WYKONAWCA: |  |  |  |  | Załącznik nr 2g do zapytania ofertowego
| ……………………………………. |  |  |  |  | ZAMAWIAJĄCY:
| (REGON, NIP, adres, nazwa) |  |  |  |  | Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie
| znak sprawy: WIW-A-AGZ.2600.2.171.2022.JO.KW |  |  |  |  | ul. Szarych Szeregów 7,
10-072 Olsztyn
FORMULARZ OFERTY
Odpowiadając na zapytanie ofertowe pn.: Część nr 7 - Dostawa termohigrometru i termometrów TFA, niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za łączną cenę ofertową, stanowiącą całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | [5 empty] | RAZEM:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Nazwa producenta/ nr kat. | Inne wymagania/ dokumenty dostarczone do dostawy | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość brutto w zł
A | B | C | D | E | F | G | H | I
1 | Termometr elektroniczny do lodówki | • dokładność pomiaru (wg zakresu):-20°C do 10°C: ±0,8°C; dla pozostałych: ±1°C • wymiary: 91 x 15 (35) x 72 mm ; • waga: 36 g; • wywzorcowany przez akredytowane laboratorium w punktach 20oC i 27oC | TFA 30.1042 | Świadectwo wzorcowania | szt. | 2 |  | 0
2 | Termometr z czujnikiem zewnętrznym / bezprzewodowym | • zakresy pomiarowe: • temperatura wewnętrzna: 0ºC......+60ºC • temperatura zewnętrzna (z czujnika): -20ºC....+60ºC • w zestawie 1 czujnik zewnętrzny 30.3197 / łączność bezprzewodowa • transmisja max do 50m • funkcje: MIN, MAX, zegar • zasilanie: termometr 2 x 1,5V AA, czujnik 2x x 1,5V A • wymiary: 60x90x23 mm • wywzorcowany przez akredytowane laboratorium w punktach 20oC i 27oC | TFA 30.3051.01 | Świadectwo wzorcowania | szt. | 3 |  | 0
3 | Termohigrometr | • T: -10...+60°C • RH: 10...99 % • rozdzielczość wskazania: 0,1°C 1 % RH • dokładność pomiaru: ±0,7...1,0°C ±3...5% RH • wymiary: 110 x 102 x 21 mm • waga: 122g • zasilanie:1x bateria AAA 1,5V • bardzo duży, czytelny wyświetlacz • możliwość postawienia lub powieszenia • pamięć MIN/MAX mierzonych wartości • wywzorcowany przez akredytowane laboratorium w punktach: - wilg. 30% - 20oC i 27oC - wilg. 40% - 20oC i 27oC | TFA 30.5002 | Świadectwo wzorcowania | szt. | 1 |  | 0
Razem: | [7 empty] | 0
Oferuję/my realizację zamówienia za powiększoną o podatek od towarów i usług (VAT) cenę brutto ___________ zł (słownie: _____________________________________________ złotych), w tym podatek VAT - stawka _____%, wartość netto ______________zł
OŚWIADCZENIA WYKONAWCY:
Oświadczam, że: 1. proponowane produkty spełniają wymagania postawione w opisie przedmiotu zamówienia, 2. zapoznałem się z zapytaniem ofertowym oraz zdobyłem wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty i przyjmuję warunki określone w zapytaniu ofertowym i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń, 3. dostawę stanowiącą przedmiot niniejszego zamówienia wykonam na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, 4. cena ofertowa stanowiącą całkowite wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, 5. akceptuję warunki płatności zawarte we zapytaniu ofertowym, tj. 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, 6. przedmiot zamówienia zamierzam zrealizować bez udziału / z udziałem* podwykonawców: _____________________. W przypadku zatrudnienia podwykonawców odpowiadam za ich pracę jak za swoją własną, 7. uważam się za związanego ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, 8. w razie wybrania przez Zamawiającego mojej oferty zobowiązuję się do realizacji zamówienia na warunkach zawartych w zapytaniu ofertowym, 9. w przypadku wysyłania faktury na adres e-mailowy Zamawiającego: e-faktury@olsztyn.wiw.gov.pl zostanie ona wysłana z adresu mailowego Wykonawcy __________________________ 10. oferta składa się z _____ kolejno ponumerowanych stron. 11. oświadczam, że moje dokumenty określające zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy są dostępne za pomocą bezpłatnych, ogólnodostępnych baz danych, adres strony (zaznaczyć właściwe): https://prod.ceidg.gov.pl https://ems.ms.gov.pl 12. załącznikami do niniejszej oferty stanowiącymi jej integralną część są: 1)pełnomocnictwo (jeżeli Wykonawca przewiduje) *; 2).......................................................................
| __________________ | [5 empty] | _________________________________________
| miejscowość, data | [5 empty] | podpis i pieczątka osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

## 8
| WYKONAWCA: |  |  |  |  | Załącznik nr 2h do zapytania ofertowego
| ……………………………………. |  |  |  |  | ZAMAWIAJĄCY:
| (REGON, NIP, adres, nazwa) |  |  |  |  | Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie
| znak sprawy: WIW-A-AGZ.2600.2.171.2022.JO.KW |  |  |  |  | ul. Szarych Szeregów 7,
10-072 Olsztyn
FORMULARZ OFERTY
Odpowiadając na zapytanie ofertowe pn.: Część nr 8 - Dostawa termometrów DT-2, niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za łączną cenę ofertową, stanowiącą całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | [5 empty] | RAZEM:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Nazwa producenta/ nr kat. | Inne wymagania/ dokumenty dostarczone do dostawy | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość brutto w zł
A | B | C | D | E | F | G | H | I
1 | Termometr DT-2 z sondą ST05-S-50 | • długość przewodu 1m • zakres pomiarowy sondy ST-05-S-70: -40°C do 180°C • rozdzielczość 0,01oC • dokładność pomiaru ±0,1oC • wyświetlacz LCD • wywzorcowany przez akredytowane laboratorium w temp. 0oC; 5oC; 25oC | Termoprodukt DT-2 | Świadectwo wzorcowania | szt. | 1 |  | 0
2 |  | • długość przewodu 1m • zakres pomiarowy sondy ST-05-S-70: -40°C do 180°C • rozdzielczość 0,01oC • dokładność pomiaru ±0,1oC • wyświetlacz LCD • wywzorcowany przez akredytowane laboratorium w temp. 0oC; 30oC; 45,5oC |  | Świadectwo wzorcowania | szt. | 1 |  | 0
3 |  | • długość przewodu 1m • zakres pomiarowy sondy ST-05-S-70: -40°C do 180°C • rozdzielczość 0,01oC • dokładność pomiaru ±0,1oC • wyświetlacz LCD • wywzorcowany przez akredytowane laboratorium w temp. 0oC; 37oC; 40oC |  | Świadectwo wzorcowania | szt. | 1 |  | 0
4 |  | • długość przewodu 1m • zakres pomiarowy sondy ST-05-S-70: -40°C do 180°C • rozdzielczość 0,01oC • dokładność pomiaru ±0,1oC • wyświetlacz LCD • wywzorcowany przez akredytowane laboratorium w temp. 45oC; 50oC |  | Świadectwo wzorcowania | szt. | 1 |  | 0
Razem: | [7 empty] | 0
Oferuję/my realizację zamówienia za powiększoną o podatek od towarów i usług (VAT) cenę brutto ___________ zł (słownie: _____________________________________________ złotych), w tym podatek VAT - stawka _____%, wartość netto ______________zł
OŚWIADCZENIA WYKONAWCY:
Oświadczam, że: 1. proponowane produkty spełniają wymagania postawione w opisie przedmiotu zamówienia, 2. zapoznałem się z zapytaniem ofertowym oraz zdobyłem wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty i przyjmuję warunki określone w zapytaniu ofertowym i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń, 3. dostawę stanowiącą przedmiot niniejszego zamówienia wykonam na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, 4. cena ofertowa stanowiącą całkowite wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, 5. akceptuję warunki płatności zawarte we zapytaniu ofertowym, tj. 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, 6. przedmiot zamówienia zamierzam zrealizować bez udziału / z udziałem* podwykonawców: _____________________. W przypadku zatrudnienia podwykonawców odpowiadam za ich pracę jak za swoją własną, 7. uważam się za związanego ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, 8. w razie wybrania przez Zamawiającego mojej oferty zobowiązuję się do realizacji zamówienia na warunkach zawartych w zapytaniu ofertowym, 9. w przypadku wysyłania faktury na adres e-mailowy Zamawiającego: e-faktury@olsztyn.wiw.gov.pl zostanie ona wysłana z adresu mailowego Wykonawcy __________________________ 10. oferta składa się z _____ kolejno ponumerowanych stron. 11. oświadczam, że moje dokumenty określające zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy są dostępne za pomocą bezpłatnych, ogólnodostępnych baz danych, adres strony (zaznaczyć właściwe): https://prod.ceidg.gov.pl https://ems.ms.gov.pl 12. załącznikami do niniejszej oferty stanowiącymi jej integralną część są: 1)pełnomocnictwo (jeżeli Wykonawca przewiduje) *; 2).......................................................................
| __________________ | [5 empty] | _________________________________________
| miejscowość, data | [5 empty] | podpis i pieczątka osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

## 9
| WYKONAWCA: |  |  |  | Załącznik nr 2i do zapytania ofertowego
| ……………………………………. |  |  |  | ZAMAWIAJĄCY:
| (REGON, NIP, adres, nazwa) |  |  |  | Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie
| znak sprawy: WIW-A-AGZ.2600.2.171.2022.JO.KW |  |  |  | ul. Szarych Szeregów 7,
10-072 Olsztyn
FORMULARZ OFERTY
Odpowiadając na zapytanie ofertowe pn.: Część nr 9 - Dostawa mieszadła OKAP, niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za łączną cenę ofertową, stanowiącą całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |  |  |  |  | RAZEM:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Nazwa producenta/ nr kat. | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość brutto w zł
A | B | C | D | E | F | G | H
1 | Mieszadło OKAP - 2-60 cykli/min | • Zasilanie: 230 V, 50 Hz • Pobór mocy: 20 VA • Płynna regulacja wychyłu: - 1° < P < + 1°. - 10° < P < +10°. • Płynna regulacja częstotliwości wychyłu: 2 – 60 cykli/min. • Tryb pracy: - nastawny do 15 min., - ciągły, - chwilowy. • Dopuszczalne obciążenie stołu: 1,5 kg • Wymiary stołu: 285 x 285 mm • Wymiary gabarytowe: 663 x 540 x 310 mm • Temperatura otoczenia: 4°C do 40°C • Ciężar: 6,5 kg | JWElectronic | szt. | 1 |  | 0
Razem: | [6 empty] | 0
Oferuję/my realizację zamówienia za powiększoną o podatek od towarów i usług (VAT) cenę brutto ___________ zł (słownie: _____________________________________________ złotych), w tym podatek VAT - stawka _____%, wartość netto ______________zł
Udzielam …….. miesięcy gwarancji (min. 12 miesięcy).
OŚWIADCZENIA WYKONAWCY:
Oświadczam, że: 1. proponowane produkty spełniają wymagania postawione w opisie przedmiotu zamówienia, 2. zapoznałem się z zapytaniem ofertowym oraz zdobyłem wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty i przyjmuję warunki określone w zapytaniu ofertowym i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń, 3. dostawę stanowiącą przedmiot niniejszego zamówienia wykonam na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, 4. cena ofertowa stanowiącą całkowite wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, 5. akceptuję warunki płatności zawarte we zapytaniu ofertowym, tj. 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, 6. przedmiot zamówienia zamierzam zrealizować bez udziału / z udziałem* podwykonawców: _____________________. W przypadku zatrudnienia podwykonawców odpowiadam za ich pracę jak za swoją własną, 7. uważam się za związanego ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, 8. w razie wybrania przez Zamawiającego mojej oferty zobowiązuję się do realizacji zamówienia na warunkach zawartych w zapytaniu ofertowym, 9. w przypadku wysyłania faktury na adres e-mailowy Zamawiającego: e-faktury@olsztyn.wiw.gov.pl zostanie ona wysłana z adresu mailowego Wykonawcy __________________________ 10. oferta składa się z _____ kolejno ponumerowanych stron. 11. oświadczam, że moje dokumenty określające zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy są dostępne za pomocą bezpłatnych, ogólnodostępnych baz danych, adres strony (zaznaczyć właściwe): https://prod.ceidg.gov.pl https://ems.ms.gov.pl 12. załącznikami do niniejszej oferty stanowiącymi jej integralną część są: 1)pełnomocnictwo (jeżeli Wykonawca przewiduje) *; 2).......................................................................
| __________________ |  |  |  |  | _________________________________________
| miejscowość, data |  |  |  |  | podpis i pieczątka osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

## 10
| WYKONAWCA: |  |  |  | Załącznik nr 2j do zapytania ofertowego
| ……………………………………. |  |  |  | ZAMAWIAJĄCY:
| (REGON, NIP, adres, nazwa) |  |  |  | Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie
| znak sprawy: WIW-A-AGZ.2600.2.171.2022.JO.KW |  |  |  | ul. Szarych Szeregów 7,
10-072 Olsztyn
FORMULARZ OFERTY
Odpowiadając na zapytanie ofertowe pn.: Część nr 10 - Dostawa zamrażarki laboratoryjnej, niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za łączną cenę ofertową, stanowiącą całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |  |  |  |  | RAZEM:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Nazwa producenta/ nr kat. | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość brutto w zł
A | B | C | D | E | F | G | H
1 | Zamrażarka | • Wymiary (WxSxG) [cm]: 85.1 x 55.3 x 62.4 • Rodzaj zamrażarki: Szufladowa • Zdolność zamrażania [kg/24h]: 6 • Pojemność [l]: 98 • Roczne zużycie prądu: 170 kWh = 130.9 zł • Klasa emisji hałasu: C | LIEBHERR GP 1223 | szt. | 1 |  | 0
Razem: | [6 empty] | 0
Oferuję/my realizację zamówienia za powiększoną o podatek od towarów i usług (VAT) cenę brutto ___________ zł (słownie: _____________________________________________ złotych), w tym podatek VAT - stawka _____%, wartość netto ______________zł
Udzielam …….. miesięcy gwarancji (min. 24 miesiące).
OŚWIADCZENIA WYKONAWCY:
Oświadczam, że: 1. proponowane produkty spełniają wymagania postawione w opisie przedmiotu zamówienia, 2. zapoznałem się z zapytaniem ofertowym oraz zdobyłem wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty i przyjmuję warunki określone w zapytaniu ofertowym i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń, 3. dostawę stanowiącą przedmiot niniejszego zamówienia wykonam na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, 4. cena ofertowa stanowiącą całkowite wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, 5. akceptuję warunki płatności zawarte we zapytaniu ofertowym, tj. 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, 6. przedmiot zamówienia zamierzam zrealizować bez udziału / z udziałem* podwykonawców: _____________________. W przypadku zatrudnienia podwykonawców odpowiadam za ich pracę jak za swoją własną, 7. uważam się za związanego ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, 8. w razie wybrania przez Zamawiającego mojej oferty zobowiązuję się do realizacji zamówienia na warunkach zawartych w zapytaniu ofertowym, 9. w przypadku wysyłania faktury na adres e-mailowy Zamawiającego: e-faktury@olsztyn.wiw.gov.pl zostanie ona wysłana z adresu mailowego Wykonawcy __________________________ 10. oferta składa się z _____ kolejno ponumerowanych stron. 11. oświadczam, że moje dokumenty określające zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy są dostępne za pomocą bezpłatnych, ogólnodostępnych baz danych, adres strony (zaznaczyć właściwe): https://prod.ceidg.gov.pl https://ems.ms.gov.pl 12. załącznikami do niniejszej oferty stanowiącymi jej integralną część są: 1)pełnomocnictwo (jeżeli Wykonawca przewiduje) *; 2).......................................................................
| __________________ |  |  |  |  | _________________________________________
| miejscowość, data |  |  |  |  | podpis i pieczątka osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

## 11
| WYKONAWCA: |  |  |  | Załącznik nr 2k do zapytania ofertowego
| ……………………………………. |  |  |  | ZAMAWIAJĄCY:
| (REGON, NIP, adres, nazwa) |  |  |  | Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie
| znak sprawy: WIW-A-AGZ.2600.2.171.2022.JO.KW |  |  |  | ul. Szarych Szeregów 7,
10-072 Olsztyn
FORMULARZ OFERTY
Odpowiadając na zapytanie ofertowe pn.: Część nr 11 - Dostawa drobnego wyposażenia laboratorium, niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za łączną cenę ofertową, stanowiącą całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |  |  |  |  | RAZEM:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Nazwa producenta/ nr kat. | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość brutto w zł
A | B | C | D | E | F | G | H
1 | Zestaw statywów Top-Rack | • statyw na probówki 1,5 ml – 2,0 ml Top-Rack, z dwoma uchwytami. • 80-miejscowy. • wykonany z polipropylenu. • odporny na temp. od -80°C do +125°C. • autoklawowalny | Bionovo B-3414 | zestaw | 1 |  | 0
2 | Dozownik na folię o szer. 60 cm | • wyposażony w z mechanizm tnący | Bionovo B-1064 | Szt. | 1 |  | 0
3 | Statyw na probówki typu Falcon o poj. 15 ml | • liczba miejsc: 50 • wymiary: 213 x 130 x 50 mm | Bionovo B-0326 | Szt. | 3 |  | 0
Razem: | [6 empty] | 0
Oferuję/my realizację zamówienia za powiększoną o podatek od towarów i usług (VAT) cenę brutto ___________ zł (słownie: _____________________________________________ złotych), w tym podatek VAT - stawka _____%, wartość netto ______________zł
OŚWIADCZENIA WYKONAWCY:
Oświadczam, że: 1. proponowane produkty spełniają wymagania postawione w opisie przedmiotu zamówienia, 2. zapoznałem się z zapytaniem ofertowym oraz zdobyłem wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty i przyjmuję warunki określone w zapytaniu ofertowym i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń, 3. dostawę stanowiącą przedmiot niniejszego zamówienia wykonam na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, 4. cena ofertowa stanowiącą całkowite wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, 5. akceptuję warunki płatności zawarte we zapytaniu ofertowym, tj. 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, 6. przedmiot zamówienia zamierzam zrealizować bez udziału / z udziałem* podwykonawców: _____________________. W przypadku zatrudnienia podwykonawców odpowiadam za ich pracę jak za swoją własną, 7. uważam się za związanego ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, 8. w razie wybrania przez Zamawiającego mojej oferty zobowiązuję się do realizacji zamówienia na warunkach zawartych w zapytaniu ofertowym, 9. w przypadku wysyłania faktury na adres e-mailowy Zamawiającego: e-faktury@olsztyn.wiw.gov.pl zostanie ona wysłana z adresu mailowego Wykonawcy __________________________ 10. oferta składa się z _____ kolejno ponumerowanych stron. 11. oświadczam, że moje dokumenty określające zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy są dostępne za pomocą bezpłatnych, ogólnodostępnych baz danych, adres strony (zaznaczyć właściwe): https://prod.ceidg.gov.pl https://ems.ms.gov.pl 12. załącznikami do niniejszej oferty stanowiącymi jej integralną część są: 1)pełnomocnictwo (jeżeli Wykonawca przewiduje) *; 2).......................................................................
| __________________ |  |  |  |  | _________________________________________
| miejscowość, data |  |  |  |  | podpis i pieczątka osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

## 12
| WYKONAWCA: |  |  |  | Załącznik nr 2l do zapytania ofertowego
| ……………………………………. |  |  |  | ZAMAWIAJĄCY:
| (REGON, NIP, adres, nazwa) |  |  |  | Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie
| znak sprawy: WIW-A-AGZ.2600.2.171.2022.JO.KW |  |  |  | ul. Szarych Szeregów 7,
10-072 Olsztyn
FORMULARZ OFERTY
Odpowiadając na zapytanie ofertowe pn.: Część nr 12 – Dostawa statywów na płytki, niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za łączną cenę ofertową, stanowiącą całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |  |  |  |  | RAZEM:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Nazwa producenta/ nr kat. | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość brutto w zł
A | B | C | D | E | F | G | H
1 | Statyw | • statyw na płytki Petriego - PetriPile® wykonany ze stali nierdzewnej • przeznaczony do przechowywania szalek o średnicy 90 mm • ilość miejsc - 36 • wymiary: 375 x 255 x 130 mm | Interscience 241090 | szt. | 3 |  | 0
Razem: | [6 empty] | 0
Oferuję/my realizację zamówienia za powiększoną o podatek od towarów i usług (VAT) cenę brutto ___________ zł (słownie: _____________________________________________ złotych), w tym podatek VAT - stawka _____%, wartość netto ______________zł
OŚWIADCZENIA WYKONAWCY:
Oświadczam, że: 1. proponowane produkty spełniają wymagania postawione w opisie przedmiotu zamówienia, 2. zapoznałem się z zapytaniem ofertowym oraz zdobyłem wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty i przyjmuję warunki określone w zapytaniu ofertowym i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń, 3. dostawę stanowiącą przedmiot niniejszego zamówienia wykonam na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, 4. cena ofertowa stanowiącą całkowite wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, 5. akceptuję warunki płatności zawarte we zapytaniu ofertowym, tj. 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, 6. przedmiot zamówienia zamierzam zrealizować bez udziału / z udziałem* podwykonawców: _____________________. W przypadku zatrudnienia podwykonawców odpowiadam za ich pracę jak za swoją własną, 7. uważam się za związanego ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, 8. w razie wybrania przez Zamawiającego mojej oferty zobowiązuję się do realizacji zamówienia na warunkach zawartych w zapytaniu ofertowym, 9. w przypadku wysyłania faktury na adres e-mailowy Zamawiającego: e-faktury@olsztyn.wiw.gov.pl zostanie ona wysłana z adresu mailowego Wykonawcy __________________________ 10. oferta składa się z _____ kolejno ponumerowanych stron. 11. oświadczam, że moje dokumenty określające zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy są dostępne za pomocą bezpłatnych, ogólnodostępnych baz danych, adres strony (zaznaczyć właściwe): https://prod.ceidg.gov.pl https://ems.ms.gov.pl 12. załącznikami do niniejszej oferty stanowiącymi jej integralną część są: 1)pełnomocnictwo (jeżeli Wykonawca przewiduje) *; 2).......................................................................
| __________________ |  |  |  |  | _________________________________________
| miejscowość, data |  |  |  |  | podpis i pieczątka osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

## 13
| WYKONAWCA: |  |  |  | Załącznik nr 2m do zapytania ofertowego
| ……………………………………. |  |  |  | ZAMAWIAJĄCY:
| (REGON, NIP, adres, nazwa) |  |  |  | Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie
| znak sprawy: WIW-A-AGZ.2600.2.171.2022.JO.KW |  |  |  | ul. Szarych Szeregów 7,
10-072 Olsztyn
FORMULARZ OFERTY
Odpowiadając na zapytanie ofertowe pn.: Część nr 13 - Dostawa probówek i pojemników plastikowych, niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za łączną cenę ofertową, stanowiącą całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |  |  |  |  | RAZEM:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Nazwa producenta/ nr kat. | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość brutto w zł
A | B | C | D | E | F | G | H
1 | Probówki typu Falcon stożkowe z czerwoną zakrętką i podziałką: od 1 do 14 ml - co 1 ml, poj. 15 ml, sterylne | • wymiary: 17 x 120 mm • materiał: PP | Bionovo B-2326 | Op. 150 szt. | 1 |  | 0
2 | Pojemniki z podziałką, polem do opisu i zakrętką, o poj. 120 ml (±30 ml) | • 58 x 72 mm • materiał: PP | Bionovo B-2368 | Op. 500 szt. | 2 |  | 0
3 | Pojemniki z podziałką, polem do opisu i zakrętką, o poj. 120 ml (±30 ml), sterylne - A, pak. ind. | • 57 x 73 mm • materiał: PP | Bionovo B-2372 | Op. 350 szt. | 2 |  | 0
Razem: | [6 empty] | 0
Oferuję/my realizację zamówienia za powiększoną o podatek od towarów i usług (VAT) cenę brutto ___________ zł (słownie: _____________________________________________ złotych), w tym podatek VAT - stawka _____%, wartość netto ______________zł
OŚWIADCZENIA WYKONAWCY:
Oświadczam, że: 1. proponowane produkty spełniają wymagania postawione w opisie przedmiotu zamówienia, 2. zapoznałem się z zapytaniem ofertowym oraz zdobyłem wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty i przyjmuję warunki określone w zapytaniu ofertowym i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń, 3. dostawę stanowiącą przedmiot niniejszego zamówienia wykonam na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, 4. cena ofertowa stanowiącą całkowite wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, 5. akceptuję warunki płatności zawarte we zapytaniu ofertowym, tj. 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, 6. przedmiot zamówienia zamierzam zrealizować bez udziału / z udziałem* podwykonawców: _____________________. W przypadku zatrudnienia podwykonawców odpowiadam za ich pracę jak za swoją własną, 7. uważam się za związanego ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, 8. w razie wybrania przez Zamawiającego mojej oferty zobowiązuję się do realizacji zamówienia na warunkach zawartych w zapytaniu ofertowym, 9. w przypadku wysyłania faktury na adres e-mailowy Zamawiającego: e-faktury@olsztyn.wiw.gov.pl zostanie ona wysłana z adresu mailowego Wykonawcy __________________________ 10. oferta składa się z _____ kolejno ponumerowanych stron. 11. oświadczam, że moje dokumenty określające zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy są dostępne za pomocą bezpłatnych, ogólnodostępnych baz danych, adres strony (zaznaczyć właściwe): https://prod.ceidg.gov.pl https://ems.ms.gov.pl 12. załącznikami do niniejszej oferty stanowiącymi jej integralną część są: 1)pełnomocnictwo (jeżeli Wykonawca przewiduje) *; 2).......................................................................
| __________________ |  |  |  |  | _________________________________________
| miejscowość, data |  |  |  |  | podpis i pieczątka osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

## 14
| WYKONAWCA: |  |  |  | Załącznik nr 2n do zapytania ofertowego
| ……………………………………. |  |  |  | ZAMAWIAJĄCY:
| (REGON, NIP, adres, nazwa) |  |  |  | Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie
| znak sprawy: WIW-A-AGZ.2600.2.171.2022.JO.KW |  |  |  | ul. Szarych Szeregów 7,
10-072 Olsztyn
FORMULARZ OFERTY
Odpowiadając na zapytanie ofertowe pn.: Część nr 14 - Dostawa korków celulozowych, niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za łączną cenę ofertową, stanowiącą całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |  |  |  |  | RAZEM:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Nazwa producenta/ nr kat. | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość brutto w zł
A | B | C | D | E | F | G | H
1 | Korki celulozowe | • Średnica wew. otworu 8,5-9,5 mm | De Ville H-2010700 | Szt. | 2000 |  | 0
2 | Korki celulozowe | • Średnica wew. otworu 8,5-9,5 mm | De Ville H-2011450 | Szt. | 2000 |  | 0
Razem: | [6 empty] | 0
Oferuję/my realizację zamówienia za powiększoną o podatek od towarów i usług (VAT) cenę brutto ___________ zł (słownie: _____________________________________________ złotych), w tym podatek VAT - stawka _____%, wartość netto ______________zł
OŚWIADCZENIA WYKONAWCY:
Oświadczam, że: 1. proponowane produkty spełniają wymagania postawione w opisie przedmiotu zamówienia, 2. zapoznałem się z zapytaniem ofertowym oraz zdobyłem wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty i przyjmuję warunki określone w zapytaniu ofertowym i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń, 3. dostawę stanowiącą przedmiot niniejszego zamówienia wykonam na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, 4. cena ofertowa stanowiącą całkowite wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, 5. akceptuję warunki płatności zawarte we zapytaniu ofertowym, tj. 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, 6. przedmiot zamówienia zamierzam zrealizować bez udziału / z udziałem* podwykonawców: _____________________. W przypadku zatrudnienia podwykonawców odpowiadam za ich pracę jak za swoją własną, 7. uważam się za związanego ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, 8. w razie wybrania przez Zamawiającego mojej oferty zobowiązuję się do realizacji zamówienia na warunkach zawartych w zapytaniu ofertowym, 9. w przypadku wysyłania faktury na adres e-mailowy Zamawiającego: e-faktury@olsztyn.wiw.gov.pl zostanie ona wysłana z adresu mailowego Wykonawcy __________________________ 10. oferta składa się z _____ kolejno ponumerowanych stron. 11. oświadczam, że moje dokumenty określające zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy są dostępne za pomocą bezpłatnych, ogólnodostępnych baz danych, adres strony (zaznaczyć właściwe): https://prod.ceidg.gov.pl https://ems.ms.gov.pl 12. załącznikami do niniejszej oferty stanowiącymi jej integralną część są: 1)pełnomocnictwo (jeżeli Wykonawca przewiduje) *; 2).......................................................................
| __________________ |  |  |  |  | _________________________________________
| miejscowość, data |  |  |  |  | podpis i pieczątka osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

## 15
| WYKONAWCA: |  |  |  | Załącznik nr 2o do zapytania ofertowego
| ……………………………………. |  |  |  | ZAMAWIAJĄCY:
| (REGON, NIP, adres, nazwa) |  |  |  | Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie
| znak sprawy: WIW-A-AGZ.2600.2.171.2022.JO.KW |  |  |  | ul. Szarych Szeregów 7,
10-072 Olsztyn
FORMULARZ OFERTY
Odpowiadając na zapytanie ofertowe pn.: Część nr 15- Dostawa butli z polipropylenu, niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za łączną cenę ofertową, stanowiącą całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |  |  |  |  | RAZEM:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Nazwa producenta/ nr kat. | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość brutto w zł
A | B | C | D | E | F | G | H
1 | Butelki | • materiał: polipropylen • podziałka, szeroka szyja, nakrętka o wysokiej szczelności gwintu • odporne chemicznie, autoklawowalne • pojemność 250 ml, średnica butelki 60mm, wysokość 140 mm, średnica szyjki 38mm | Kartell/ 4.121.000.250 | szt. | 30 |  | 0
2 |  | • materiał: polipropylen • podziałka, szeroka szyja, nakrętka o wysokiej szczelności gwintu • odporne chemicznie, autoklawowalne. • pojemność 100ml, średnica butli 48mm, wysokość 105 mm, średnica szyjki 24mm | Kartell/ 4.121.000.100 | szt. | 30 |  | 0
Razem: | [6 empty] | 0
Oferuję/my realizację zamówienia za powiększoną o podatek od towarów i usług (VAT) cenę brutto ___________ zł (słownie: _____________________________________________ złotych), w tym podatek VAT - stawka _____%, wartość netto ______________zł
OŚWIADCZENIA WYKONAWCY:
Oświadczam, że: 1. proponowane produkty spełniają wymagania postawione w opisie przedmiotu zamówienia, 2. zapoznałem się z zapytaniem ofertowym oraz zdobyłem wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty i przyjmuję warunki określone w zapytaniu ofertowym i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń, 3. dostawę stanowiącą przedmiot niniejszego zamówienia wykonam na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, 4. cena ofertowa stanowiącą całkowite wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, 5. akceptuję warunki płatności zawarte we zapytaniu ofertowym, tj. 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, 6. przedmiot zamówienia zamierzam zrealizować bez udziału / z udziałem* podwykonawców: _____________________. W przypadku zatrudnienia podwykonawców odpowiadam za ich pracę jak za swoją własną, 7. uważam się za związanego ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, 8. w razie wybrania przez Zamawiającego mojej oferty zobowiązuję się do realizacji zamówienia na warunkach zawartych w zapytaniu ofertowym, 9. w przypadku wysyłania faktury na adres e-mailowy Zamawiającego: e-faktury@olsztyn.wiw.gov.pl zostanie ona wysłana z adresu mailowego Wykonawcy __________________________ 10. oferta składa się z _____ kolejno ponumerowanych stron. 11. oświadczam, że moje dokumenty określające zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy są dostępne za pomocą bezpłatnych, ogólnodostępnych baz danych, adres strony (zaznaczyć właściwe): https://prod.ceidg.gov.pl https://ems.ms.gov.pl 12. załącznikami do niniejszej oferty stanowiącymi jej integralną część są: 1)pełnomocnictwo (jeżeli Wykonawca przewiduje) *; 2).......................................................................
| __________________ |  |  |  |  | _________________________________________
| miejscowość, data |  |  |  |  | podpis i pieczątka osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

## 16
| WYKONAWCA: |  |  |  | Załącznik nr 2p do zapytania ofertowego
| ……………………………………. |  |  |  | ZAMAWIAJĄCY:
| (REGON, NIP, adres, nazwa) |  |  |  | Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie
| znak sprawy: WIW-A-AGZ.2600.2.171.2022.JO.KW |  |  |  | ul. Szarych Szeregów 7,
10-072 Olsztyn
FORMULARZ OFERTY
Odpowiadając na zapytanie ofertowe pn.: Część nr 16 - Dostawa cylindrów miarowych z PMP, niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za łączną cenę ofertową, stanowiącą całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |  |  |  |  | RAZEM:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Nazwa producenta/ nr kat. | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość brutto w zł
A | B | C | D | E | F | G | H
1 | Cylinder miarowy | • 500:5 ml • PMP • wysoka forma • skala wytłoczona | HORNIK 9008747 | Op. 5 szt. | 1 |  | 0
2 |  | • 100 ml • PMP • wysoka forma • klasa A • certyfikat partii • niebieska skala | HORNIK 9833519 | Op. 2 szt. | 1 |  | 0
Razem: | [6 empty] | 0
Oferuję/my realizację zamówienia za powiększoną o podatek od towarów i usług (VAT) cenę brutto ___________ zł (słownie: _____________________________________________ złotych), w tym podatek VAT - stawka _____%, wartość netto ______________zł
OŚWIADCZENIA WYKONAWCY:
Oświadczam, że: 1. proponowane produkty spełniają wymagania postawione w opisie przedmiotu zamówienia, 2. zapoznałem się z zapytaniem ofertowym oraz zdobyłem wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty i przyjmuję warunki określone w zapytaniu ofertowym i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń, 3. dostawę stanowiącą przedmiot niniejszego zamówienia wykonam na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, 4. cena ofertowa stanowiącą całkowite wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, 5. akceptuję warunki płatności zawarte we zapytaniu ofertowym, tj. 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, 6. przedmiot zamówienia zamierzam zrealizować bez udziału / z udziałem* podwykonawców: _____________________. W przypadku zatrudnienia podwykonawców odpowiadam za ich pracę jak za swoją własną, 7. uważam się za związanego ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, 8. w razie wybrania przez Zamawiającego mojej oferty zobowiązuję się do realizacji zamówienia na warunkach zawartych w zapytaniu ofertowym, 9. w przypadku wysyłania faktury na adres e-mailowy Zamawiającego: e-faktury@olsztyn.wiw.gov.pl zostanie ona wysłana z adresu mailowego Wykonawcy __________________________ 10. oferta składa się z _____ kolejno ponumerowanych stron. 11. oświadczam, że moje dokumenty określające zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy są dostępne za pomocą bezpłatnych, ogólnodostępnych baz danych, adres strony (zaznaczyć właściwe): https://prod.ceidg.gov.pl https://ems.ms.gov.pl 12. załącznikami do niniejszej oferty stanowiącymi jej integralną część są: 1)pełnomocnictwo (jeżeli Wykonawca przewiduje) *; 2).......................................................................
| __________________ |  |  |  |  | _________________________________________
| miejscowość, data |  |  |  |  | podpis i pieczątka osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy