## 2a
| WYKONAWCA: | [6 empty] | Załącznik nr 2a do zapytania ofertowego
| ……………………………………. | [6 empty] | ZAMAWIAJĄCY:
| (REGON, NIP, adres, nazwa) | [6 empty] | Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie
| znak sprawy: WIW-A-AGZ.2600.2.174.2022.JO.LC | [6 empty] | ul. Szarych Szeregów 7,
10-072 Olsztyn
FORMULARZ OFERTY
Odpowiadając na zapytanie ofertowe pn.: Część nr 1 - Dostawa szkła laboratoryjnego klasy A - Cylindry, niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za łączną cenę ofertową, stanowiącą całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |  |  |  |  | RAZEM: |  |  |  | I FAKTURA |  | II FAKTURA
Lp. | Przedmiot zamówienia | Charakterystyka | Nazwa producenta/ nr katalogowy | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Stawka VAT | Wartość brutto (kol. F x kol. G) | Ilość | Wartość brutto (kol. J x kol. G) | Ilość | Wartość brutto (kol. L x kol. G)
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M
1 | Cylinder miarowy wysoki, pojemność 50 ml | szkło Duran®, DIN EN ISO 4788, wzorcowane na wlew ("In"), z wylewką i sześciokątną stopką szklaną, oranżowa podziałka, podziałka co 1 ml, granica błędu ± 0,5 ml. Główne podziałki w formie pierścieni. Certyfikat indywidualny. Poświadczona zgodność. Wysokość 200 mm. | BRAND 32728 | szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
2 | Cylinder miarowy wysoki, pojemność 100 ml | szkło Duran®, DIN EN ISO 4788, wzorcowane na wlew ("In"), z wylewką i sześciokątną stopką szklaną, oranżowa podziałka, podziałka co 1 ml, granica błędu ± 0,5 ml. Główne podziałki w formie pierścieni. Certyfikat indywidualny. Poświadczona zgodność. Wysokość 260 mm. | BRAND 32738 | szt. | 13 |  |  | 0 | 4 | 0 | 9 | 0
3 | Cylinder miarowy wysoki, pojemność 1000 ml | szkło Duran®, zgodne z DIN EN ISO 4788, DIN 12680 T2, kalibrowane na wlew ("In"), z wylewką i sześciokątną szklaną podstawą, oranżowa podziałka co 10 ml, tolerancja ±5 ml. Główne podziałki w formie pierścieni. Certyfikat indywidualny. Poświadczona zgodność. Wysokość 460 mm. | BRAND 32762 | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
RAZEM: | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Oferuję/my realizację zamówienia za powiększoną o podatek od towarów i usług (VAT) cenę brutto ___________ zł (słownie: _____________________________________________ złotych),
* wartość brutto I FAKTURA ____________ zł brutto (słownie złotych: ____________________________________________________/100)
* wartość brutto II FAKTURA ____________ zł brutto (słownie złotych: ___________________________________________/100)
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY:
Oświadczam, że: 1. proponowane produkty spełniają wymagania postawione w opisie przedmiotu zamówienia, 2. zapoznałem się z zapytaniem ofertowym oraz zdobyłem wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty i przyjmuję warunki określone w zapytaniu ofertowym i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń, 3. dostawę stanowiącą przedmiot niniejszego zamówienia wykonam na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, 4. cena ofertowa stanowiącą całkowite wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, 5. akceptuję warunki płatności zawarte we zapytaniu ofertowym, tj. 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, 6. przedmiot zamówienia zamierzam zrealizować bez udziału / z udziałem* podwykonawców: _____________________. W przypadku zatrudnienia podwykonawców odpowiadam za ich pracę jak za swoją własną, 7. uważam się za związanego ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, 8. w razie wybrania przez Zamawiającego mojej oferty zobowiązuję się do realizacji zamówienia na warunkach zawartych w zapytaniu ofertowym, 9. w przypadku wysyłania faktury na adres e-mailowy Zamawiającego: e-faktury@olsztyn.wiw.gov.pl zostanie ona wysłana z adresu mailowego Wykonawcy __________________________ 10. oferta składa się z _____ kolejno ponumerowanych stron. 11. oświadczam, że moje dokumenty określające zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy są dostępne za pomocą bezpłatnych, ogólnodostępnych baz danych, adres strony (zaznaczyć właściwe): https://prod.ceidg.gov.pl https://ems.ms.gov.pl 12. załącznikami do niniejszej oferty stanowiącymi jej integralną część są: 1)pełnomocnictwo (jeżeli Wykonawca przewiduje) *; 2).......................................................................
| ____________________ |  |  |  | _________________________________________
| miejscowość, data |  |  |  | podpis i pieczątka osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy
Note on B18: Kierownik: proponuję wyrzucić ten zapis. Interesuje nas tylko BRUTTO. Nam to jest nie potrzebne, wychodza nam tylko omyłki. PS. VAT jest wyżej w tabeli.

## 2b
| WYKONAWCA: | [6 empty] | Załącznik nr 2b do zapytania ofertowego
| ……………………………………. | [6 empty] | ZAMAWIAJĄCY:
| (REGON, NIP, adres, nazwa) | [6 empty] | Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie
| znak sprawy: WIW-A-AGZ.2600.2.174.2022.JO.LC | [6 empty] | ul. Szarych Szeregów 7,
10-072 Olsztyn
FORMULARZ OFERTY
Odpowiadając na zapytanie ofertowe pn.: Część nr 2 - Dostawa szkła laboratoryjnego klasy A - Kolby, niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za łączną cenę ofertową, stanowiącą całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |  |  |  |  | RAZEM: |  |  |  | I FAKTURA |  | II FAKTURA
Lp. | Przedmiot zamówienia | Charakterystyka | Nazwa producenta/ nr katalogowy | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Stawka VAT | Wartość brutto (kol. F x kol. G) | Ilość | Wartość brutto (kol. J x kol. G) | Ilość | Wartość brutto (kol. L x kol. G)
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M
1 | Kolba miarowa pojemność 25 ml | Kolba miarowa z korkiem szklanym i certyfikatem serii, klasa A (szkło białe trapez). Szlif 10/19. | Hirschmann 684-2960270 | szt. | 20 |  |  | 0 | 10 | 0 | 10 | 0
2 | Kolba miarowa pojemność 50 ml | Kolba miarowa z korkiem szklanym i certyfikatem serii, klasa A (szkło białe trapez). Szlif 12/21. | Hirschmann 684-2960275 | szt. | 20 |  |  | 0 | 10 | 0 | 10 | 0
RAZEM: | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Oferuję/my realizację zamówienia za powiększoną o podatek od towarów i usług (VAT) cenę brutto ___________ zł (słownie: _____________________________________________ złotych), w tym:
* wartość brutto I FAKTURA ____________ zł brutto (słownie złotych: ____________________________________________________/100)
* wartość brutto II FAKTURA ____________ zł brutto (słownie złotych: ___________________________________________/100)
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY:
Oświadczam, że: 1. proponowane produkty spełniają wymagania postawione w opisie przedmiotu zamówienia, 2. zapoznałem się z zapytaniem ofertowym oraz zdobyłem wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty i przyjmuję warunki określone w zapytaniu ofertowym i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń, 3. dostawę stanowiącą przedmiot niniejszego zamówienia wykonam na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, 4. cena ofertowa stanowiącą całkowite wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, 5. akceptuję warunki płatności zawarte we zapytaniu ofertowym, tj. 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, 6. przedmiot zamówienia zamierzam zrealizować bez udziału / z udziałem* podwykonawców: _____________________. W przypadku zatrudnienia podwykonawców odpowiadam za ich pracę jak za swoją własną, 7. uważam się za związanego ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, 8. w razie wybrania przez Zamawiającego mojej oferty zobowiązuję się do realizacji zamówienia na warunkach zawartych w zapytaniu ofertowym, 9. w przypadku wysyłania faktury na adres e-mailowy Zamawiającego: e-faktury@olsztyn.wiw.gov.pl zostanie ona wysłana z adresu mailowego Wykonawcy __________________________ 10. oferta składa się z _____ kolejno ponumerowanych stron. 11. oświadczam, że moje dokumenty określające zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy są dostępne za pomocą bezpłatnych, ogólnodostępnych baz danych, adres strony (zaznaczyć właściwe): https://prod.ceidg.gov.pl https://ems.ms.gov.pl 12. załącznikami do niniejszej oferty stanowiącymi jej integralną część są: 1)pełnomocnictwo (jeżeli Wykonawca przewiduje) *; 2).......................................................................
| ____________________ |  |  |  | _________________________________________
| miejscowość, data |  |  |  | podpis i pieczątka osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

## 2c
| WYKONAWCA: |  |  |  | Załącznik nr 2c do zapytania ofertowego
| ……………………………………. |  |  |  | ZAMAWIAJĄCY:
| (REGON, NIP, adres, nazwa) |  |  |  | Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie
| znak sprawy: WIW-A-AGZ.2600.2.174.2022.JO.LC |  |  |  | ul. Szarych Szeregów 7,
10-072 Olsztyn
FORMULARZ OFERTY
Odpowiadając na zapytanie ofertowe pn.: Część nr 3 - Dostawa szkła laboratoryjnego klasy B - Kolby, niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za łączną cenę ofertową, stanowiącą całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |  |  |  |  | RAZEM:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Charakterystyka | Nazwa producenta/ nr katalogowy | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Stawka VAT | Wartość brutto (kol. F x kol. G)
A | B | C | D | E | F | G | H | I
1 | Kolba Erlenmeyera, wąska szyjka, pojemność 300 ml | ze szkła DURAN®, DIN 12385, z zawijką i podziałką. Wysokość 156 mm, średnica zewnętrzna szyjki 34 mm, średnica zewnętrzna kolby 87 mm | DURAN® 212163905 | szt. | 100 |  |  | 0
2 | Kolba Erlenmeyera, szeroka szyjka, pojemność 300 ml | ze szkła DURAN®, DIN 12385, z zawijką i podziałką. Wysokość 156 mm, średnica zewnętrzna szyjki 50 mm, średnica zewnętrzna kolby 87 mm. | DURAN® 212263903 | szt. | 10 |  |  | 0
3 | Kolba Erlenmeyera, szeroka szyjka, pojemność 500 ml | ze szkła DURAN®, DIN 12385, z zawijką i podziałką. Wysokość 175 mm, średnica zewnętrzna szyjki 50 mm, średnica zewnętrzna kolby 105 mm. | DURAN® 212264402 | szt. | 20 |  |  | 0
4 | Kolba Erlenmeyera, szeroka szyjka, pojemność 1000 ml | ze szkła DURAN®, DIN 12385, z zawijką i podziałką. Wysokość 220 mm, średnica zewnętrzna szyjki 50 mm, średnica zewnętrzna kolby 131 mm. | DURAN® 212265407 | szt. | 30 |  |  | 0
5 | Kolba Erlenmayera, wąska szyjka, pojemność 2000 ml | ze szkła DURAN®, z zawijką i podziałką. Wysokość 280 mm, średnica zewnętrzna szyjki 45 mm, średnica zewnętrzna kolby 166 mm. | DURAN® 212166302 | szt. | 40 |  |  | 0
RAZEM: | [7 empty] | 0
Oferuję/my realizację zamówienia za powiększoną o podatek od towarów i usług (VAT) cenę brutto ___________ zł (słownie: _____________________________________________ złotych),
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY:
Oświadczam, że: 1. proponowane produkty spełniają wymagania postawione w opisie przedmiotu zamówienia, 2. zapoznałem się z zapytaniem ofertowym oraz zdobyłem wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty i przyjmuję warunki określone w zapytaniu ofertowym i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń, 3. dostawę stanowiącą przedmiot niniejszego zamówienia wykonam na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, 4. cena ofertowa stanowiącą całkowite wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, 5. akceptuję warunki płatności zawarte we zapytaniu ofertowym, tj. 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, 6. przedmiot zamówienia zamierzam zrealizować bez udziału / z udziałem* podwykonawców: _____________________. W przypadku zatrudnienia podwykonawców odpowiadam za ich pracę jak za swoją własną, 7. uważam się za związanego ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, 8. w razie wybrania przez Zamawiającego mojej oferty zobowiązuję się do realizacji zamówienia na warunkach zawartych w zapytaniu ofertowym, 9. w przypadku wysyłania faktury na adres e-mailowy Zamawiającego: e-faktury@olsztyn.wiw.gov.pl zostanie ona wysłana z adresu mailowego Wykonawcy __________________________ 10. oferta składa się z _____ kolejno ponumerowanych stron. 11. oświadczam, że moje dokumenty określające zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy są dostępne za pomocą bezpłatnych, ogólnodostępnych baz danych, adres strony (zaznaczyć właściwe): https://prod.ceidg.gov.pl https://ems.ms.gov.pl 12. załącznikami do niniejszej oferty stanowiącymi jej integralną część są: 1)pełnomocnictwo (jeżeli Wykonawca przewiduje) *; 2).......................................................................
| ____________________ |  |  |  | _________________________________________
| miejscowość, data |  |  |  | podpis i pieczątka osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

## 2d
| WYKONAWCA: | [6 empty] | Załącznik nr 2d do zapytania ofertowego
| ……………………………………. | [6 empty] | ZAMAWIAJĄCY:
| (REGON, NIP, adres, nazwa) | [6 empty] | Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie
| znak sprawy: WIW-A-AGZ.2600.2.174.2022.JO.LC | [6 empty] | ul. Szarych Szeregów 7,
10-072 Olsztyn
FORMULARZ OFERTY
Odpowiadając na zapytanie ofertowe pn.: Część nr 4 - Dostawa szkła laboratoryjnego klasy B - Probówki, niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za łączną cenę ofertową, stanowiącą całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |  |  |  |  | RAZEM: |  |  |  | I FAKTURA |  | II FAKTURA
Lp. | Przedmiot zamówienia | Charakterystyka | Nazwa producenta/ nr katalogowy | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Stawka VAT | Wartość brutto (kol. F x kol. G) | Ilość | Wartość brutto (kol. J x kol. G) | Ilość | Wartość brutto (kol. L x kol. G)
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M
1 | Probówka bakteriologiczna, pojemność 5 ml | ze szkła DURAN®, z prostym brzegiem, okrągłym dnem, 10x100 mm, średnica wewnętrzna 10 mm, grubość ścianki 0,8-1,0 mm | DURAN® 261310603 | op. a'100 szt. | 1 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2 | Probówka bakteriologiczna, pojemność 8 ml | ze szkła DURAN®, z prostym brzegiem, okrągłym dnem, 12x100 mm, średnica wewnętrzna 12 mm, grubość ścianki 0,8-1,0 mm | DURAN® 261311102 | op. a'100 szt. | 20 |  |  | 0 | 5 | 0 | 15 | 0
3 | Probówka bakteriologiczna (wirówkowa), pojemność 12 ml | ze szkła DURAN®, z prostym brzegiem, okrągłym dnem, wysokość 100 mm, średnica wewnętrzna 16 mm, grubość ścianki 0,8-1,0 mm | DURAN® 216011107 | op. a'50 szt. | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 0
4 | Probówka bakteriologiczna, pojemność 16/160 | ze szkła DURAN®, z prostym brzegiem, okrągłym dnem, wysokość 160 mm, średnica wewnętrzna 16 mm, grubość ścianki 1,0 - 1,2 mm | DURAN® 261312107 | op. a'100 szt. | 25 |  |  | 0 | 5 | 0 | 20 | 0
5 | Probówka bakteriologiczna, pojemność 18/180 | ze szkła DURAN®, z prostym brzegiem, okrągłym dnem, wysokość 180 mm, średnica wewnętrzna 18 mm, grubość ścianki 1,0 - 1,2 mm | DURAN® 261312304 | op. a'100 szt. | 7 |  |  | 0 | 2 | 0 | 5 | 0
RAZEM: | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Oferuję/my realizację zamówienia za powiększoną o podatek od towarów i usług (VAT) cenę brutto ___________ zł (słownie: _____________________________________________ złotych),
* wartość brutto I FAKTURA ____________ zł brutto (słownie złotych: ____________________________________________________/100)
* wartość brutto II FAKTURA ____________ zł brutto (słownie złotych: ___________________________________________/100)
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY:
Oświadczam, że: 1. proponowane produkty spełniają wymagania postawione w opisie przedmiotu zamówienia, 2. zapoznałem się z zapytaniem ofertowym oraz zdobyłem wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty i przyjmuję warunki określone w zapytaniu ofertowym i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń, 3. dostawę stanowiącą przedmiot niniejszego zamówienia wykonam na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, 4. cena ofertowa stanowiącą całkowite wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, 5. akceptuję warunki płatności zawarte we zapytaniu ofertowym, tj. 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, 6. przedmiot zamówienia zamierzam zrealizować bez udziału / z udziałem* podwykonawców: _____________________. W przypadku zatrudnienia podwykonawców odpowiadam za ich pracę jak za swoją własną, 7. uważam się za związanego ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, 8. w razie wybrania przez Zamawiającego mojej oferty zobowiązuję się do realizacji zamówienia na warunkach zawartych w zapytaniu ofertowym, 9. w przypadku wysyłania faktury na adres e-mailowy Zamawiającego: e-faktury@olsztyn.wiw.gov.pl zostanie ona wysłana z adresu mailowego Wykonawcy __________________________ 10. oferta składa się z _____ kolejno ponumerowanych stron. 11. oświadczam, że moje dokumenty określające zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy są dostępne za pomocą bezpłatnych, ogólnodostępnych baz danych, adres strony (zaznaczyć właściwe): https://prod.ceidg.gov.pl https://ems.ms.gov.pl 12. załącznikami do niniejszej oferty stanowiącymi jej integralną część są: 1)pełnomocnictwo (jeżeli Wykonawca przewiduje) *; 2).......................................................................
| ____________________ |  |  |  | _________________________________________
| miejscowość, data |  |  |  | podpis i pieczątka osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

## 2e
| WYKONAWCA: |  |  |  | Załącznik nr 2e do zapytania ofertowego
| ……………………………………. |  |  |  | ZAMAWIAJĄCY:
| (REGON, NIP, adres, nazwa) |  |  |  | Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie
| znak sprawy: WIW-A-AGZ.2600.2.174.2022.JO.LC |  |  |  | ul. Szarych Szeregów 7,
10-072 Olsztyn
FORMULARZ OFERTY
Odpowiadając na zapytanie ofertowe pn.: Część nr 5 - Dostawa szkła laboratoryjnego klasy B - Probówki z gwintem, niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za łączną cenę ofertową, stanowiącą całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |  |  |  |  | RAZEM:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Charakterystyka | Nazwa producenta/ nr katalogowy | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Stawka VAT | Wartość brutto (kol. F x kol. G)
A | B | C | D | E | F | G | H | I
1 | Probówki bakteriologiczne z gwintem | Probówka do hodowli DURAN® z gwintem ISO, GL 18, 20 ml, 16x160 mm, z nakrętką PBT i uszczelką PTFE | DURAN® 261352151 | op. a'50 szt. | 1 |  |  | 0
RAZEM: | [7 empty] | 0
Oferuję/my realizację zamówienia za powiększoną o podatek od towarów i usług (VAT) cenę brutto ___________ zł (słownie: _____________________________________________ złotych),
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY:
Oświadczam, że: 1. proponowane produkty spełniają wymagania postawione w opisie przedmiotu zamówienia, 2. zapoznałem się z zapytaniem ofertowym oraz zdobyłem wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty i przyjmuję warunki określone w zapytaniu ofertowym i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń, 3. dostawę stanowiącą przedmiot niniejszego zamówienia wykonam na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, 4. cena ofertowa stanowiącą całkowite wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, 5. akceptuję warunki płatności zawarte we zapytaniu ofertowym, tj. 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, 6. przedmiot zamówienia zamierzam zrealizować bez udziału / z udziałem* podwykonawców: _____________________. W przypadku zatrudnienia podwykonawców odpowiadam za ich pracę jak za swoją własną, 7. uważam się za związanego ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, 8. w razie wybrania przez Zamawiającego mojej oferty zobowiązuję się do realizacji zamówienia na warunkach zawartych w zapytaniu ofertowym, 9. w przypadku wysyłania faktury na adres e-mailowy Zamawiającego: e-faktury@olsztyn.wiw.gov.pl zostanie ona wysłana z adresu mailowego Wykonawcy __________________________ 10. oferta składa się z _____ kolejno ponumerowanych stron. 11. oświadczam, że moje dokumenty określające zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy są dostępne za pomocą bezpłatnych, ogólnodostępnych baz danych, adres strony (zaznaczyć właściwe): https://prod.ceidg.gov.pl https://ems.ms.gov.pl 12. załącznikami do niniejszej oferty stanowiącymi jej integralną część są: 1)pełnomocnictwo (jeżeli Wykonawca przewiduje) *; 2).......................................................................
| ____________________ |  |  |  | _________________________________________
| miejscowość, data |  |  |  | podpis i pieczątka osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

## 2f
| WYKONAWCA: | [6 empty] | Załącznik nr 2f do zapytania ofertowego
| ……………………………………. | [6 empty] | ZAMAWIAJĄCY:
| (REGON, NIP, adres, nazwa) | [6 empty] | Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie
| znak sprawy: WIW-A-AGZ.2600.2.174.2022.JO.LC | [6 empty] | ul. Szarych Szeregów 7,
10-072 Olsztyn
FORMULARZ OFERTY
Odpowiadając na zapytanie ofertowe pn.: Część nr 6 - Dostawa szkła laboratoryjnego klasy B - Cylindry miarowe, niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za łączną cenę ofertową, stanowiącą całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |  |  |  |  | RAZEM: |  |  |  | I FAKTURA |  | II FAKTURA
Lp. | Przedmiot zamówienia | Charakterystyka | Nazwa producenta/ nr katalogowy | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Stawka VAT | Wartość brutto (kol. F x kol. G) | Ilość | Wartość brutto (kol. J x kol. G) | Ilość | Wartość brutto (kol. L x kol. G)
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M
1 | Cylinder miarowy wysoki, pojemność 250 ml | Cylinder miarowy klasy B, wysoki, z wylewem, sześciokątną podstawą i brązową skalą, Szkło borokrzemowe typ 3.3, podziałka [ml}: 2,0, D/H [mm]: 41/320 | SIMAX 632432151238 | szt. | 10 |  |  | 0 | 4 | 0 | 6 | 0
2 | Cylinder miarowy wysoki, pojemność 500 ml | Cylinder miarowy klasy B, wysoki, z wylewem, sześciokątną podstawą i brązową skalą, Szkło borokrzemowe typ 3.3, podziałka [ml}: 5,0, D/H [mm]: 53,2/380 | SIMAX 632432151343 | szt. | 22 |  |  | 0 | 8 | 0 | 14 | 0
RAZEM: | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Oferuję/my realizację zamówienia za powiększoną o podatek od towarów i usług (VAT) cenę brutto ___________ zł (słownie: _____________________________________________ złotych), w tym:
* wartość brutto I FAKTURA ____________ zł brutto (słownie złotych: ____________________________________________________/100)
* wartość brutto II FAKTURA ____________ zł brutto (słownie złotych: ___________________________________________/100)
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY:
Oświadczam, że: 1. proponowane produkty spełniają wymagania postawione w opisie przedmiotu zamówienia, 2. zapoznałem się z zapytaniem ofertowym oraz zdobyłem wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty i przyjmuję warunki określone w zapytaniu ofertowym i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń, 3. dostawę stanowiącą przedmiot niniejszego zamówienia wykonam na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, 4. cena ofertowa stanowiącą całkowite wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, 5. akceptuję warunki płatności zawarte we zapytaniu ofertowym, tj. 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, 6. przedmiot zamówienia zamierzam zrealizować bez udziału / z udziałem* podwykonawców: _____________________. W przypadku zatrudnienia podwykonawców odpowiadam za ich pracę jak za swoją własną, 7. uważam się za związanego ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, 8. w razie wybrania przez Zamawiającego mojej oferty zobowiązuję się do realizacji zamówienia na warunkach zawartych w zapytaniu ofertowym, 9. w przypadku wysyłania faktury na adres e-mailowy Zamawiającego: e-faktury@olsztyn.wiw.gov.pl zostanie ona wysłana z adresu mailowego Wykonawcy __________________________ 10. oferta składa się z _____ kolejno ponumerowanych stron. 11. oświadczam, że moje dokumenty określające zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy są dostępne za pomocą bezpłatnych, ogólnodostępnych baz danych, adres strony (zaznaczyć właściwe): https://prod.ceidg.gov.pl https://ems.ms.gov.pl 12. załącznikami do niniejszej oferty stanowiącymi jej integralną część są: 1)pełnomocnictwo (jeżeli Wykonawca przewiduje) *; 2).......................................................................
| ____________________ |  |  |  | _________________________________________
| miejscowość, data |  |  |  | podpis i pieczątka osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

## 2g
| WYKONAWCA: | [6 empty] | Załącznik nr 2g do zapytania ofertowego
| ……………………………………. | [6 empty] | ZAMAWIAJĄCY:
| (REGON, NIP, adres, nazwa) | [6 empty] | Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie
| znak sprawy: WIW-A-AGZ.2600.2.174.2022.JO.LC | [6 empty] | ul. Szarych Szeregów 7,
10-072 Olsztyn
FORMULARZ OFERTY
Odpowiadając na zapytanie ofertowe pn.: Część nr 7 - Dostawa szkła laboratoryjnego klasy B - Szkiełka, niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za łączną cenę ofertową, stanowiącą całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |  |  |  |  | RAZEM: |  |  |  | I FAKTURA |  | II FAKTURA
Lp. | Przedmiot zamówienia | Charakterystyka | Nazwa producenta/ nr katalogowy | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Stawka VAT | Wartość brutto (kol. F x kol. G) | Ilość | Wartość brutto (kol. J x kol. G) | Ilość | Wartość brutto (kol. L x kol. G)
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M
1 | Szkiełka podstawowe | [26x76x1], szlifowane 90°, z matowym polem do opisu | MENZEL 6050000 | op. a’50 szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
2 | Szkiełka podstawowe | Szkiełka podstawowe, z oszlifowanymi brzegami 45° | MENZEL 9161120 | op. a'50 szt. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
3 | Szkiełka nakrywkowe do szkiełek podstawowych | 24x24 mm | MENZEL 9161025 | op. a'100 szt. | 16 |  |  | 0 | 14 | 0 | 2 | 0
4 | Szkiełka przykrywkowe do szkiełek podstawowych | 22x22 mm | MENZEL 9161023 | op. a'100 szt. | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 60 | 0
RAZEM: | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Oferuję/my realizację zamówienia za powiększoną o podatek od towarów i usług (VAT) cenę brutto ___________ zł (słownie: _____________________________________________ złotych), w tym:
* wartość brutto I FAKTURA ____________ zł brutto (słownie złotych: ____________________________________________________/100)
* wartość brutto II FAKTURA ____________ zł brutto (słownie złotych: ___________________________________________/100)
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY:
Oświadczam, że: 1. proponowane produkty spełniają wymagania postawione w opisie przedmiotu zamówienia, 2. zapoznałem się z zapytaniem ofertowym oraz zdobyłem wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty i przyjmuję warunki określone w zapytaniu ofertowym i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń, 3. dostawę stanowiącą przedmiot niniejszego zamówienia wykonam na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, 4. cena ofertowa stanowiącą całkowite wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, 5. akceptuję warunki płatności zawarte we zapytaniu ofertowym, tj. 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, 6. przedmiot zamówienia zamierzam zrealizować bez udziału / z udziałem* podwykonawców: _____________________. W przypadku zatrudnienia podwykonawców odpowiadam za ich pracę jak za swoją własną, 7. uważam się za związanego ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, 8. w razie wybrania przez Zamawiającego mojej oferty zobowiązuję się do realizacji zamówienia na warunkach zawartych w zapytaniu ofertowym, 9. w przypadku wysyłania faktury na adres e-mailowy Zamawiającego: e-faktury@olsztyn.wiw.gov.pl zostanie ona wysłana z adresu mailowego Wykonawcy __________________________ 10. oferta składa się z _____ kolejno ponumerowanych stron. 11. oświadczam, że moje dokumenty określające zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy są dostępne za pomocą bezpłatnych, ogólnodostępnych baz danych, adres strony (zaznaczyć właściwe): https://prod.ceidg.gov.pl https://ems.ms.gov.pl 12. załącznikami do niniejszej oferty stanowiącymi jej integralną część są: 1)pełnomocnictwo (jeżeli Wykonawca przewiduje) *; 2).......................................................................
| ____________________ |  |  |  | _________________________________________
| miejscowość, data |  |  |  | podpis i pieczątka osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

## 2h
| WYKONAWCA: | [6 empty] | Załącznik nr 2h do zapytania ofertowego
| ……………………………………. | [6 empty] | ZAMAWIAJĄCY:
| (REGON, NIP, adres, nazwa) | [6 empty] | Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie
| znak sprawy: WIW-A-AGZ.2600.2.174.2022.JO.LC | [6 empty] | ul. Szarych Szeregów 7,
10-072 Olsztyn
FORMULARZ OFERTY
Odpowiadając na zapytanie ofertowe pn.: Część nr 8 - Dostawa szkła laboratoryjnego klasy B - Butelki, niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za łączną cenę ofertową, stanowiącą całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |  |  |  |  | RAZEM: |  |  |  | I FAKTURA |  | II FAKTURA
Lp. | Przedmiot zamówienia | Charakterystyka | Nazwa producenta/ nr katalogowy | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Stawka VAT | Wartość brutto (kol. F x kol. G) | Ilość | Wartość brutto (kol. J x kol. G) | Ilość | Wartość brutto (kol. L x kol. G)
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M
1 | Butelka DURAN®, GLS 80®, pojemność 1000 ml | Butelka DURAN®, poj. 1000 ml, GLS 80®, (fi101mm/h222mm), z 3-ma przegrodami pionowymi, z pierścieniem i nakrętką | DURAN® 212865453 | szt. | 6 |  |  | 0 | 3 | 0 | 3 | 0
2 | Butelka biała DURAN®, pojemność 500 ml | Butelka biała DURAN®, poj. 500 ml, z podziałką, GL 45, bez nakrętki i pierścienia wylewowego (fi86mm/h176mm) | DURAN® 218014401 | szt. | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 30 | 0
RAZEM: | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Oferuję/my realizację zamówienia za powiększoną o podatek od towarów i usług (VAT) cenę brutto ___________ zł (słownie: _____________________________________________ złotych), w tym:
* wartość brutto I FAKTURA ____________ zł brutto (słownie złotych: ____________________________________________________/100)
* wartość brutto II FAKTURA ____________ zł brutto (słownie złotych: ___________________________________________/100)
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY:
Oświadczam, że: 1. proponowane produkty spełniają wymagania postawione w opisie przedmiotu zamówienia, 2. zapoznałem się z zapytaniem ofertowym oraz zdobyłem wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty i przyjmuję warunki określone w zapytaniu ofertowym i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń, 3. dostawę stanowiącą przedmiot niniejszego zamówienia wykonam na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, 4. cena ofertowa stanowiącą całkowite wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, 5. akceptuję warunki płatności zawarte we zapytaniu ofertowym, tj. 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, 6. przedmiot zamówienia zamierzam zrealizować bez udziału / z udziałem* podwykonawców: _____________________. W przypadku zatrudnienia podwykonawców odpowiadam za ich pracę jak za swoją własną, 7. uważam się za związanego ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, 8. w razie wybrania przez Zamawiającego mojej oferty zobowiązuję się do realizacji zamówienia na warunkach zawartych w zapytaniu ofertowym, 9. w przypadku wysyłania faktury na adres e-mailowy Zamawiającego: e-faktury@olsztyn.wiw.gov.pl zostanie ona wysłana z adresu mailowego Wykonawcy __________________________ 10. oferta składa się z _____ kolejno ponumerowanych stron. 11. oświadczam, że moje dokumenty określające zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy są dostępne za pomocą bezpłatnych, ogólnodostępnych baz danych, adres strony (zaznaczyć właściwe): https://prod.ceidg.gov.pl https://ems.ms.gov.pl 12. załącznikami do niniejszej oferty stanowiącymi jej integralną część są: 1)pełnomocnictwo (jeżeli Wykonawca przewiduje) *; 2).......................................................................
| ____________________ |  |  |  | _________________________________________
| miejscowość, data |  |  |  | podpis i pieczątka osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

## 2i
| WYKONAWCA: | [6 empty] | Załącznik nr 2i do zapytania ofertowego
| ……………………………………. | [6 empty] | ZAMAWIAJĄCY:
| (REGON, NIP, adres, nazwa) | [6 empty] | Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie
| znak sprawy: WIW-A-AGZ.2600.2.174.2022.JO.LC | [6 empty] | ul. Szarych Szeregów 7,
10-072 Olsztyn
FORMULARZ OFERTY
Odpowiadając na zapytanie ofertowe pn.: Część nr 9 - Dostawa szkła laboratoryjnego klasy B - Różne, niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za łączną cenę ofertową, stanowiącą całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |  |  |  |  | RAZEM: |  |  |  | I FAKTURA |  | II FAKTURA
Lp. | Przedmiot zamówienia | Charakterystyka | Nazwa producenta/ nr katalogowy | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Stawka VAT | Wartość brutto (kol. F x kol. G) | Ilość | Wartość brutto (kol. J x kol. G) | Ilość | Wartość brutto (kol. L x kol. G)
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M
1 | Naczynko wagowe pojemność 5 ml | niskie, ze szlifowaną pokrywą z uchwytem (fi28mm/h25mm) | DURAN® 242101304 | op. a'10 szt. | 2 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
2 | Rozdzielacz gruszkowy Squibba, pojemność 2000 ml | kran PTFE, korek PE 29/32 (śr. 155mm/wys. 460mm) | TS-2394T/2000 | szt. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
RAZEM: | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Oferuję/my realizację zamówienia za powiększoną o podatek od towarów i usług (VAT) cenę brutto ___________ zł (słownie: _____________________________________________ złotych), w tym:
* wartość brutto I FAKTURA ____________ zł brutto (słownie złotych: ____________________________________________________/100)
* wartość brutto II FAKTURA ____________ zł brutto (słownie złotych: ___________________________________________/100)
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY:
Oświadczam, że: 1. proponowane produkty spełniają wymagania postawione w opisie przedmiotu zamówienia, 2. zapoznałem się z zapytaniem ofertowym oraz zdobyłem wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty i przyjmuję warunki określone w zapytaniu ofertowym i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń, 3. dostawę stanowiącą przedmiot niniejszego zamówienia wykonam na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, 4. cena ofertowa stanowiącą całkowite wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, 5. akceptuję warunki płatności zawarte we zapytaniu ofertowym, tj. 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, 6. przedmiot zamówienia zamierzam zrealizować bez udziału / z udziałem* podwykonawców: _____________________. W przypadku zatrudnienia podwykonawców odpowiadam za ich pracę jak za swoją własną, 7. uważam się za związanego ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, 8. w razie wybrania przez Zamawiającego mojej oferty zobowiązuję się do realizacji zamówienia na warunkach zawartych w zapytaniu ofertowym, 9. w przypadku wysyłania faktury na adres e-mailowy Zamawiającego: e-faktury@olsztyn.wiw.gov.pl zostanie ona wysłana z adresu mailowego Wykonawcy __________________________ 10. oferta składa się z _____ kolejno ponumerowanych stron. 11. oświadczam, że moje dokumenty określające zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy są dostępne za pomocą bezpłatnych, ogólnodostępnych baz danych, adres strony (zaznaczyć właściwe): https://prod.ceidg.gov.pl https://ems.ms.gov.pl 12. załącznikami do niniejszej oferty stanowiącymi jej integralną część są: 1)pełnomocnictwo (jeżeli Wykonawca przewiduje) *; 2).......................................................................
| ____________________ |  |  |  | _________________________________________
| miejscowość, data |  |  |  | podpis i pieczątka osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy